## Лист1
БО
Уведомляем Вас о плановом отключении ВЛ 35 кВ Сорок - Орлик (СО-3060) и участка «Сусер – Сорок» ВЛ 35 кВ Монды-Сорок-Самарта (МСС-395) для проведения работ по замене дефектных опор, ремонт проводов, вырубка угрожающих деревьев.
В связи с тем, что проведение работ невозможно без ограничения режима потребления, будет допущен перерыв электроснабжения ВЛ 35 кВ Сорок - Орлик (СО-3060) и участка «Сусер – Сорок» ВЛ 35 кВ Монды-Сорок-Самарта (МСС-395) для выполнения работ с 25.04.2022 по 29.04.2022 года с 08:00 до 20:00, с включением на ночь.
Электроснабжение с. Орлик, у. Сорок будет обеспечиваться от ДЭС с учетом её мощности по согласованному графику запуска ДЭС (с 10-00 до 12-00; с 14-00 до 16-00; с 18-00 до 20-00).
Под полное ограничение без возможности питания от ДЭС попадают потребители, питающиеся от ПС 35 кВ Сорок по ВЛ-10 кВ:
- По ф. 10 кВ С-1 Орлик: с. Хурга,Заимки, Угая-Харган, Усть-Деби, Хазалхы, Хургы, Дэби-Аман, Б/Хэрэгтэ, Хургын Оер ,Хэрэгтэ, Нурандя, Додо Жахана, Дунда Жахана, Дэдэ Жахана, часть фидер 10 кВ О-1 Сорок: Заимки.
- По ф.10 кВ С-3 Баксон: с.У-Боксон, Заимки.