## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ЮЭС по Джидинскому району в период с 18 по 22 июля 2022 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ЮЭС, Джидинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.2, ф.3 от ТП-5-Бг5 | Замена проводов на СИП | 18-22.07.2022 | 09-00 - 20-00 | Джидинский район | Улус.Боргой | ул.Гагарина, Школьная
2 | ПО ЮЭС, Джидинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.Бу-1 | Замена опор | 19-22.07.2022 | 10-00 - 20-00 | Джидинский район | Улус Гэгэтуй | Ул. Ч-Раднаева, Д-Банзарова, Ленина, Комсомольская, Специалистов, С/Х стоянки
3 | ПО ЮЭС, Джидинский РЭС | ТП-4-П4 | кап.ремонт СКТП | 19-20.07.2022 | 09-00 - 20-00 | Джидинский район | Сохоз Оёрский МТМ | Нет
4 | ПО ЮЭС, Джидинский РЭС | ВЛ-110кВ БТ-165 | Замена опор № 30, 62, 64 | 18-22.07.22 | 06-00 - 07-00 | Джидинский район | с.Верх-.Бургултай,Желтура,Гэгэтуй,Малый-Нарын,Верх-Бургултай,Торей,Ниж-Торей,Верх-Торей,Шартыкей,Тохой,Оёр.Улзар. | полностью