## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ЦЭС по Тарбагатайскому району в период с 18 по 22 июля 2022 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ЦЭС, Тарбагатайский РЭС | ПС Пестерево | 1 С.Ш. 10кВ с отходящими фидерами в ремонт для текущего ремонта 1 С.Ш. 10кВ | 2022-07-18 | 10:00-17:00 | Тарбагатайский район | с.Пестерево, с.Надеено | КФХ "Кудряшов",ИП Будаев,ИП Нагиев,с.Пестерево ул.Лазо,с.Надеено ул.Ленина с дома №.1 до №29, №2/2 до 50.
2 | ПО ЦЭС, Тарбагатайский РЭС | ТП-5 БК-5 Бригада, ВЛ-0,4кВ ф.1,ф.2 | Установка АВ-0,4кВ, замена ввода от ВЛ до опоры №1. | 2022-07-18 | 10:00-18:00 | Тарбагатайский район | с.Б-Куналей | с.Б-Куналей ул.Кирова от дома №27-105/2, №100-180.
3 | ПО ЦЭС, Тарбагатайский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-2 ВЖ-6 | Замена ж/б приставки опоры №2/5 | 2022-07-19 | 10:00-18:00 | Тарбагатайский район | с.В-Жирим | с.В-Жирим ул.Дзержинского от дома №40 до №56, от №47 до №63.
4 | ПО ЦЭС, Тарбагатайский РЭС | ПС Пестерево | 2 С.Ш. 10кВ с отходящими фидерами в ремонт для текущего ремонта 2 С.Ш. 10кВ | 2022-07-19 | 10:00-17:00 | Тарбагатайский район | с.Пестерево | СТФ ИП Меер,с.Пестерево
5 | ПО ЦЭС, Тарбагатайский РЭС | ВЛ-10 ф. БК-5 Школа | Замена травесы опоры №32/10 | 2022-07-20 | 10:00-18:00 | Тарбагатайский район | с.Б-Куналей | с.Б-Куналей ул.Кирова от дома №27-145, №100-256, ул.Партизанская от дома №1 до №61, №2/1-40,,ул.Ленина от дома №270 до №288, КВХ Кудряшов (дробилка, склады), ИП Лемешев.
6 | ПО ЦЭС, Тарбагатайский РЭС | ПС Куйтун | 2 С.Ш. 10кВ с отходящими фидерами в ремонт для текущего ремонта 2 С.Ш. 10кВ | 2022-07-20 | 10:00-17:00 | Тарбагатайский район | с.Куйтун. | с.Куйтун полностью, Школа, Администрация,АТС, РТПЦ,Почта, Сотовые вышки Мегафон,БВК,МТС, ИП Мясников.
7 | ПО ЦЭС, Тарбагатайский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-6 БК-3 Кр.яр | Замена подкоса на опоре №1 | 2022-07-21 | 10:00-18:00 | Тарбагатайский район | с.Б-Куналей | с.Б-Куналей ул.Кр.яр от дома №28 до №64.
8 | ПО ЦЭС, Тарбагатайский РЭС | ПС Куйтун | 1 С.Ш. 10кВ с отходящими фидерами в ремонт для текущего ремонта 1 С.Ш. 10кВ | 2022-07-21 | 10:00-17:00 | Тарбагатайский район | с.Куйтун,с.Надеено | с.Надеено,Школа,Пилорамы,ФАП, Пожарная часть, ФКРС,Геологи, РТПЦ, с.Куйтун ул.Гоголя,ул.Коммунистическая от дома №2-№3 до 17, ул.Октябрьская от дома №1 до №25, от №12 до №47а.
9 | ПО ЦЭС, Тарбагатайский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-1 Т-1 Октяррьская | Выправка опоры №4 | 2022-07-22 | 10:00-18:00 | Тарбагатайский район | с.Тарбагатай | ул.Октябрьская от дома №1а до 11а.
10 | ПО ЦЭС, Городской РЭС | ВЛ- 0,4 кВ ф.3 от ТП-6 Ю-17 | Установка опор | 18.07.2022 | 10:00-18:00 | Тарбагатайский район | ДНТ Селенга | ул.Заовражная, ул.Солнечная, ул.Садовая
11 | ПО ЦЭС, Городской РЭС | ТП-1 НС-10 Ж/д ф.3 | Перевод абонентов с голого провода на СИП | 19.07.2022 | 10:00-18:00 | Тарбагатайский район | с.Н.Саянтуй | ул. Железнодорожная, ул.Новая, ул.Октябрьская, ул.Селенгинская, ул. Партизанская, ул.Садовая.
12 | ПО ЦЭС, Городской РЭС | ВЛ- 0,4 кВ ф.1 от ТП-7 Ю-17 | Установка опор | 19.07.2022 | 10:00-18:00 | Тарбагатайский район | ДНТ Селенга | ул.Садовая, ул.Карьерная, ул.Малиновая, ул.Крайняя
13 | ПО ЦЭС, Городской РЭС | ВЛ-10 кВ ф.Ю-17 | Замена опор | 22.07.2022 | 10:00-18:00 | Тарбагатайский район | ДНТ Селенга, ДНТ Космос | Полностью
14 | ПО ЦЭС, Городской РЭС | ТП-7 Ю-17 | Монтаж провода СИП | 22.07.2022 | 10:00-18:00 | Тарбагатайский район | ДНТ Селенга | ул.Малиновая, ул.Зеленая, ул.Светлая, ул.Надежды, ул.Водопроводная, ул.Солнечная-1, ул.Солнечная-2, ул.Крайняя, ул.Карьерная, ул.Садовая