## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ГЭС, ЦЭС в период с 26 по 30 сентября 2022 года
Советский, Октябрьский , Железнодорожный районы г. Улан-Удэ
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-10кв ПС «ГПП Строительная» Ф-2 (ТП-1095,1058,1265,1052,1048,1236,1086,1234,1069,1087,1174) | для замены опор | 26-30.09.2022 | 09-00 - 17-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | ул. Автодорожная 1-14, ул. Авиамоторная 1-2, ул. Вандышева 22-80, ул. Весенняя 2-16, ул. Ветеранская 1-38, ул. Прилесная 1-15, ул. Весёлая 2-12, ул. Тургенева 1-33, ул. Жатская 1-25, ул. Свободная 1-9, ул. Сказочная 1-16, ул. Каскадная 2-16, ул. Витимская 1-42, ул. Зеркальная 26-40, ул. Отрадная 4-9.
2 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-10кВ ф.6 РП-22 от ТП-155(ТП-36,2560,2572,2583,2569,2577,2576,2580,2590) | для замены изоляции | 26,27.09.2022 | 09-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул. Кедровая 1-89, котельная ул. Шевченко 130, ул.3-я Кедровая 34-41, ул. Шевченко 130-172, ул. Семашко 1-19, ДНТ Почтовая тройка, база авиационной охраны лесов ул. Шевченко 130, лыжная база (Аршан), пер. Олимпийский 6-16, спорт. Комплекс Снежинка, ДНТ Аршан, ДНТ Градостроитель, ДНТ «Преображение».
3 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-0,4 кВ ТП-2103 | для замены опор | 26-30.09.2022 | 09-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | СНТ "Пионер-2" ул. Смородиновая.
4 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-0,4 кВ ТП-2085 | для замены опор | 26-30.09.2022 | 09-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | СНТ "Пионер-2" ул. Смородиновая.
5 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ТП-957 ф.8 | для перевода вводов и демонтажа провода | 26-30.09.2022 | 09-00 - 17-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ул. Дружбы 7 - 20, ул. Подстанционная 10, 30, 32 , СНТ "Заречный".
6 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ПС БЦС 2 с.ш.-10 кВ(ТП-2625) | для замены ТТ (Городской РЭС). | 2022-09-26 | 08-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул. Ботаническая, 71 В "МСС-1 Экоальянс".
7 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-10кВ Ф.3 РП-«Верхняя Березовка» от СП-17 (ТП-2554, 80, 2525, 2629, 2644,2651) | для замены опор | 27-29.09.2022 | 09-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | г. Дрязговитая, сотовые вышки «МТС», «Теле-2», «Мегафон», Метеопост ООО "Бурятрегионавтодор".
8 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-10кВ ф.1 РП-16 (ТП-2551 | для проф. Контроль РЗА | 2022-09-27 | 08-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | Проминвест.
9 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ТП-218 РУ-10 кВ (218,219,28,266,28,2634, 2618,2591,2642,2555,2598,2606,2544,82,293,2614,2531,2535,2518,204,2537,2528,220,297,2554,2629, 2525,80, 2651,2644,2640) | для замены ВН | 2022-09-29 | 10-00 - 18-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул. Баянханская, ул. Дачи Писателей «Верхняя Березовка», Кафе «Кулькисон», скважина Дачи Писателей, Лесная поляна, п. Верхняя Берёзовка 3, корп.17-20,ул. Лесная,3, ул. Парк Отель, гостиничный комплекс Серебренный ручей по п. Верхняя Берёзовка 3д, ДНТ "Зеленая роща", ДНТ "Актер", ДНТ "Ермак", ДНТ "Ясная поляна", ДНТ "Удачная", ДНТ "Тимирязева, ул. Музейная, ул. Фортуны, база отдыха "Огонек" п. Верхняя Берёзовка 37а, центр отдыха " Оранж хаус" по п. Верхняя Берёзовка 37, банкетный зал " Арджун" по ул. Вильмса, 32, Детский оздоровительный центр "Березка" по п. Верхняя Берёзовка,40, Этнографический музей по п. Верхняя Берёзовка, 17Б, Кафе "Нютаг" по п. Верхняя Берёзовка,2А,Базы отдыха, профилактории п. В. Березовка, ул. Дачи писателей 2-36, сважина «МУП Водоканал», г. Дрязговитая, сотовые вышки «МТС», «Теле-2», «Мегафон», Метеопост ООО "Бурятрегионавтодор"
10 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | РУ-0,4 кВ ТП-138 | для технического обслуживания | 2022-09-29 | 09-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул. Октябрьская 23, Пристрой к школе № 41 по ул.Октябрьская 27, ул. Октябрьская 27, ул. Октябрьская 40а, ул. Комсомольская 40, Шахматный клуб по ул. Комсомольская 42, ул. Комсомольская 42, ул. Комсомольская 44, ул. Октябрьская 25, ул. Октябрьская, 48 (АО"Улан-удэоргтехника").