## Лист1
БО
Уведомление об отключении.
Сообщаю Вам, что в рамках планового проведения ремонтных работ, устранение дефектов будет производиться ремонт ВЛ и оборудования Прибайкальского РЭС. В связи с тем, что проведение работ невозможно без ограничения режима потребления, будет допущен перерыв электроснабжения:
1. 04-08.07.2021 с 10-00 до 17-00 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-5-П4 Село с. Иркилик ул. Братьев Седуновых д. 1-21, ул. Ворошилова д. 13-19, ИП Фирсов.
2. 04.07.2022 с 10-00 до 17-00 ВЛ-10 кВ ф.П-8 Кома с. Кома ул. Нагорная д. 1-9, ул. 60-лет СССР д. 1-7, пер Прокопия Кирикова, с. Турунтаево ул. Рудничная, местность Клочнево дачи.
3. 05.07.2022 с 10-00 до 18-00 ВЛ-10 кВ ф. К-7 Черемушки с. Котокель, с. Черемушки, Мегафон, Ростелеком.
4. 06.07.2022 с 10-00 до 17-00 ВЛ-10 кв ф. П-4 Карымск с. Карымск (полностью), с. Халзаново (полностью), с. Иркилик (полностью), с. Турунтаево ул. Лазо, ул. Калинина, Мегафон, Т2 Мобайл, ННК-Байкалнефтепродукт, БУ Ветеринарии, В/башня Заречная, РЭГ ОГИБДД.
5. 06.07.2022 с 13-00 до 18-00 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1-Т1 "Школьная" с. Турка ул. Школьная д. 1-44.
6. 07.07.2022 с 10-00 до 17-00 ВЛ-10 кв ф. И-7 Рыбзавод с. Итанца, ул 60 лет Октября, ул Гладкова, ул Калашникова, ул Новая, ул Молодежная, ул Лесная.
7. 07.07.2022 с 10-00 до 18-00 ВЛ-10 кВ ф. Т-5 Ярцы с. Исток, с. Ярцы, "Байкальский бор, МУП "Ярцы", ОАО "Байкальская лесная компания" пески, Мегафон, ООО "МВС-ДЕВЕЛОПМЕНТ", ПАО "Ростелеком".
8. 08.07.2022 с 10-00 до 17-00 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-13-К1 Береговая с. Гремячинск ул Производственная, ООО "Байкальская Ривьера", д.сад Берёзка.
9. 08.07.2022 с 10-00 до 18-00 ТП-2-П8 Дачи местность Клочнево дачи
ЦО
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ЦЭС, Тарбагатайский РЭС | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-9 Т-5 "Ленина" | Отключение старого ввода на здание стационара ЦРБ. | 04.07.22. | 09:00-18:00 | Тарбагатайский район | с. Тарбагатай | ул. Ленина № 53-87, ул Подгорная 2-22, 1-11. Стационар ЦРБ.
2 | ПО ЦЭС, Тарбагатайский РЭС | ТП-12 Т-1 "Больница" | Подключение зданиа стационара к ВЛИ-0,4 кВ ТП-12 Т-1 | 04.07.22. | 09:00-18:00 | Тарбагатайский район | с. Тарбагатай | Новая поликлиника
3 | ПО ЦЭС, Тарбагатайский РЭС | ВЛИ-0,4кВ Ф-2 от ТП-1 Н-4 "Школа" | Замена ПУ | 05.07.22. | 09:00-18:00 | Тарбагатайский район | п. Николаевский | п. Николаевский ул. Рабочая с № 5-19, № 6-30, прачечная, столовая, водокачка.
4 | ПО ЦЭС, Тарбагатайский РЭС | ВЛИ-0,4кВ Ф-1 от ТП-2 Н-4 "Центр" | Замена ПУ | 05.07.22. | 09:00-18:00 | Тарбагатайский район | п. Николаевский | ул. Октябрьская № 8-56, ул. Школьная № 4-10, № 1-19.
5 | ПО ЦЭС, Тарбагатайский РЭС | ВЛИ-0,4кВ Ф-1 от ТП-1 Н-4 "Школа" | Замена ПУ | 06.07.22. | 09:00-18:00 | Тарбагатайский район | п. Николаевский | ул. Мостовая 19, ул. Рабочая 21-29, Школа, спортзал, школа искуств.
6 | ПО ЦЭС, Тарбагатайский РЭС | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-2 ВЖ-7 "Пилорама" | Замена ПУ | 07.07.22. | 09:00-18:00 | Тарбагатайский район | с. В-Жирим | ул. Дзержинского 60-76, 67-85.
7 | ПО ЦЭС, Тарбагатайский РЭС | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-3 Т-11 "ДК Колос" | Замена ПУ | 08.07.22. | 09:00-17:00 | Тарбагатайский район | с.Тарбагатай | ул. Рокосовского д.3 ОВД, МТС, Билайн, Центр деского Творчества "Радуга талантов" Магазин.
ВО
Сообщаю Вам, что в рамках планового проведения работ, для замены опор, замены провода, регулировки ЛР и кап.ремонта ТП-187-Г1 на участке филиала Бурятэнерго требуется вывод в ремонт линии на ПС «Сосново-Озерская» 110/35/10 кВ, ПС «Гунда» 35/10 кВ, ПС «Поперечная» 110/10 кВ в связи с чем, на время создания ремонтной схемы и восстановления нормальной схемы потребуется ограничить электроснабжение потребителей с «04» по «08» июля 2022г. ежедневно в период времени с 09-00 до 19-00 час. с включением на ночь, в отношении следующих населенных пунктов Еравнинского района:
Дата план.откл | Объект | Мощность (МВт) | Потребитель (населенный пункт, улицы, СЗО, юридические лица, ведомственные объекты) | Кол-во объектов
04.07.2022-06.07.2022г. | ПС "Сосновоозерская" 110/35/10кВ ВЛ-10 кВ Ф.С-6 "Комсомольское", | 0.075 | с.Сосново-Озерское: ул.Октябрьская (45-60) | 15
с 09-00 до 19-00 час. | ВЛ-0,4кВ Ф.1 от ТП-134-С6 «Совхоз Пилорама»
08.07.2022г. | ПС «Поперечная» 110/10 кВ, ВЛ-10 кВ Ф.П-1 "Можайка " | 2.411 | с.Поперечное: пер.Школьный(1-7), Попереченская СОШ, АМО Эгитуйское(ДК), ИП Антипьева ИВ, ПАО "Ростелеком", ЦРБ, Буркоопсоюз, Почта России, ул.Трофимова(1-67); с.Можайка,с.Улзытэ, с.Хангир и гурты полностью, ИП Савин ПА и гурты Шаман,Озерки | 358
с 09-00 до 14-00 час.
08.07.2022г. | ПС «Поперечная» 110/10 кВ, ВЛ-10 кВ Ф.П-3 "Ульдурга " | 3.596 | с.Поперечное: ул.Трофимова(68-100), с.Тужинка и с.Ульдурга полностью, с.Усть-Эгита: гурты и Усть-Эгитуйская СОШ. | 482
с 14-00 до 17-00 час.
07.07.2022г. | ПС «Гунда» 35/10 кВ ВЛ-10 кВ Ф.Г-1 "Озерный", | 0.0085 | п.Озерный: АМО Озерное - Водокачка | 1
с 11-00 до 17-00 час. | ТП-187-Г1 «Сурхепте-2»
| Итого: |  |  | 856
6.0905
ВО
На основании вышеизложенного, прошу Вас согласовать ограничение режима потребления указанных потребителей при выводе в ремонт на ПС «Сосново-Озерская» 110/35/10 кВ, ПС «Гунда» 35/10 кВ, ПС «Поперечная» 110/10 кВ, а также готовность к функционированию в режиме со сниженной надёжностью электроснабжения резолюцией «Согласовано» и указанием даты согласования на письме.
БО
Сообщаю Вам, что в рамках планового проведения ремонтных работ, устранение дефектов будет производиться ремонт ВЛ и оборудования Прибайкальского РЭС. В связи с тем, что проведение работ невозможно без ограничения режима потребления, будет допущен перерыв электроснабжения: Внесены изменения в отключения на письмо от 27.06.2022 года № 1.2/24.15/110
1. 04.07.2022 с 10-00 до 18-00 ВЛ-10 кВ ф. К-7 Черемушки с. Котокель, с. Черемушки, Мегафон, Ростелеком.
2. 05.07.2022 с 10-00 до 18-00 ВЛ-10 кВ ф. Т-5 Ярцы с. Исток, с. Ярцы, "Байкальский бор, МУП "Ярцы", ОАО "Байкальская лесная компания" пески, Мегафон, ООО "МВС-ДЕВЕЛОПМЕНТ", ПАО "Ростелеком".
3. 06.07.2022 с 10-00 до 17-00 ВЛ-10 кв ф. П-4 Карымск с. Карымск (полностью), с. Халзаново (полностью), с. Иркилик (полностью), с. Турунтаево ул. Лазо, ул. Калинина, Мегафон, Т2 Мобайл, ННК-Байкалнефтепродукт, БУ Ветеринарии, В/башня Заречная, РЭГ ОГИБДД.
4. 06-07.07.2022 с 10-00 до 17-00 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-4-П9 МТФ с. Турунтаево ул. Таежная д. 15-33
5. 07.07.2022 с 10-00 до 17-00 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-13-К1 Береговая с. Гремячинск ул Производственная, ООО "Байкальская Ривьера", д.сад Берёзка.
6. 07.07.2022 с 10-00 до 17-00 ВЛ-10 кв ф. И-7 Рыбзавод с. Итанца, ул 60 лет Октября, ул Гладкова, ул Калашникова, ул Новая, ул Молодежная, ул Лесная.
7. 08.07.2022 с 13-00 до 18-00 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1-Т1 "Школьная" с. Турка ул. Школьная д. 1-44.
8. 08.07.2022 с 10-00 до 18-00 ТП-2-П8 Дачи местность Клочнево дачи
БО
27.06.2022 года при проведении обхода ВЛ 110 кВ Прибайкальская – Нестерово (ПН-129) выявлен критический дефект, требующий немедленного устранения, деревья (поросль) в пролете опор № 81-82 со следами перекрытия.
На основании выше изложенного, в соответствии с Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии" п.п. 30. Уведомляем Вас о неотложном отключении ВЛ 110 кВ Прибайкальская – Нестерово (ПН-129) с 06-00 04.07.2022 до 20-00 08.07.2022 года до (время местное), для чистки трассы ВЛ, с включением на ночь. Аварийная готовность 1 час.
Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ без кратковременного отключения электрической энергии Прибайкальского района не возможен. Прошу Вас согласовать кратковременное отключение транзита 110 кВ Татаурово – Горячинск для перевода питания на ПС 220 кВ Горячинская и обратно на ПС 220 кВ Татаурово на 10-15 минут в указанные периоды времени:
- 04.07.2022 года с 06-00 до 06-30; с 19-30 до 20-00
- 05.07.2022 года с 06-00 до 06-30; с 19-30 до 20-00
- 06.07.2022 года с 06-00 до 06-30; с 19-30 до 20-00
- 07.07.2022 года с 06-00 до 06-30; с 19-30 до 20-00
- 08.07.2022 года с 06-00 до 06-30; с 19-30 до 20-00
Не выполнение работ по устранению дефекта на ВЛ 110 кВ ПН-129 может привести к аварийному отключению ВЛ 110 кВ и погашению потребителей Прибайкальского района.
При завершении планируемых работ на оборудовании в более ранний срок, согласование на кратковременное отключение транзита 110 кВ Татаурово – Горячинск для восстановления нормальной схемы будет согласовываться дополнительно через ЕДДС Прибайкальского района в устном порядке.
Ранее направленные в ваш адрес письмо-уведомление прошу считать не действительными.
БО
27.06.2022 года при проведении обхода ВЛ 110 кВ Прибайкальская – Нестерово (ПН-129) выявлен критический дефект, требующий немедленного устранения, деревья (поросль) в пролете опор № 81-82 со следами перекрытия.
На основании выше изложенного, в соответствии с Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии" п.п. 30. Уведомляем Вас о неотложном отключении ВЛ 110 кВ Прибайкальская – Нестерово (ПН-129) с 06-00 04.07.2022 до 20-00 08.07.2022 года до (время местное), для чистки трассы ВЛ, с включением на ночь. Аварийная готовность 1 час.
Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ без кратковременного отключения электрической энергии Прибайкальского района не возможен. Прошу Вас согласовать кратковременное отключение транзита 110 кВ Татаурово – Горячинск для перевода питания на ПС 220 кВ Горячинская и обратно на ПС 220 кВ Татаурово на 10-15 минут в указанные периоды времени:
- 04.07.2022 года с 06-00 до 06-30; с 19-30 до 20-00
- 05.07.2022 года с 06-00 до 06-30; с 19-30 до 20-00
- 06.07.2022 года с 06-00 до 06-30; с 19-30 до 20-00
- 07.07.2022 года с 06-00 до 06-30; с 19-30 до 20-00
- 08.07.2022 года с 06-00 до 06-30; с 19-30 до 20-00
Не выполнение работ по устранению дефекта на ВЛ 110 кВ ПН-129 может привести к аварийному отключению ВЛ 110 кВ и погашению потребителей Прибайкальского района.