## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ГЭС, ЦЭС в период с 09 по 13 октября 2023 года
Советский, Октябрьский , Железнодорожный районы г. Улан-Удэ
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.14 ТП-255 | для подрезки крон деревьев | 2023-10-09 | 13-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул. Гвардейская 1-5, ул. Гвардейская 1А «Республиканский Многоуровневый Колледж», футбольная школа «Спартак Юниор», ул. Гвардейская 2 СШ №14.
2 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | РУ-0,4кВ ТП-707 | для текущего ремонта | 2023-10-09 | 09-00 - 17-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | ТСН «Пищевик».
3 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ПС Сосновая РУ-10кВ ф.1 | для проф. восстановление | 2023-10-09 | 06-00 - 17-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | ул. Конечная 3А,3Б,3Д,5А, ул. Конечная В/Ч «УНР-1055».
4 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | РУ-10кВ ф.3 РП-22 | для текущего ремонта выключателя | 2023-10-09 | 06-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул. Подлесная 1-165,141А,31Б,37Б,39Б,41Б,49Б,33В,40В, ул. Курганская 1-35, ул. Спортивная 1-12, ул. Сибирская 1-44, ул. проезд Подлесный 1-24, ул. Калужская 1-17, ул. пер. Спортивный 10 водоналивная будка МУП Водоканал.
5 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-375 | для переноса опоры | 2023-10-09 | 09-00 - 17-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ул. Лощенкова 1-40.
6 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-163 | для перетяжки проводов | 2023-10-10 | 09-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул. Буйко 50-71, ул. Дачный пер. 4-9.
7 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | РУ-0,4кВ ТП-705 | для текущего ремонта | 2023-10-10 | 09-00 - 17-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | ТСН «Строитель».
8 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | РУ-10кВ ф.5 РП-22 | для текущего ремонта выключателя | 2023-10-10 | 06-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул. 1-Дзержинская 1-194, ул. Строительная 1 - 46, ул. Уральская 1 - 54, ул. Верхняя 2 - 44, ул. Строительный пер. 12-22, ул. Молодежная 2-17, ул. Калужская 38 – 58, ул. Комсомольский пер. 2 - 14, ул. 2-Дзержинская 1 - 56, ул. Водоналивная будка № 32 по ул. Молодежная (МУП Водоканал), ул. Амагаева 23 - 88, ул. Жуковского 6 - 54, ул. Черняховского 2 - 22, ул. Щорса 42 - 92, ул. Лысогорская 41 - 92, ул. Осипенко 4 - 6, ул. Промышленный пер. 2 - 28, ул. Чапаева 4 - 11, ул. Дзержинского 193б, Детсад №41 по ул. Добролюбова 33, Котельная ФГОУ ВПО "БГСХА" по ул.1-Дзержинская 193, ул. Добролюбова 191 - 193, ул. Кузнецкая 7, ул. Кузнецова 1 - 56, ул. Садовый проезд 8А, ул. Новоселов 7-13, Водоналевная будка по ул. Новоселов (МУП Водоканал), ул. Панорамная 13, ул. Жарковая 13-60, ул. Весенний проезд 3-59, ул. Связистов 3-101.
9 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-10кВ ф.12 ПС БВС | для установки разрядников оп. 60-62 | 2023-10-10 | 09-00 - 17-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ул. Иволгинская 13а, ЕИРЦ, магазин «Крона», магазин «Барис», магазин «Николаевский», ломбард «Сибирь», магазин «Рыболов и охотник», Учхоз «Байкал», Учхоз «Байкал 2», ул. Степная протока, ул. Баргузинская 1-24, пер. Баргузинский, ул. Проселочная 2-22, ул. Сельская 1-15, ул. Ольхонская 1-30, Сад «Весна», ДНТ «Весна», Сад «Коммунальник», Сад «Дружба», Сад «20 лет Победы». Учебный центр «Зеленстрой», общежитие, котельная, мастерская – «Зеленстрой», ул. Окинская 17-81, ул. Оронгойская 1-39, пер. Оронгойский 2, ул. Селенгинская 1-35, ул. Черемушки 8-84, ул. Джидинская 1- 83, ул. Сельскохозяйственная 2-12, СНТ Черемушки, ул. Судоремонтная 3-78, Городской пляж «Комсомольский остров», ул. Иволгинская магазин ИП «Шульгина», магазин ул. Окинская 2, магазин по ул. пер. Гравинский, ул. Иркутская, ул. Привольная, пер. Пилорамный, ул. Житкевич, ИП «Грудинин», Авиабаза «Лесная охрана», Комплекс фотофиксации ул. Иволгинская 15, Светофор ул. Иволгинская 15, СТО «Серена», магазин ООО «Алексеева».
10 | ПО ГЭС, Советский РЭС | РУ-10/0,4кВ ТП-418 | для замены силового тр-ра | 2023-10-10 | 09-00 - 17-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | СНТ «Профсоюзник», СНТ «Урожай», ул. Дачная, ул. Подстанционная, ул. Республиканская.
11 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | РУ-6/0,4кВ ТП-2103 | для технического обслуживания | 2023-10-12 | 13-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | СНТ "Пионер-2" ул. Смородиновая.
12 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Южная | для текущего ремонта | 2023-10-12 | 09-00 - 17-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | Пром. Зона, ул. Забайкальская, 3д, 11а, 16/1, 16в, ООО "СантехМЕТ", ООО "Газойл", 110 квартал 9, 9/1, Теле-2 (сотовая вышка) 106 квартал.
13 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-10кВ ф.9 РП-30 | для монтажа провода СИП | 2023-10-12 | 09-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул. Комарова 150/3 СТО.
14 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-6кВ ф.4 РП-9 | для сборки шлейфов | 2023-10-12 | 09-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | базы пром. Зоны: ООО ДВК ул. Шаляпина 2, ИП Хомяков ул. Шаляпина 2г, ООО "Вуд-мастер" ул. Рокосовского.
15 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.8 ТП-957 | для перевода абонентов на новую ВЛ | 12,13.10.2023 | 09-00 - 17-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ул. Дружбы 7 - 20, ул. Подстанционная 10, 30, 32, СНТ "Заречный".
16 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | РУ-6кВ ТП-2111 | для ремонта ВН 2Т | 2023-10-13 | 13-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул. Туполева 19а,37, ул. Антонова 24,26 блок 1,2,3.
17 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-782 | для подрезки деревьев | 2023-10-13 | 09-00 - 17-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | ул. Лебедева 54-113, ул. Безымянная 1-2, ул. Таежная 86-112.
18 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-782 | для подрезки деревьев | 2023-10-13 | 09-00 - 17-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | ул. Безымянная 1-2, ул. Лебедева 22-77, ул. Таежная 54-84.
19 | ПО ЦЭС, Городской РЭС | ТП-6 Зт-3 | ТО ТП | 09.10.23. | 10:00-18:00 | Октябрьский район | ИК-8 | Полностью
20 | ПО ЦЭС, Городской РЭС | ТП-4 ЦВМ-5 Алтаргана | Демонтаж голого провода | 10.10.23. | 10:00-18:00 | Железнодорожный район | ДНТ Алтаргана В.Березовка | Полностью
21 | ПО ЦЭС, Городской РЭС | ТП-490 БВС-9 ф.1 | Замена опор | 12.10.23. | 10:00-18:00 | Советский район | ДНТ Современник | ул.Приозерная, ул.Добрынина