## Лист1
ВО
Сообщаю Вам, что с 20 по 22 сентября 2021 года с 10.00 до 17.00 с включением на ночь в рамках повышения надежности электроснабжения потребителей будут производиться отключения ВЛ-10 кВ ф.ВТ-4 "Додо-Гол" за ЛР-2-ВТ4 для замены пром опор
Работы будут производится на следующих объектах электросетевого хозяйства ПАО «Россети Сибирь»:
ВЛ-10 кВ ф.ВТ-4 "Додо-Гол" за ЛР-2-ВТ4
В связи с тем, что для проведения безопасного производства работ невозможно без ограничения режима потребления, будет допущен перерыв электроснабжения с 20 по 22 сентября 2021 года с 10.00 до 17.00 в отношении следующих потребителей и их точек поставки:
Объект | Мощность (МВт) | Потребитель (населенный пункт, улицы, СЗО, юридические лица, ведомственные объекты) | Кол-во человек
ТП-195-ВТ4 «Телятник» | 0.0187 | КФХ Сапунова Ольга Иннокентьевна-гурт
ТП-194-ВТ4 «Школа» | 0.0014 | МБУЗ " Хоринская ЦРБ"- ФАП
ТП-199-ВТ4 «Булык» | 0.035 | ГКФХ Буянтуев Валерий Дулмаевич
( пилорама , гурт,закусочная )
ТП-192-ВТ4 «Дабан» | 0.022 | ИП Цыбенова Марина Дашинимаевна - позная
ЧП Отцорова Гэрэлма Владимировна - позная
ИП Сангалова А.Б. -позная
ТП-203-ВТ4 «Харалдайка» | 0.015 | Батуева Роза Бадмаевна – гурт Харалдайка
ТП-273-ВТ4 «Мегафон» | 0.0136 | ПАО «Мегафон» - БССС
ТП-262-ВТ4 «МТС» | 0.0085 | ПАО « МТС»
ТП-196-ВТ4 "Шанатск» | 0.0254 | ИП Сангалова Арюна Бальжиновна - позная
ООО "Родная земля" - гурт
ТП-197-ВТ4 "Село-1» | 0.145 | с. Додо-Гол, ул.Новая с 1 по 6, ул. Советская с 1 по 24 | 27
ТП-202-ВТ4 "Село-2» | 0.14 | с. Додо-Гол, ул.Центральная с 1 по 5 ул. Луговая с 2 по 8, ул.Южная с 1 по 19 | 25
Итого: | 0.4246
ВО
Сообщаю Вам, что 20 сентября 2021 года с 10.00 до 17.00 в рамках повышения надежности электроснабжения потребителей будут производиться отключения ТП-122-Х6 «Гражданская» для замены трансформаторов тока
Работы будут производится на следующих объектах электросетевого хозяйства ПАО «Россети Сибирь»:
ТП-122-Х6 «Гражданская»
В связи с тем, что для проведения безопасного производства работ невозможно без ограничения режима потребления, будет допущен перерыв электроснабжения 20 сентября 2021 года с 10.00 до 17.00 в отношении следующих потребителей и их точек поставки:
Объект | Мощность (МВт) | Потребитель (населенный пункт, улицы, СЗО, юридические лица, ведомственные объекты) | Кол-во человек
ТП-122-Х6 Гражданская | 0.0217 | Администрация МО СП "Хоринское"- гараж, здание
ТП-122-Х6 Гражданская | 0.029 | МБДОУ "Хоринский детский сад "Березка" – гл корпус, хоз корпус
ТП-122-Х6 Гражданская | 0.0004 | ИП Дугаржапова Роза Викторовна - магазин
ТП-122-Х6 Гражданская | 0.015 | ИП Федорова Зинаида Ивановна - магазин
ТП-122-Х6 Гражданская | 0.0025 | ООО "РЭУ"- уличное освещ
ТП-122-Х6 Гражданская | 0.01 | МАУДО "Хор.детско-юношеская спортивнаяшкола"- гараж
ТП-122-Х6 Гражданская | 0.0068 | ООО "Ресурс" - гараж
ТП-122-Х6 Гражданская | 0.012 | ИП Шильников Леонид Леонидович - магазин
ТП-122-Х6 Гражданская | 0.019 | ПАО "Ростелеком" - гараж
ТП-122-Х6 Гражданская | 0.0046 | ИП Ткачева Надежда Анатольевна- парикмахерская
ТП-122-Х6 Гражданская | 0.07 | ИП Аюшиев Вячеслав Дашиевич –магазин Барис
ТП-122-Х6 Гражданская | 0.505 | С Хоринск ул.50 лет Октября с 1 по 9, ул.Гражданская с 2 по 10, ул.жанаева с 1 по 8, ул.Октябрьская с 2 по 44 ,ул Пионерская с 22 по 49 | 99
Итого: | 0.696