## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ЦЭС по Хоринскому району в период с 25 по 29 сентября 2023 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ЦЭС, Хоринский РЭС | ВЛ 10 кВ ф.Х7 Хоринск от ПС-110 до ЛР-27-Х7 с включением КР-Х6-Х7 | для замены пром. опор №14/1, 14/2 | 2023-09-25 | 09:00-18:00 | Хоринский район | с.Хоринск | с Хоринск пер Рабочий, пер Фадеева, ул Комсомольская д. 24-41, ул Октябрьская д. 48-102, ул Первомайская д. 114-116,147-161(нечетная сторона) ул Плешкова-Базарова, ул Промышленная24-30 (четная сторона), ул Проточная 15-20, ул Фадеева 1-56, ул Хоринская д.48-131
2 | ПО ЦЭС, Хоринский РЭС | ВЛ 10 кВ ф.Х7 Хоринск от ПС-110 до ЛР-27-Х7 с включением КР-Х6-Х7 | для замены голого провода на СИП | 2023-09-26 | 09:00-18:00 | Хоринский район | с.Хоринск | с Хоринск пер Рабочий, пер Фадеева, ул Комсомольская д. 24-41, ул Октябрьская д. 48-102, ул Первомайская д. 114-116,147-161(нечетная сторона) ул Плешкова-Базарова, ул Промышленная24-30 (четная сторона), ул Проточная 15-20, ул Фадеева 1-56, ул Хоринская д.48-131
3 | ПО ЦЭС, Хоринский РЭС | ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-122-Х6 Гражданская | для замены ж/б приставок на опорах №3/3,3/5 | 27,28.09.2023 | 10:00-17:00 | Хоринский район | с.Хоринск | с Хоринск ул 50 лет Октября, ул Жанаева д. 1-8, ул Октябрьская 2-44 (четная сторона) ул Пионерская д. 22-49