## Лист1
ЦО
Сообщаю Вам, что «27» Октября 2021 года в рамках планового проведения ремонтных работ, будет производиться Замена опор. Для безопасного производства работ требуется отключение следующих объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Сибирь»:
-ВЛ-10кВ ф.Б6 Сухая от ЛР-3-Б6 до ТП-17-Б6.
В связи с тем, что проведение работ невозможно без ограничения режима потребления, будет допущен перерыв электроснабжения «27» Октября 2021 года с 10.00 до 18.00, в отношении следующих потребителей и их точек поставки согласно приложения №1.
с Нестериха | ул Школьная | 2 | 2
с Нестериха | ул Школьная | 2 | 1
БО
На ПС 110 кВ Тимлюйская запланировано проведения работ на трансформаторе связи (ТС-4) по техническому обслуживанию оборудования. Вывод в ремонт ТС-4 без кратковременного отключения 2СШ-10 кВ на ПС 110 кВ Тимлюйская, невозможен.
На основании вышеизложенного, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442, уведомляем Вас о кратковременном отключении 2СШ-10 кВ ПС 110 кВ Тимлюйская для производства оперативных переключений с 06-00 до 06-30 и с 18-00 до 18-30 27.10.2021г (время местное).
На период переключений на ПС 110 кВ Тимлюйская попадают под кратковременное ограничение электроснабжения, следующие потребительские фидера 10 кВ:
ООО «КраМЗ - ТЕЛЕКОМ»:
- фидер 10 кВ Т-6 Хлеб завод, фидер 10 кВ Т-10 Поселок; потребители ПГТ Каменск.
ООО «Тимлюйский цементный завод»:
- фидер 10кВ Т- 8 «Транспортный цех».