## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ЮЭС по Селенгинскому району в период с 04 по 08 апреля 2022 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ЮЭС, Гусиноозерский РЭС | ВЛ-110кВ ГОК-126 | Замена изоляции на оп № 6, 17. | 2021-04-04 | кратковременно, на время переключений 05-00 - 09-00 19-00 - 24-00 | Селенгинский район | г. Гусиноозерск | 6 микрорайон д.8,9,10,14,15А,15Б,11,13,18,17,19,24,26,27,29,21,22,25, ул. Степная, Байкальская, Афганская, Загустайская, Тухумская, Вишневая, пер. Яблоневый, детский сад №11, пекарня, Пос. Восточный, Солнечный, Треугольник, ул. Веселая, Бол. Овражная, Мал. Овражная, Осиновая, Высокая, Лесная, Магистральная, 2-мкр д№ 8,9,11,2,3,4,6,8,182,3,4,5. д/с № 11,16,13, Ленина 28, Комсомольская 25, Ключевская 19,25,29,27,31,33,20,28,30, Энергетиков 28,30. маг. Светофор, Мегадом, Титан, Сбербанк. 6 микрорайон д. 7,12,16А,16Б,20, СОШ №5. ул. 8-Марта-50-66; 55-79, Серова-58-86, Строительная-24-66; 19-57, Калинина, Спортивная, Горького, Первомайская, Пушкина, Лермонтова, Заозерная, Ленина 7, 7а; 9,11,12, ул. Октябрьская 1-8, 8/1, 10, 12А, Куйбышева, Первомайская, пер.Колхозный, ул. Пушкина1,3, 5,7,9, Ленина 22, Почтовая 2-8, К-Маркса 3-7, 6-16, 19; 23; 27,21,25, Свердлова, Комсомольская 1-7, 9,11,13,15, 15а, пер. Школьный 2,4,6.
2 | ПО ЮЭС, Гусиноозерский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-НС-2 | плановая ( для замены оп.№ 13/1/1) | 2022-04-04 | 10-00 - 18-00 | Селенгинский район | с.Новоселенгинск | ул.Подгорная, Лебедева, Ленина, Горького, Торсон
3 | ПО ЮЭС, Гусиноозерский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. Тухум 1 от ПС-110 кВ Тухум | неплановая (переход на ремонтную схему для работ на ВЛ-110 кВ ГОК-126 по замене изоляции на опоре №6,17); плановая по проверки РЗА 1Т | 04,05.04.2022 | 00:00 - 02:00 | Селенгинский район | г. Гусиноозерск | 6 микрорайон д.8,9,10,14,15А,15Б,11,13,18,17,19,24,26,27,29,21,22,25, ул. Степная, Байкальская, Афганская, Загустайская, Тухумская, Вишневая, пер. Яблоневый, детский сад №11, пекарняПос. Восточный, Солнечный, Треугольник, ул. Веселая, Бол. Овражная, Мал. Овражная, Осиновая, Высокая, Лесная, Магистральная, 2-мкр д№ 8,9,11,2,3,4,6,8,182,3,4,5. д/с № 11,16,13, Ленина 28, Комсомольская 25, Ключевская 19,25,29,27,31,33,20,28,30, Энергетиков 28,30. маг. Светофор, Мегадом, Титан, Сбербанк.
4 | ПО ЮЭС, Гусиноозерский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. Орхон от ПС-110 кВ Тухум | неплановая (переход на ремонтную схему для работ на ВЛ-110 кВ ГОК-126 по замене изоляции на опоре №6,17); плановая по проверки РЗА 1Т | 04,05.04.2022 | 00:00 - 02:00 | Селенгинский район | г. Гусиноозерск | Разрез Загустайский
5 | ПО ЮЭС, Гусиноозерский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. ПЭН-1 от ПС-110 кВ Гусиноозерская | неплановая (переход на ремонтную схему для работ на ВЛ-110 кВ ГОК-126 по замене изоляции на опоре №6,17); плановая по проверки РЗА 1Т | 04,05.04.2022 | 00:00 - 02:00 | Селенгинский район | г. Гусиноозерск | 6 микрорайон д. 7,12,16А,16Б,20, СОШ №5
6 | ПО ЮЭС, Гусиноозерский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. Шахта-2 от ПС-110 кВ Гусиноозерская | неплановая (переход на ремонтную схему для работ на ВЛ-110 кВ ГОК-126 по замене изоляции на опоре №6,17); плановая по проверки РЗА 1Т | 04,05.04.2022 | 00:00 - 02:00 | Селенгинский район | г. Гусиноозерск | ул. 8-Марта-50-66; 55-79, Серова-58-86, Строительная-24-66; 19-57, Калинина, Спортивная, Горького, Первомайская, Пушкина, Лермонтова, Заозерная, Ленина 7, 7а; 9,11,12, ул. Октябрьская 1-8, 8/1, 10, 12А, Куйбышева, Первомайская, пер.Колхозный, ул. Пушкина1,3, 5,7,9, Ленина 22, Почтовая 2-8, К-Маркса 3-7, 6-16, 19; 23; 27,21,25, Свердлова, Комсомольская 1-7, 9,11,13,15, 15а, пер. Школьный 2,4,6.
7 | ПО ЮЭС, Гусиноозерский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. Тухум-2 от ПС-110 кВ Тухум | Для восстановления нормальной схемы | 2022-04-05 | 00:00 - 02:00 | Селенгинский район | г. Гусиноозерск | Пос. Восточный, Солнечный, Треугольник, ул. Веселая, Бол. Овражная, Мал. Овражная, Осиновая, Высокая, Лесная, Магистральная, 2-мкр д№ 8,9,11,2,3,4,6,8,182,3,4,5. д/с № 11,16,13, Ленина 28, Комсомольская 25, Ключевская 19,25,29,27,31,33,20,28,30, Энергетиков 28,30. маг. Светофор, Мегадом, Титан, Сбербанк.
8 | ПО ЮЭС, Гусиноозерский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. ГРЭС-2 от ПС-110 кВ Гусиноозерская | плановая ( для проверки РЗА) | 2022-04-05 | 13-00 - 17-00 | Селенгинский район | г.Гусиноозерск | СБО (объект горводоканала), КНС (объект горводоканала), ВЭМ, автобаза, столярный цех, электромонтажная организация "Разряд", ИК-1 "Зона", Востокэнергомонтаж, теплицы, ООО Евробетон.
9 | ПО ЮЭС, Гусиноозерский РЭС | ВЛ-6 кВ ф.ПЭН-1 от ПС-110 кВ Гусиноозерская | плановая ( для проверки РЗА) | 2022-04-05 | 08-00 - 12-00 | Селенгинский район | г.Гусиноозерск | 6 микрорайон д. 7,12,16А,16Б,20, СОШ №5
10 | ПО ЮЭС, Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.Н-3 от ПС-35 кВ Ноехон | плановая ( для замены опор №9,10,13,17,31,30,№ 18/15) | 05,06,07.04.2022 | 10-00 - 18-00 | Селенгинский район | с.Ноехон | ул. Школьная, Коммунистическая, Солнечная, Советская, Новая, Ленина, Комсомольская, Октябрьская, детский сад, школа.
11 | ПО ЮЭС, Гусиноозерский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП-5-НС-2 | плановая (для монтажа контура заземления на оп.№5,13/2, 13/1/1) | 2022-04-05 | 10-00 - 18-00 | Селенгинский район | с.Новоселенгинск | ул.Подгорная, Лебедева, Ленина, Горького, Торсон
12 | ПО ЮЭС, Гусиноозерский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-5-НС-2 | плановая ( для замены опор №12,16) | 2022-04-05 | 10-00 - 18-00 | Селенгинский район | с.Новоселенгинск | Подгорная, Ленина, Фрунзе, Мельникова
13 | ПО ЮЭС, Гусиноозерский РЭС | ВЛ-6 кВ ф.ПЭН-2 от ПС-110 кВ Гусиноозерская | плановая ( для проверки РЗА) | 2022-04-06 | 08-00 - 18-00 | Селенгинский район | г.Гусиноозерск | Спорткомплекс, Полиция, магазин Замок, киоск Хлебушек.
14 | ПО ЮЭС, Гусиноозерский РЭС | ВЛ-6 кВ ф.Шахта-7 | плановая ( для проверки РЗА) | 2022-04-07 | 08-00 - 12-00 | Селенгинский район | г.Гусиноозерск | ул.Садовая, Водная, Гражданская, Северная, Бестужева, Оцимика, Володарского, Рабочая, Шахтинская, Плеханова, Почтовая, Ленина 3а, Школьная 21,31-36, 27, Копровая, Пионерская, Гражданская, Локомотивная, Восточная, Разрезная, 1-ая Угольная
15 | ПО ЮЭС, Гусиноозерский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. ТЭЦ-2 | плановая ( для проверки РЗА) | 2022-04-07 | 13-00 - 17-00 | Селенгинский район | г.Гусиноозерск | Тепловые сети, ЮЭС, Плазменная, пилорама ИП Сутурин
16 | ПО ЮЭС, Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10кВ ф.Г-4 Новоселенгинск | плановая (для переключений по созданию ремонтной схемы) | 2022-04-07 | 05-00 - 06-00 21-00 - 22-00 | Селенгинский район | г. Гусиноозерск | ул. Надежды, Проезжая, Юбилейная, Шоссейная, пер. Проезжий, пос. Тухум, кафе Лотос, Вечный зов, шиномонтаж, заправка, оптовая база Титан, Крепаль, Океан, пос. Кедровый кв. 8, ретранслятор, пос.Восточный, пос Солнечный, пос Кедровый, дачи Каменный карьер, сотовая вышка Мегафон, автомойка Картер, газовая АЗС, магазин Хозяин, автовокзал, стадион "Шахтер", ДЮСШ
17 | ПО ЮЭС, Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10кВ ф.НС-5 | плановая (для ремонтных работ на ПС Новоселенгинск) | 2022-04-07 | 05-00 - 06-00 21-00 - 22-00 10-00 - 18-00 | Селенгинский район | с.Бургастай | Дацан, у. Бургастай ул. Пристаньская, местность ДРСУ, Саган Жалга.
18 | ПО ЮЭС, Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10кВ ф.НС-2 | плановая (для ремонтных работ на ПС Новоселенгинск) | 2022-04-07 | 10-00 - 18-00 | Селенгинский район | с. Новоселенгинск | Маг. Валентина, ИП Эрдынеева,Администрация,Школа-интернат,Ср.школа,Российская телевизионная и радиовещательная сеть,Райпо,Дет/сад «Колосок»,Почта,Сельхозпродукты,ДК, музей Кондитерский цех, пекарня,Метеостанция,Магазин,Ветлаборатория,Больница,Сбербанк Буркопсоюз проходная,Лесхоз ул.Банзарова, Горького, Ульянова, Комсомольская, Мельникова, Лебедева, Торсон, Подгорная, Почтовая, Фрунзе, Куйбышева, Бестужева, Гагарина, Мирная, кв Молодёжный.
19 | ПО ЮЭС, Гусиноозерский РЭС | ТПг-4-17 | Плановая ( тех.обслуж.ТВК) | 2022-04-08 | 10-00 - 18-00 | Селенгинский район | г. Гусиноозерск | п.Солнечный, п.Кедровый 5 кв-л.
20 | ПО ЮЭС, Гусиноозерский РЭС | ВЛ-6 кВ ф.ГРЭС-1 от ПС-110 кВ Гусиноозерская | плановая ( для проверки РЗА) | 2022-04-08 | 08-00 - 12-00 | Селенгинский район | г.Гусиноозерск | СБО, к/х Берилл
21 | ПО ЮЭС, Гусиноозерский РЭС | ВЛ-6 кВ ф.СПМК от ПС-110 кВ Гусиноозерская | плановая ( для проверки РЗА) | 2022-04-08 | 10-00 - 18-00 | Селенгинский район | г.Гусиноозерск | ул.Дорожная, Нагорная, Геологическая, Гражданская, Шахтинская, Горная, Плеханова, Некрасова, Рабочая, Пионерская, Володарского, Бестужева, 1-ая Угольная, Овражная, Центральная, Ушакова, Рыбацкая Тельмана, Ломоносова, Мичурина, Урицкого, Набережная, Южная, Пржевальского, Ранжурова, Ватутина, Дзержинского, Солнечная, Чехова, Гвардейская,