## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ГЭС, ЦЭС в период с 05 по 14 ноября 2025 года
Советский, Октябрьский , Железнодорожный районы г. Улан-Удэ
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ГЭС, Советский РЭС | РУ-6/0,4 кВ ТП-323 | для ТО | 2025-11-05 | 10-00 - 15-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ул.Пристанская 4 СИЗО.
2 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | РУ-6/0,4 кВ ТП-2578 | для ТО | 2025-11-05 | 09-00 - 13-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул. Ботаническая 7а м-н Титан
3 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | РУ-10/0,4 кВ ТП-37 | для ТО | 2025-11-05 | 13-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул. Дзержинского 1 м-н Титан
4 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | РУ-0,4 кВ ТП-1441 | для перераспределения нагрузок | 2025-11-05 | 10-00 - 17-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | ул.Лесная 28-88 в, ул.Лесовозная 2а,3,3в,4а,4б, ул.Хвойная 7а
5 | ПО ГЭС, Советский РЭС | РУ-10/0,4 кВ ТП-310 | для ТО | 2025-11-06 | 10-00 - 16-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ул.Банзарова 7-9, 16-18, ул.Ленина 4-5, ул.Куйбышева 12,17,19, ул.Смолина 10-12 (чет), 13,17-23 (неч), 17а, 19а, ул.Куйбышева 11а, 10 блок 3, 10 блок 1, 10 блок 2, 17 блок /2, 17 блок /5, Школа № 4, ул.Кузнецкая 2, ул.Набережная 38.
6 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-10 кВ Ф.11 ПС БЦС | для замены ТТ-10-Ф.11 и сборки шлейфов | 2025-11-06 | 08-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул Орбитальная 1-75, ул.Булата Лхасоранова 1-68, ул. Петра Абашеева 1-47, ул. Чудесная 1-65, ул Декоративная 1-12, ул. Богданова 1-50, ул. Плодовоягодная 1-19 ,ул. Рождественская 1-278, ул. Загустайская 12А-339А, ул Болдано 25-197, пер. Лусад 1, ул. Заломова 2А-85 , ул. Волшебная 2,4. ул. Неоновая 1,3,5,7, ул.Неоновая проезд 2,3, ул. Липовая 1-16, ул. Базыра Николаева 2, 4, 6.ДНТ Туд територия 1-85.
7 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-6 кВ Ф.5 РП-1В | для сборки шлейфов ТП | 2025-11-06 | 09-00 - 13-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | п. Солнечный частично ул.Зеленоградская 1-44, ул.Транспортных Строителей 1-100, ул.Рябиновая частично, ул.Балдано частично, ул.Сочинская 1-43, ул.Загустайская частично, ул.Журавлиная 2-64.
8 | ПО ГЭС, Советский РЭС | РУ-10/0,4 кВ ТП-422 | для ТО | 2025-11-07 | 10-00 - 16-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ул. Сад 20 л. Победы ,к. сад, "Комунальник",к. сад "Весна", Степная Протока, Ольхонская, Проселочная, Комсомольская, Лучистая.
9 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-10кВ ф.4 РП-ЦВМ | для БВР | 2025-11-07 | 10-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул. Дачи Писателей «Верхняя Березовка», ДНТ "Лесное", п/л "Зорька", Верхняя Березовка, ИП Норбоев М.Ц.,МРО Духовный центр "Боо мургэл", г.Дрязговитая. сотовые вышки «МТС», «Теле-2», «Мегафон», Метеопост ООО "Бурятрегионавтодор", п/л «Золотинка», п/л «Березка», гора «Орлиная», п/л «Спутник», Серебренный ручей, Шишкин парк.
10 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-10кВ ф.3 РП-22 (ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-125) | для БВР | 2025-11-10 | 09-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул.Шевченко, 29-78, ул. Вакарина, 30-34.
11 | ПО ГЭС, Советский РЭС | РУ-10/0,4кВ ТП-1550 | для ТО | 2025-11-10 | 10-00 - 13-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ул.Тополиная 30 АЗС ННК
12 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-10кВ ф.11 РП-16 | для замены опор и монтаж провода | 2025-11-11 | 10-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | Рошстрой по ул. Ботанической 37А, Байкал-Вент по ул. пр. Автомобилистов 1, ОАО Бурят. Авто. Сервис, Шиномонтаж (ООО ВОГ -2000), ООО Автомир, маг. Автомир, АЗС №12 ул. пр. Автомобилистов 21А, типография Ново Принт, РошСтрой ул. Ботаническая 38, ПАП-3, Мебель от Зыкова ул. Ботаническая 38, пром. База ЭНХЭ Строй, ООО Колибри, база ХАЗО МВД, отель Аракс пр. Автомобилистов 7В, РА Барон ул. Ботаническая 38.
13 | ПО ГЭС, Советский РЭС | РУ-10/0,4кВ ТП-1521 БВС-2 «Паньковой» | для ТО | 2025-11-11 | 10-00 - 13-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ул. Гурульбинская 15а, 24-44
14 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-10кВ ф.11 РП-16 | для замены опор и монтаж провода | 2025-11-12 | 10-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | Рошстрой по ул. Ботанической 37А, Байкал-Вент по ул. пр. Автомобилистов 1, ОАО Бурят. Авто. Сервис, Шиномонтаж (ООО ВОГ -2000), ООО Автомир, маг. Автомир, АЗС №12 ул. пр. Автомобилистов 21А, типография Ново Принт, РошСтрой ул. Ботаническая 38, ПАП-3, Мебель от Зыкова ул. Ботаническая 38, пром. База ЭНХЭ Строй, ООО Колибри, база ХАЗО МВД, отель Аракс пр. Автомобилистов 7В, РА Барон ул. Ботаническая 38.
15 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-10кВ Ф.22 ПС АРЗ | для установки опор и дополнительной ТП | 2025-11-12 | 10-00 - 16-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | Подсобное хозяйство ПСЗ, ул. Уланская, СНТ «Родник», ДНТ «Судостроитель», ДНТ "Баяр-плюс", ДНТ «Пригородное», ДНТ "Жаргаланта", ул. Советская, ул. Флотская, ул. Мирная, ул. Крымская, ул. Земляничная, ул. Севастопольская, ул. Дружбы, ул. Новая, ул. Строительная, ДНТ ТУЯА, м-н Барис по ул. Советская,16, м-н Абсолют по ул. Советская,106, Амбулатория по ул. Уланская,16а, СНТ Дружба, СНТ 20 лет Победы.
16 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-79 | для перевода абонентов на новую ВЛ | 2025-11-13 | 10-00 - 15-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ул.Каменная 1-100
17 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-10кВ Ф.3 ПС БВС | по письму Элстрой | 2025-11-14 | 09-00 - 17-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ул.Российская, ул.Кубанская, ул.Белокаменная, СНТ Профсоюзник, СНТ Урожай
18 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-6 кВ Ф.5 от РП-1В | для сборки шлейфов КЛ-6кВ | 2025-11-14 | 10-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | п.Старый Зелёный, ул.Ветрова, ул.Первоцветная, ул.Вершинная, проезд Мостостроителей 1-8, проезд Брусничный, ул.Брусничная, ул.Зеленоградская, ул. Транспортных Строителей, ул.Рябиновая, ул.Балдано, ул.Сочинская, ул.Листопадная, ул.Загустайская, ул.Журавлиная, ул.Комарова д.1, д.2, д.116А – д.116К. .
19 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-6 кВ Ф-31 от ПС ЗММК | для сборки шлейфов КЛ-6кВ | 2025-11-14 | 13-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул. Любы Шевцовой 1-56, ул. Ивана Земнухова 1-65, Николая Нищенко 1-15, ул. Мароктинская 20-90, ул. Ракитовая 1-32, ул. Дамби Дамбаева 1-33, ул. Ясногорская 1-20, ул. Третьякова, Третьяковский проезд, ул. Богданова, ул. Блинова 2-10, ул. Арбузова, ул. Житкова 1-20.