## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО БЭС по Курумканскому району в период с 13 по 19 мая 2024 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО БЭС, Курумканский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.А-6 Сорюр | Перетяжка проводов в пролете опор №45-46 | 2024-05-13 | 11-00 до 17-00 | Курумканский район | МО СП Дырен-эвенкийское | станции: «БВК», «Мегафон», заимки
2 | ПО БЭС, Курумканский РЭС | ВЛ-10 кВ К-5 "Курумкан-2" | Послеаварийная проверка РЗА В-10 ф.5 | 2024-05-13 | 13-00 до 17-00 | Курумканский район | МО СП Курумкан | с. Курумкан: пер. Светлый 1,25, пер. Совхозный 4-6,пер. Трактовый 2,7,9,13,20, ул. Балдакова 2-54, 9-43, ул. Будаина 2-32, 1-61, ул. Ленина 1-25, 2-22 , ул. Луговая 14, ул. Очирова 1-53, 2-54, ул. Рабочая 1-5, 2-32 , ул. Садовая 9, ул. Светлая 3, ул. Советская 1-33, 2-42 , ул. Совхозная 12-16, 3-7 , ул. Специалистов 1-8, ул Трактовая 5-9, 2-4, ул. Школьная 3-11, ул Шоссейная 2-22.
3 | ПО БЭС, Курумканский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.Ул-6 Куллук | Расчистка просеки в пр.оп№112/37-112/40 | 13.05.2024 - 16.05.2024, с включением на ночь | 10-00 до 17-00 | Курумканский район | МО СП Улюнхан эвенкийское | Заимки
4 | ПО БЭС, Курумканский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-3-Бх2 Дет.сад | Замена опор № 2,3 | 16.05.2024 - 17.05.2024, с включением на ночь | 10-00 до 17-00 | Курумканский район | МО СП Барагхан | ул. Очирова 12-33, ФАП, РТПЦ