## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ГЭС, ЦЭС в период с 16 по 20 марта 2026 года
Советский, Октябрьский , Железнодорожный районы г. Улан-Удэ
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-6 кВ ф.53 ПС ГПП Машзавод | для БВР | 2026-03-16 | 13-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул. Хоринская 1-10, Пожарная часть ВПЧ-5, пункт учета холодной воды (МУП Водоканал), Учебный корпус №1 Улан-Удэнского инженерно-педагогического колледжа по ул. Хоринская 1, Туполева 21, ГАП-2, В/Ч, подсобное хоз-во ул. Хоринская 1, ул. Антонова 73-79, СТО Восточный, ГК №258, ООО Профстрой, ГК №307, СНТ Восход, Кол. Сад Ветеран-1, ул. Подсобное хозяйство, ул. Черемшинская, ул. Аэродромная 1-10, В/Ч 635594, аэродром.
2 | ПО ГЭС, Советский РЭС | РУ-6/0,4кВ ТП-238 | для регулировки напряжения на ТП | 2026-03-16 | 10-00 - 13-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ул. Воронежская 5, 6, ул. Заовражная 6-14, ул. Печерская 1-17,1а,2а,5а,7а, ул. Хрустальная 2-25
3 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-10кВ ф.25 ПС Сосновая | для регулировки стрелы провиса | 2026-03-16 | 10-00 - 15-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | АЗС ул. Жердева 10а, СТО ЖАССО, ООО Либерти, ООО СМИТ по ул. Сахьяновой 9.
4 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | РУ-0,4кВ ТП-2051 | для замены ГР-Т | 2026-03-16 | 10-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул.Заводской проулок 3-14, ул.Нестерова 1-17, ул.Чайковского 12-40, ул. Комарова 9-13
5 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-6кВ ф.0 РП-35 | для БВР | 2026-03-16 | 10-00 - 18-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | ул. Мостовая 2-34, ул. Городская 1-28, ул. Производственная 1-36, Производственный пер. 1-9, ул. Гражданская 1-24, ул. Подкаменская 13-15, ул. Проточная 2-74, 4б, 6а, 24а, ул. Проточная 1а (банкетный зал «Альбаторос»), ул. Проточная,1 (гостиница «СССР»), ул. Мостовая,4 (Цех полуфабрикатов), ИП Хомяков В.И. по ул. Гражданская 19.
6 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-10кВ ф.10 ПС 35кВ БЦС | для БВР | 2026-03-16 | 06-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул. 502 километр 3-109, ИП Серявин, Старательская артель «Курба» ул. Моховая 103Б, ООО Верхнеудинск пр. Автомобилистов 1/1, 3а, 9б, 15, 16а, 1а, 5к1, 3б, 7г, 5а, 4б/8-1, 4в, Карапетян Д.К., ИП Спирин, ИП Крылов, АкваСити, ИП Коденев, ИП Линейцев, ООО «Регион-строй», ООО Формат, БРК АЗС, Банчиков (Рублевский двор), ИП Давыдов, ИП Масиченко, Росшина, ИП Посаженников, ООО «Сатурн», ИП Харахинов, ИП Пилосян, ООО «ТАН», База Фортуна, ИП Садыков (ТЦ Смит), ТЦ Стрела, КНС 8А, ОАО «Городские маршруты».
7 | ПО ГЭС, Советский РЭС | РУ-6 кВ ТП-47В | для ТО | 2026-03-16 | 10-00 - 13-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ДНТ «Авиатор-2» ул. Чистая 9-уч.237, ул. Связи 1-37, пер. Молодежный 1-23, ул. Спортивная 83-95, ул. Озерная 63-97, ул. Баянгольская 1-32, 12 улица (19Д, 20А, 21А), ул. Центральная 23-27, ул. Дачная 1-20, ул. Комарова 1-62.
8 | ПО ГЭС, Советский РЭС | РУ-6 кВ ТП-56В | для ТО | 2026-03-16 | 13-00 - 17-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ДНТ «Авиатор-2» ул.Озерная 1-70, пер. Садовый 1-24, ул. Садовая.
9 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-794 | для перевода абонентов | 2026-03-17 | 10-00 - 17-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | ул. Гармаева 23, ул. Онохойская 20 - 37, ул. Ростовская 40 - 42.
10 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | РУ-6 кВ ТП-53В | для ТО | 2026-03-17 | 09-00 - 13-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | Пер. Кленовый 5-15 ул. Кленовая.
11 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | РУ-10 кВ ТП-15В | для ТО | 2026-03-17 | 13-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ДНТ «Труд», ул. Заломова 1-66а, ул. Базары Николаева, ул. Лиловая, ул. Волшебная, ул. Неоновая, пр. Неоновый, ИП Нутхева Н.С. «Паприка», ООО «Техкомплект», ИП Михайлов «Автошина», кафе «Колесо».
12 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | РУ-0,4кВ ТП-2564 | для подключения вновь построенной ВЛИ-0,4кВ | 2026-03-17 | 09-00 - 18-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул. Ботаническая 35к
13 | ПО ГЭС, Советский РЭС | РУ-0,4кВ ТП-420 | для замены руб.1-5, РТ-0,4кВ | 2026-03-19 | 10-00 - 16-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | СНТ 20 лет Победы.
14 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-0,4кВ Л-5 от ТП-794 | монтаж провода СИП | 2026-03-19 | 10-00 - 17-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | ул. Онохойская 2 - 19
15 | ПО ГЭС, Советский РЭС | РУ-6 кВ ТП-45В | для ТО | 2026-03-19 | 10-00 - 13-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ДНТ «Авиатор-2» ул. Брусничная, ул. Полярная, ул. Клубничная, ул Вишнёвая, ул. Лесная, пер. Лесной, ул. Светлая
16 | ПО ГЭС, Советский РЭС | РУ-6 кВ ТП-46В | для ТО | 2026-03-19 | 13-00 - 17-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ДНТ «Авиатор-2» ул. Навигатор 1-36, ул. Центральная 1-50, ул Полярная 1-11, ул. Связи 37, ул. Строителей уч.431.
17 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-35кВ ЗС-3037, ЗСД-3038 ПС 35 кВ Дивизионная, ПС 35 Стеклозавод | для монтажа ВОЛС на пересекаемой ВЛ-110кВ МС-184 | 2026-03-16 | 13-00 - 16-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ул. Школьная 1-29, ст. Дивизионная 2-й участок, Ул. Каменная 1-79, Зенит Зенитный проезд 1-3, Ул. Стахановская, Хозяйственный проезд 1-5, Подольский проезд, Видный проезд 1-6, Квартал 2-15, Школа №58, Дом культуры по ул. Дивизионная, 12, Котельная по ул. Батарейная, водоналивная будка, кладбище на стеклозаводе, ул. Ижевская, ул. Батарейная, ул. Школьный пер. 9-68, ул. Гарнизонная 1-60, ул. Нерченская 1 - 16, ул. Понтонная 1-10, ул. Железнодорожная 1-3, ул. Армейская 2-5, ул. Дарасунская 1-19, ул. Огневая 1-12, ул. Войсковая 25, ул. Интернациональная 10-43, ул. Ратная 2-11, ул. Березовская 1-2, ул. Сотниковская 1-23, ул. Тухачевского 1-14, ул. Черемховская 1-14, ст. Дивизионная 8 - 28, КНС МУП Водоканал по ул.ст. Дивизионная, ул.Акмолинская 1-20. Потребители подключенные от сетей ОАО Оборонэнерго.
18 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-6кВ ф.12 ПС Западная | для БВР | 2026-03-16 | 13-00 - 16-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ул. Багратиона 1-14, ул. Невского 1-30, ул. Циолковского 69-82, ул. Чертенкова 102А-106, ул. Гайдара 1-28, ул. Д. Бедного 1-50, котельная ул. Чертенкова 102 (ТГК-14), ул. Минина 1-9, ул. Орджиникидзе 1-15, МАУСОШ №48 кор.№2 (дет. сад), котельная в здании поликлиники ТМО-6 ул. Орджиникидзе, ул. Кутузова 26-40, котельная ул. Невского, ул. Левитана 1-42, ул. Челюскина1-43, водокачка №46 ул. Левитана, ул. Самбуева 2-33, ул. Заовражная 45-108, резервуары Водоканала, ул. Социальная 1-34, ул. Конституции 1-123, ул. Кристальная 17, ул. Рабочая 1-104, ул. Вологодская 1-37, Повысительная насосная станция по ул. Заовражная.
19 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-0,4кВ Л-5 от ТП-794 | для перевода абонентов | 2026-03-20 | 10-00 - 17-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | ул. Онохойская 2 - 19
20 | ПО ГЭС, Советский РЭС | РУ-6/0,4кВ ТП-253 | для замены тр-ра | 2026-03-20 | 10-00 - 15-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ул. Монтажная 2 - 18, ул. Сиреневая 1 - 29, ул. Янтуева 18, ул. Березовая (Стеклозавод) 1а, 3а, 4, 6а.
21 | ПО ГЭС, Советский РЭС | РУ-6/0,4кВ ТП-197 | для регулировки напряжения | 2026-03-20 | 10-00 - 14-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ул. Радикальцева 1, 1а, 2, 2а, Школа-интернат № 2 по ул. Радикальцева 4, ул. Воронежская 2 - 4, ул.Хрустальная.
22 | ПО ЦЭС, Городской РЭС | ТП-1 О-2 "Абсолют" | Капитальный ремонт ТП | 19.03.26 | 10:00-18:00 | Октябрьский район | ТРК "Два кита" | ул.Барнаульская 143
23 | ПО ЦЭС, Городской РЭС | ТП-1 ДМ-1 "Домострой" | Капитальный ремонт ТП | 20.03.26 | 10:00-18:00 | Октябрьский район | 110 квартал | д.5, блок 1, 2, 3, д.6 блок 1, 2, 3.