ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по инвестиционной программе территориального подразделения «Энергосбыт Бурятии» АО «Читаэнергосбыт» на 2026-2031 гг.

- Общие сведения об инвестиционной программе

Проект инвестиционной программы Территориального подразделения «Энергосбыт Бурятии» АО «Читаэнергосбыт» на 2026 - 2031 гг. (далее также «ИП РБ») состоит из трех инвестиционных проектов:

- Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (ИСУЭ) на территории Республики Бурятия (идентификатор инвестиционного проекта J_03ISYE);

- Приобретение автомобилей (идентификатор инвестиционного проекта J_03AVTO);

- Приобретение оборудования (идентификатор инвестиционного проекта J_03IT).

Объем финансирования инвестиционной программы за 2026-2031 гг. составляет 1 332,7 млн. рублей без учета НДС.

Источники финансирования программы: амортизационные отчисления; прибыль на капитальные вложения; собственные средства (расчетная предпринимательская прибыль), учитываемые в составе необходимой валовой выручки гарантирующего поставщика на каждый соответствующий год  (Таблица 1).

Расчет тарифной нагрузки на конечные цены на электрическую энергию для потребителей группы «прочие» на 2026-2031 гг. за счет включения в НВВ инвестиционной программы, реализуемой на территории Республики Бурятия за счет источника финансирования - прибыль, приведен в Таблице 3.

Инвестиционная программа подготовлена в соответствии с действующим законодательством РФ:

- Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»;

- ПП РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

- ПП РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»;

- ПП РФ от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (далее - Основы ценообразования);

- Приказом ФАС России от 21.11.2017 № 1554/17 «Об утверждении методических указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с использованием метода сравнения аналогов» (далее - Методические указания).

- Обоснование источников финансирования инвестиционной программы на 2026-2031 гг.

Для целей формирования источников финансирования расчетная сумма амортизационных отчислений использована в качестве первоочередного источника финансирования инвестиционных проектов на весь период реализации инвестиционных проектов. Расчет суммы амортизационных отчислений выполнен 
в соответствии с Основами ценообразования и Методические указаний. Заявленные суммы на соответствующий год рассчитаны в целом по Обществу с учетом максимального срока полезного использования основных средств и планируемых вводов при реализации данной инвестиционной программы.

Размер финансирования за счет прибыли на капитальные вложения в каждом соответствующем периоде определен в объемах, рассчитанных также в соответствии с требованиями Основ ценообразования и Методических указаний.

Размер финансирования в каждом соответствующем периоде за счет собственных средств определен в соответствии с финансовыми возможностями гарантирующего поставщика, учитывая высокий уровень просроченной дебиторской задолженности и кредитной нагрузки.  (Таблица 1).

Источники финансирования проектов инвестиционной программы 
на 2026-2031 гг. (первоначальный вариант на момент одобрения ИП РБ)

Таблица 1

(млн. руб., без учета НДС)

| № п/п | Наименование | Годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2026 -2031 |
| 1 | Всего, в том числе | 120,6 | 185,0 | 232,9 | 245,9 | 235,2 | 313,1 | 1332,7 |
| 2 | Амортизационные отчисления | 105,9 | 105,9 | 102,0 | 74,6 | 26,5 | 0,5 | 415,4 |
| 3 | Прибыль на капитальные вложения (инвестиционная составляющая в тарифах) |  | 64,1 | 115,9 | 156,2 | 193,7 | 297,3 | 827,3 |
| 4 | Собственные средства (расчетная предпринимательская прибыль) | 14,7 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,3 | 90,0 |

Источники финансирования ИП РБ каждый год подлежат корректировке без изменения общей стоимости проектов. Процесс корректировки подготавливается гарантирующим поставщиком при подаче тарифной заявки, ежегодно до 1 мая. Период корректировок ИП РБ приходится на 2026 - 2030 годы. Так, первая корректировка запланирована в 2026 году при подаче тарифной заявки на 2027 год. В 2030 году будет проведена последняя корректировка ИП РБ при формировании тарифов на 2031 год.

Корректировке будут подлежать такие источники финансирования 
как прибыль на капитальные вложения и амортизационные отчисления (основание: пункт 27 Основ ценообразования).

Размер прибыли на капитальные вложения будет ежегодно уменьшаться 
за счет увеличения амортизационных отчислений. Основанием роста амортизационных отчислений будет являться ежегодный ввод новых основных средств (Таблица 2).

Таким образом объекты (в соответствии со сроками полезного использования), введенные в 2026 году, увеличат стоимость амортизационных источников на 2027 год и последующие периоды; введенные в 2027 году увеличат стоимость амортизационных источников на 2028 год и последующие периоды и т.д.

Необходимость ежегодной корректировки по источникам будет прописана в приказе об утверждении инвестиционной программы.

Сводная информация по распределению источников финансирования после ежегодных корректировок представлена в Таблице 2.

Источники финансирования проектов инвестиционной программы 
на 2026-2031 гг. (после корректировок в 2026-2030 гг.)

Таблица 2

(млн. руб., без учета НДС)

| № п/п | Наименование | Годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2026 -2031 |
| 1 | Всего, в том числе | 120,6 | 185,0 | 232,9 | 245,9 | 235,2 | 313,1 | 1332,7 |
| 2 | Амортизационные отчисления | 105,9 | 129,6 | 162,7 | 181,9 | 183,8 | 204,7 | 968,6 |
| 3 | Прибыль на капитальные вложения (инвестиционная составляющая в тарифах) | 0,0 | 40,4 | 55,2 | 48,9 | 36,5 | 93,1 | 274,1 |
| 4 | Собственные средства (расчетная предпринимательская прибыль) | 14,7 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,3 | 90,0 |

- Влияние реализации инвестиционной программы на конечную цену электрической энергии (мощности) для потребителей

За счет реализации инвестиционных проектов гарантирующего поставщика прирост тарифа для потребителей составит (таблица 3):

Таблица 3

| № п/п | Наименование | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Темп прироста тарифа для потребителей, год к году, % | - | 0,30% | 0,39% | 0,34% | 0,24% | 0,60% |
| 2 | Увеличение средней СН, руб/кВт | - | 0,0117 | 0,0160 | 0,0142 | 0,0106 | 0,0270 |

Согласно таблицам 1-3 прибыль на капитальные вложения на ближайший расчетный период (2026 год) равна нулю, и, следовательно, отсутствует влияние инвестиционных проектов на тариф для потребителей.

- Проект № 1 «Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (ИСУЭ) на территории Республики Бурятия» (идентификатор инвестиционного проекта J_03ISYE)

Целью реализации инвестиционного проекта «Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (ИСУЭ) на территории Республики Бурятия» в период с 2026 по 2031 гг. является исполнение обязанностей гарантирующего поставщика, возникающих в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ.

В случае нарушения гарантирующим поставщиком обязанностей по установке, замене и допуску к эксплуатации прибора учета электрической энергии в соответствии с требованиями законодательства РФ в отношении гарантирующего поставщика предусмотрены штрафные санкции (п. 80 (2) ПП РФ от 06.05.2011 № 354, п. 151 ПП РФ от 04.05.2012 № 442).

Для установки приборов учета используется комплексный подход, при котором многоквартирный дом целиком обвязывается интеллектуальной системой учета. При сопоставимом количестве приборов учета применение комплексного подхода при установке приборов учета (далее – ПУ) ведет к снижению стоимости мероприятия по сравнению с «точечным» подходом на 24,4 млн. руб. только на 2026 год, ввиду того, что при «точечном» подходе вырастает территориальный разброс в установке приборов учета, что влечет за собой более высокий норматив в 50 приборов учета на одну базовую станцию (далее – БС), а также вырастают транспортные расходы в составе строительно-монтажных работ. Кроме того, при «точечном»  подходе гарантирующий поставщик вынужден устанавливать в два раза большее количество приборов учета, что в совокупности с вышеперечисленными причинами приводит к экономии в результате применения комплексного подхода в 1 456,66 млн. руб. за весь период реализации ИП и значительному снижению тарифной нагрузки на конечных потребителей. Более того, только при комплексном подходе возможно исполнение  требований 522-ФЗ в полном объеме, когда обеспечивается полная обвязка всего многоквартирного дома интеллектуальной системой учета электроэнергии и оптимизация распределения ОДН. Целесообразность использования «комплексного» подхода закреплена протоколом согласительного совещания с Республиканской службой по тарифам Республики Бурятия и Министерством транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия (протокол от 15.08.2025 №09-05-01-07-И6178/215).

За 2026-2031 годы планируется установить 45660 индивидуальных приборов учета. Количество приборов учета может быть изменено по результатам предпроектных работ. Запланированные сроки ввода в эксплуатацию объектов приведены в Таблице 4.

Сроки ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) объектов инвестиционной деятельности

Таблица 4

| Объект | Показатель | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИСУЭ | Ввод в эксплуатацию | октябрь | октябрь | октябрь | октябрь | октябрь | октябрь |

Реализация проекта запланирована на основе ввода двух систем, «антивандальной» и «стандартной».

Для «антивандальной» системы используется локальный сметный расчет 
на типовой одноэтажный 8-квартирный дом, в расчет включена также установка общедомового прибора учета (Приложение 1 к пояснительной записке)

Для «стандартной» системы используется локальный сметный расчет на площадку МКД из 4-х приборов учета, общедомовые приборы учета рассчитываются отдельно (Приложение 2 к пояснительной записке).

Для «стандартной» системы в части общедомовых приборов учета используется локальный сметный расчет, где применен средний коэффициент в 1,5 общедомовых прибора учета на один многоэтажный дом (Приложение 3 к пояснительной записке).

Стоимость установки базовых станций рассчитана отдельно, исходя из норматива 1 базовая станция на 150 индивидуальных приборов учета, локальный сметный расчет представлен в Приложении 4 к пояснительной записке. При планировании учтены уже установленные базовые станции, частичное перекрытие зон действия базовых станций в соседних домах и улицах с учетом уже установленных. Примерный расчет составляет 150 ПУ на 1 БС, окончательный возможен только по итогам радиообследования. Вместе с тем, фактический норматив, сложившийся в результате реализации ИП в 2023 и 2024 году, составляет в среднем за 2 года 91 ПУ на 1 БС. Следовательно, применение норматива в 150 ПУ на 1 БС, предложенного гарантирующим поставщиком, позволит сэкономить 30,09 млн. руб. за весь период реализации ИП.

Локальные сметные расчеты составлены в программном комплексе «Гранд-Смета», на основании Сборников государственных сметных нормативов. Для формирования сметных расчетов использована следующая нормативная база:

- приказы Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; от 04.08.2020 № 421/пр; от 21.12.2020 № 812/пр; от 11.12.2020 № 774/пр; от 02.08.2023 № 551/пр; от 14.11.2023 № 817/пр; от 16.02.2024 № 102/пр; от 13.05.2024 №323/пр; от 09.08.2024 №524/пр; от 07.11.2024 №747/пр; 18.05.2022 г. № 378/пр; от 26.08. 2022 г. № 703/пр; от 26.10.2022 г. № 905/пр; от 27.12.2022 г. № 1133/пр; от 10.02. 2023 г. № 84/пр; от 11.05.2023 №335/пр; от 07.07.2022 № 557/пр; от 02.09.2021 № 636/пр, от 26.07.2022 № 611/пр; от 22.04.2022 № 317/пр; от 02.08.2023 № 551/пр; от 14.11.2023 № 817/пр; от 30.01.2024 № 55/пр; от 16.02.2024 № 102/пр;  от 13.05.2024 №323/пр; от 09.08.2024 №524/пр; от 07.11.2024 №747/пр; от 20.02.2024 №06-пр32/24; от 20.02.2024 №06-пр32/24;

- письмо Минстроя России от 25.11.2024 № 69894-ИФ/09.

Расчет нормативов предельного объема финансовых потребностей произведен на основе пункта 32 (2) Основ ценообразования, с использованием стандартизированной тарифной ставки С8 на 2025 год по Республике Бурятия, утвержденной Приказом РСТ РБ № 1/27 от 06.12.2024 (Приложение 5 к пояснительной записке).

Согласно пункту 87 Основ ценообразования при определении размера стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) учитываются стоимости: прибора учета, материалов, трансформаторов, монтажных работ по установке приборов учета, пусконаладочных работ.

Для сравнения стоимости «антивандальной» системы с нормативом предельного объема финансовых потребностей используются позиции 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 44 из локального сметного расчета, представленного в Приложении 1 к пояснительной записке.

Для сравнения стоимости «стандартной» системы в части индивидуальных приборов учета с нормативом предельного объема финансовых потребностей используются позиции 5, 6, 7, 8, 9, 10 из локального сметного расчета, представленного в Приложении 2 к пояснительной записке.

Для сравнения стоимости «стандартной» системы в части общедомовых приборов учета с нормативом предельного объема финансовых потребностей используются позиции 5, 6, 7, 9, 10, 11 из локального сметного расчета, представленного в Приложении 3 к пояснительной записке.

Остальные позиции из локальных сметных расчетов из Приложений 1-3 
к пояснительной записке, а также локальный сметный расчет на монтаж базовой станции из Приложения 4 к пояснительной записке, не входят 
в расчет при определении размера стандартизированной тарифной ставки. Сравнение локальных сметных расчетов с нормативом предельного объема финансовых потребностей на 2026 год представлено в Приложении 6 к пояснительной записке.

Затраты на инвестиционный проект

на основании локальных сметных расчетов

Таблица 5

(млн. руб.)

| № п/п | Наименование ИП | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание ИСУЭ | 111,98 | 182,10 | 229,69 | 233,52 | 231,73 | 311,24 |

Всего стоимость проекта на период 2026-2031 гг. составила 1300,26 млн. рублей без учёта НДС.

- Проект № 2 «Приобретение автомобилей» (идентификатор инвестиционного проекта J_03AVTO)

Общество проводит мониторинг морального и технического состояния автотранспортных средств и осуществляет их замену согласно графику планового обновления. Срок полезного использования автомобилей составляет 5 лет согласно классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной ПП РФ №1 от 01.01.2002. Срок эксплуатации автомобилей, в течение которого производитель гарантирует использование товара по назначению, составляет 130 000 км или 7 лет для автомобилей УАЗ и 120 000 км или 8 лет для автомобилей Лада. В результате согласительного совещания с Республиканской службой по тарифам Республики Бурятия и Министерством транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия (протокол от 15.08.2025 №09-05-01-07-И6178/215) была достигнута договоренность о том, что все автомобили подлежат замене по достижению пробега в 200 000 км. Соответственно, для поддержания нормального функционирования деятельности гарантирующего поставщика, транспортные средства, которые с учетом среднегодового пробега по расчетам достигнут указанного пробега, подлежат замене в соответствующем году инвестиционной программы с 2027 по 2031 год. (Таблица 6)

Таблица 6

Кроме того, в 2026 году приобретается одна автомашина марки Лада взамен непригодной к использованию в результате аварии.

Дальнейшая эксплуатация представленных к замене транспортных средств 
к 2026-2028 гг. будет нецелесообразна, т.к. использование автотранспорта за пределами указанных сроков эксплуатации влечет за собой неприемлемые риски для юридического лица с точки зрения безопасности дорожного движения. Кроме того, ввиду простоев автотранспорта из-за ремонтов автомобиля снижаются сборы через кассиров-контролеров, что ведет к увеличению кассового разрыва и увеличению процентов по кредиту на величину, сопоставимую со стоимостью приобретения автомобилей. Кроме того, потребуются большие вложения денежных средств в капитальный ремонт либо замене двигателя, узлов, агрегатов, ходовой части, а также кузовной ремонт.

Целью инвестиционного проекта является:

- обеспечение безопасности дорожного движения;

- увеличение сборов кассирами-контролерами ввиду снижения простоев из-за ремонта автомобилей и соответствующее снижение расходов на проценты по кредиту

- сокращения расходов на ремонт и обслуживание автомобилей, снятых с гарантийного обслуживания;

- сокращения расходов на осуществление грузоперевозок ТМЦ между структурными подразделениями;

-  снижение расходов на приобретение горюче - смазочных материалов.

Характеристики объектов инвестиционной деятельности

На замену, находящихся на обслуживании автотранспортных средств, в связи с ухудшением их технических характеристик и отсутствием возможности обеспечивать соответствие их технического состояния требованиям безопасности дорожного движения в соответствии с Федеральным законом «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 № 196-ФЗ планируется приобрести 12 автомобилей.

В соответствии с ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» запланирована закупка автотранспортных средств исключительно российского производства, таких марок как Лада Веста, Лада Гранта, Лада 4х4, УАЗ 390995-04.

Сроки ввода в эксплуатацию объектов инвестиционной деятельности

Срок ввода в эксплуатацию транспортных средств запланирован с учетом закупочных процедур и графика планового обновления автотранспортных средств.

Материалы, обосновывающие стоимость инвестиционного проекта

Стоимость автотранспортных средств, планируемых к приобретению в рамках инвестиционного проекта, определена исходя из рыночной стоимости аналогичных основных средств, представленных на рынке на дату формирования инвестиционного проекта с последующим применением индексов цен Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год 
и на плановый период 2026 и 2027 годов (опубликован 30 сентября 2024 г.)

Стоимость инвестиционного проекта представлена в Таблице 7.

Затраты на инвестиционный проект

Таблица 7

(млн. руб.)

| № п/п | Наименование ИП | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение автомобилей | 1,4 | 2,9 | 3,2 | 6,7 | 3,5 | 1,8 |

Всего стоимость проекта на период 2026-2031 гг. составляет 19,6 млн. рублей без учёта НДС.

- Проект № 3 «Приобретение оборудования» (идентификатор инвестиционного проекта J_03IT)

В рамках реализации проекта № 3 планируется приобретение терминалов самообслуживания потребителей (платежных терминалов) и серверного оборудования.

В целях приведения клиентских офисов к требованиям стандарта обслуживания потребителей, включая обеспечение простоты обслуживания потребителей, повышение эффективности и оптимизации бизнес-процессов Общества запланировано приобретение 28 платежных терминалов.

Таблица 8

| № п/п | Наименование ИП | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ежегодный ввод платежных терминалов (шт.) | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

С помощью терминала самообслуживания потребители, как физические, так и юридические лица, смогут самостоятельно внести показания и плату за потребляемую электроэнергию, оплатить услуги иных ресурсоснабжающих организаций. В совокупности это обеспечит быстроту выполнения операций и сократит время обслуживания в кассах сбытовых участков. Прием денежных средств осуществляется в наличной и безналичной формах. Данный формат работы уже более пяти лет успешно используется в Городском отделении территориального подразделения.

Количество обслуживаемых потребителей во всех сбытовых участках в среднем составляет 349 в час, 2 769 в день, или 60 923 в месяц (Таблица 9). Возможность обращения потребителей к терминалам самообслуживания позволит снизить поток непосредственных обращений к операторам Общества.

Таблица 9

(чел.)

| № п/п | Наименование СУ | Количество обслуживаемых потребителей в кассах (в месяц) |
| --- | --- | --- |
| Восточное отделение |  |  |
| 1 | Баунтовский | 230 |
| 2 | Еравнинский | 391 |
| 3 | Кижингинский | 565 |
| 4 | Хоринский | 340 |
| Байкальское отделение |  |  |
| 5 | Кабанский | 6405 |
| 6 | Бабушкинский | 4163 |
| 7 | Тункинский | 5210 |
| 8 | Прибайкальский | 1620 |
| 9 | Селенгинский | 3020 |
| 10 | Окинский | 550 |
| Южное отделение |  |  |
| 11 | Гусиноозерский | 10927 |
| 12 | Кяхтинский | 2175 |
| 13 | Джидинский | 2014 |
| 14 | Бичурский | 3186 |
| 15 | Закаменский | 2704 |
| Центральное отделение |  |  |
| 16 | Баргузинский | 2895 |
| 17 | Мухоршибирский | 1452 |
| 18 | Тарбагатайский | 1651 |
| 19 | Курумканский | 1100 |
| 20 | Иволгинский | 1770 |
| 21 | Заиграевский | 1571 |
| Северобайкальское отделение |  |  |
| 22 | Северобайкальский | 2684 |
| 23 | Нижнеангарский | 2580 |
| 24 | Таксимовский | 1720 |
|  | ИТОГО: | 60923 |

Планируемые к приобретению объекты инвестиционной деятельности соответствуют:

- техническим требованиям, применяемым на территории РФ;

- правилам техники безопасности и технической экспертизы (ПТБ и ПТЭ);

- бизнес - требованиям, техническим характеристикам и внутренним регламентирующим документам Общества в области, для которой предназначено оборудование.

Основные средства, включенные в инвестиционный проект, планируется размещать в собственных и арендованных офисных помещениях, используемых для осуществления регулируемого государством вида деятельности.

Стоимость оборудования, планируемого к приобретению в рамках инвестиционного проекта, определена исходя из рыночной стоимости аналогичных основных средств, представленных на рынке на дату формирования инвестиционного проекта с последующим применением индексов цен Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год 
и на плановый период 2026 и 2027 годов (30 сентября 2024 г.).

Затраты на инвестиционный проект

Таблица 10

(млн. руб. без учета НДС)

| № п/п | Наименование ИП | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение платежных терминалов | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Всего стоимость проекта на период 2026-2031 гг. составила 7,2 млн. рублей без учета НДС.

Для поддержания нормального функционирования деятельности гарантирующего поставщика оборудование с истекшим сроком полезного использования и выработанным ресурсом подлежит замене в соответствующем году проекта инвестиционной программы. Срок полезного использования действующего серверного оборудования составляет 3 года и истекает 2028 году.

Цель проекта:

- приведение сетевой, телекоммуникационной и серверной инфраструктуры Общества в соответствие с требованиями информационной безопасности, а также обеспечение необходимой производительностью действующих информационных систем с учётом возрастающей нагрузки (приказ ФСТЭК от 25.12.2017 № 239 «Об утверждении требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»);

- обеспечение комплексных мер по реализации стратегии информационно безопасности Общества, в том числе – обеспечение защиты от утечек, искажения и уничтожения конфиденциальной информации.

В связи с постоянной модернизацией программ и внешних приложений, необходимостью в рамках ПП РФ от 04.05.2012 № 442 обеспечивать хранение архивов документов в формате скан-копий (в частности, договоров энергоснабжения, купли-продажи и приложений к ним, в среднем на договор приходится порядка 35-50 страниц), показаний приборов учета электрической энергии (материалов ежемесячной фото-фиксации), а также обеспечения доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета и иной документации, требуются более мощные серверы. На 2024 год установлено 5 500 интеллектуальных приборов учета, до конца 2025 года количество установленных приборов учета увеличится до 10 000, за 2026-2031 гг. запланирована установка 45 031. Прирост базы данных в биллинговых системах в год по физическим лицам составляет 250 - 300 Гбайт, по юридическим лицам - 100 Гбайт. С появлением мобильного приложения АО «Читаэнергосбыт» и переводом большего количества потребителей на данный сервис, возрастает число обращений к серверам. На текущий момент объем резервных данных (архивных данных) составляет порядка 66 Тбайт, ежегодный рост данных составляет 10 %.

К замене планируется 2 серверных оборудования. Производительность системы выбрана по аналогии с действующим оборудованием, способным обеспечивать необходимую производительность и не требовать улучшения (Таблица 11).

Затраты на инвестиционный проект

Таблица 11

(млн. руб. без учета НДС)

| № п/п | Наименование ИП | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение серверного оборудования (шт.) | - | - | - | 2 | - | - |
| 2 | Затраты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 0,0 | 0,0 |

Всего стоимость проекта на период 2026-2031 гг. составила 5,7 млн. рублей без учета НДС.

В случае соответствия серверного оборудования, приобретаемого в 2025 году, требуемым параметрам к 2029 году, проект будет скорректирован и сумма перераспределена на проект № 1, что также будет отражено в приказе об утверждении инвестиционной программы.

Постановление Правительства РФ – далее по тексту употребляется сокращение «ПП РФ».