## 7 на 4 квартиры в существующий
Приложение № 2 к пояснительной записке
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.1
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр | [11 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 25.11.2024 № 69894-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.11.2024 № 69894-ИФ/09 |  |  |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.11.2024 № 69894-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ от 20.02.2024 №06-пр32/24 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ от 20.02.2024 №06-пр32/24 | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ от 20.02.2024 №06-пр32/24
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [24 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 3. Республика Бурятия | [10 empty] | 3. Республика Бурятия | [9 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 3. Республика Бурятия
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Республика Бурятия (5 зона) | [10 empty] | Республика Бурятия (5 зона) | [11 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Республика Бурятия (5 зона)
Выполнение работ по организации интеллектуальной системы учета электроэнергии (ИСУЭ) Стандартного типа в многоквартирных домах Республики Бурятия ( на 4 квартиры в существующий этажный щит ) | [29 empty] | Выполнение работ по организации интеллектуальной системы учета электроэнергии (ИСУЭ) Стандартного типа в многоквартирных домах Забайкальского края ( на 4 квартиры в существующий этажный щит )
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-07
Выполнение работ по организации интеллектуальной системы учета электроэнергии (ИСУЭ) Стандартного типа в многоквартирных домах Республики Бурятия ( на 4 квартиры в существующий этажный щит ) | [30 empty] | Выполнение работ по организации интеллектуальной системы учета электроэнергии (ИСУЭ) Стандартного типа в многоквартирных домах Забайкальского края ( на 4 квартиры в существующий этажный щит )
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | IV квартал 2024 года | [29 empty] | IV квартал 2024 года
Сметная стоимость |  |  | 99.4 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 0.11 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 7.49 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 22.54 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0.12 | тыс.руб.
| оборудования |  | 54.23 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 14.28 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 5.95 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0.22 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Проектные работы | [32 empty] | Раздел 1. Проектные работы
Предпроектное обследование (ППО) электроустановок | [33 empty] | Предпроектное обследование (ППО) электроустановок
1 | КП ООО "Ресурсэнергоснаб" | - обследование МКД |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  |  | 525.63 |  | 2102.52 | [20 empty] | - обследование МКД
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2102.52 | [21 empty] | Всего по позиции
2 | КП ООО "Ресурсэнергоснаб" | - радиобследование МКД |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  |  | 51.03 |  | 204.12 | [20 empty] | - радиобследование МКД
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 204.12 | [21 empty] | Всего по позиции
Проведение проектных работ и согласований, включая разработку проектной и технической документации в соответствии с ТЗ | [33 empty] | Проведение проектных работ и согласований, включая разработку проектной и технической документации в соответствии с ТЗ
3 | КП ООО "Ресурсэнергоснаб" | - проектные работы |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  |  | 576.58 |  | 2306.32 | [20 empty] | - проектные работы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2306.32 | [21 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Проектные работы : | [34 empty] | Итоги по разделу 1 Проектные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 4612.96 | [23 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [35 empty] | в том числе:
|  | Материалы |  |  |  | 12: 4612.96 | [23 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 4612.96 | [23 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [35 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  |  | 12: 4612.96 | [23 empty] | материалы
|  | Итого по разделу 1 Проектные работы |  |  |  | 12: 4612.96 | [24 empty] | Итого по разделу 1 Проектные работы
Раздел 2. Демонтажные работы | [32 empty] | Раздел 2. Демонтажные работы
4 | ГЭСНм08-03-600-01 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные |  |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [20 empty] | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_стб.3 | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [37 empty] | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.784; 12: 380.78 | [26 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 0.28 | 0.7 | 0.784 |  |  | 485.69 |  | 380.78 | [27 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 69.93 | [26 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.056; 12: 30.95 | [26 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 0.7 | 0.028 |  |  | 1804.71 |  | 50.53 | [27 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 0.7 | 0.028 |  |  | 633.51 |  | 17.74 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 0.7 | 0.028 | 477.92 | 1.45 | 692.98 |  | 19.4 | [27 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 0.7 | 0.028 |  |  | 471.61 |  | 13.21 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 0 | [26 empty] | М
| 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  | т | 3e-05 | 0 | 0 | 127406 | 1.5 | 191109 |  | 0 | [27 empty] | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 481.66 | [29 empty] | Итого прямые затраты
4.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 11: 0.7; 12: 7.62 | [30 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 411.73 | [31 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 399.38 | [31 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 209.98 | [31 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 274.66; 12: 1098.64 | [21 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Демонтажные работы : | [34 empty] | Итоги по разделу 2 Демонтажные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 489.28 | [23 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [35 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 380.78 | [23 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 69.93 | [23 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 30.95 | [23 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 7.62 | [23 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 1098.64 | [23 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [35 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 380.78 | [23 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 69.93 | [23 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 30.95 | [23 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 7.62 | [23 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 399.38 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 209.98 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 411.73 | [23 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 399.38 | [23 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 209.98 | [23 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Демонтажные работы |  |  |  | 12: 1098.64 | [24 empty] | Итого по разделу 2 Демонтажные работы
|  | Справочно | [44 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 0.784 | [33 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0.056 | [33 empty] | затраты труда машинистов
Раздел 3. Строительно-монтажные работы | [32 empty] | Раздел 3. Строительно-монтажные работы
5 | ГЭСНм08-03-600-01 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные |  |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [20 empty] | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.12; 12: 543.97 | [26 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.28; 7: 1.12; 10: 485.69; 12: 543.97 | [27 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 99.91 | [26 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.08; 12: 44.2 | [26 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.04; 10: 1804.71; 12: 72.19 | [27 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.04; 10: 633.51; 12: 25.34 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 |  | 0.04 | 477.92 | 1.45 | 692.98 |  | 27.72 | [27 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.04; 10: 471.61; 12: 18.86 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 22.93 | [26 empty] | М
| 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  | т | 3e-05 |  | 0.00012 | 127406 | 1.5 | 191109 |  | 22.93 | [27 empty] | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 711.01 | [29 empty] | Итого прямые затраты
5.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 10.88 | [30 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 588.17 | [31 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 570.52 | [31 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 299.97 | [31 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 398.1; 12: 1592.38 | [21 empty] | Всего по позиции
6 О | ТЦ_62.5.01.04-0011_7724416510_01 | 1 ф. прибор учета электрической энергии |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  |  | 13458.13 |  | 53832.52 | [20 empty] | 1 ф. прибор учета электрической энергии
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 53832.52 | [21 empty] | Всего по позиции
7 | ФСБЦ-20.2.08.01-0002 | DIN-рейки металлические, оцинкованные, размеры 7,5х35х300 мм |  |  |  | 100 шт | 0.02 | 1 | 0.02 | 4298.19 | 1.23 | 5286.77 |  | 105.74 | [20 empty] | DIN-рейки металлические, оцинкованные, размеры 7,5х35х300 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 105.74 | [21 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСНм08-03-526-02 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А |  |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [20 empty] | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 8; 12: 3730.64 | [26 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 7: 8; 10: 466.33; 12: 3730.64 | [27 empty] | Средний разряд работы 3,9
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 125.34 | [26 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.08; 12: 44.2 | [26 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.04; 10: 1804.71; 12: 72.19 | [27 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.04; 10: 633.51; 12: 25.34 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 |  | 0.04 | 477.92 | 1.45 | 692.98 |  | 27.72 | [27 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.04; 10: 471.61; 12: 18.86 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.108; 7: 0.432; 10: 27.12; 12: 11.72 | [27 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.175; 7: 0.7; 10: 19.59; 12: 13.71 | [27 empty] | Прессы гидравлические с электроприводом
| 4 | М |  |  |  | 12: 2153.03 | [26 empty] | М
| 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  |  |  | кг | 0.009 |  | 0.036 | 150.04 | 1.6 | 240.06 |  | 8.64 | [27 empty] | Вазелин технический
| 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  |  |  | кг | 0.004 |  | 0.016 | 187.38 | 1.04 | 194.88 |  | 3.12 | [27 empty] | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.0208; 7: 0.0832; 10: 5.69; 12: 0.47 | [27 empty] | Электроэнергия
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 3 |  | 12 | 5.87 | 1.04 | 6.1 |  | 73.2 | [27 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.07 |  | 0.28 | 155.63 | 1.3 | 202.32 |  | 56.65 | [27 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.38 |  | 1.52 | 174.93 | 1.2 | 209.92 |  | 319.08 | [27 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  | 100 шт | 0.014 |  | 0.056 | 41.71 | 1.5 | 62.57 |  | 3.5 | [27 empty] | Дюбели распорные полипропиленовые
| 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  |  |  | кг | 0.002 |  | 0.008 | 395.65 | 2.12 | 838.78 |  | 6.71 | [27 empty] | Нитки швейные армированные
| 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  |  | 4: т; 5: 0.002; 7: 0.008; 10: 147599.6; 12: 1180.8 | [27 empty] | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.047 |  | 0.188 | 79.88 | 1.68 | 134.2 |  | 25.23 | [27 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  |  |  | кг | 0.014 |  | 0.056 | 157.44 | 1.23 | 193.65 |  | 10.84 | [27 empty] | Лак электроизоляционный МЛ-92
| 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  | 10 шт | 0.1 |  | 0.4 | 944.69 | 1.23 | 1161.97 |  | 464.79 | [27 empty] | Перемычки гибкие, тип ПГС-50
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 6053.21 | [29 empty] | Итого прямые затраты
8.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 74.61 | [30 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3774.84 | [31 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 3661.59 | [31 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1925.17 | [31 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2928.65; 12: 11714.58 | [21 empty] | Всего по позиции
9 О | ТЦ_62.1.01.09_3804038546_01 | Выключатель автоматический модульный двухполюсный, характеристика срабатывания С, Uном = 220 В, Iном = 40 А |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  |  | 99.17 |  | 396.68 | [20 empty] | Выключатель автоматический модульный двухполюсный, характеристика срабатывания С, Uном = 220 В, Iном = 40 А
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 396.68 | [21 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Строительно-монтажные работы : | [34 empty] | Итоги по разделу 3 Строительно-монтажные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 6955.45 | [23 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [35 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 4274.61 | [23 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 225.25 | [23 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 88.4 | [23 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 2367.19 | [23 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 105.74 | [23 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [35 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  |  | 12: 105.74 | [23 empty] | материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 13306.96 | [23 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [35 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 4274.61 | [23 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 225.25 | [23 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 88.4 | [23 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 2261.45 | [23 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 4232.11 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 2225.14 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 54229.2 | [23 empty] | Оборудование
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 4363.01 | [23 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 4232.11 | [23 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 2225.14 | [23 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 Строительно-монтажные работы |  |  |  | 12: 67641.9 | [24 empty] | Итого по разделу 3 Строительно-монтажные работы
|  | Справочно | [44 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 9.12 | [33 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0.16 | [33 empty] | затраты труда машинистов
Раздел 4. Производство пусконаладочных работ (ПНР) | [32 empty] | Раздел 4. Производство пусконаладочных работ (ПНР)
10 | ГЭСНп01-09-011-02 | Функциональная группа управления аналоговая бесконтактная с общим числом элементов и органов настройки: до 5 | [32 empty] | Функциональная группа управления аналоговая бесконтактная с общим числом элементов и органов настройки: до 5 | bar: 4 to 7
| Прил.1.1 | Комплексное опробование - 15% ОЗП=0,15; ТЗ=0,15 | [37 empty] | Комплексное опробование - 15% ОЗП=0,15; ТЗ=0,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.374; 12: 2834.2 | [26 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-100-02 | Техник II категории |  |  |  | чел.-ч | 5.83 | 0.15 | 0.8745 |  |  | 450.5 |  | 393.96 | [27 empty] | Техник II категории
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | чел.-ч | 8.75 | 0.15 | 1.3125 |  |  | 756.69 |  | 993.16 | [27 empty] | Инженер I категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | чел.-ч | 8.75 | 0.15 | 1.3125 |  |  | 689.82 |  | 905.39 | [27 empty] | Инженер II категории
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 5.83 | 0.15 | 0.8745 |  |  | 619.43 |  | 541.69 | [27 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2834.2 | [29 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2834.2 | [31 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 2097.31 | [31 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 1020.31 | [31 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 5951.82; 12: 5951.82 | [21 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 4 Производство пусконаладочных работ (ПНР) : | [34 empty] | Итоги по разделу 4 Производство пусконаладочных работ (ПНР) :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 2834.2 | [23 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [35 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 2834.2 | [23 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 5951.82 | [23 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 5951.82 | [23 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [35 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 2834.2 | [23 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 2097.31 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 1020.31 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 2834.2 | [23 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 2097.31 | [23 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 1020.31 | [23 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 4 Производство пусконаладочных работ (ПНР) |  |  |  | 12: 5951.82 | [24 empty] | Итого по разделу 4 Производство пусконаладочных работ (ПНР)
|  | Справочно | [44 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 4.374 | [33 empty] | затраты труда рабочих
Раздел 5. Тестирование, ввод ИСУ в опытную эксплуатацию (ОЭ), проведение ОЭ | [32 empty] | Раздел 5. Тестирование, ввод ИСУ в опытную эксплуатацию (ОЭ), проведение ОЭ
11 | КП ООО "Ресурсэнергоснаб" | Тестирование, ввод ИСУ в опытную эксплуатацию (ОЭ), проведение ОЭ- электроустановки |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  |  | 296.16 |  | 1184.64 | [20 empty] | Тестирование, ввод ИСУ в опытную эксплуатацию (ОЭ), проведение ОЭ- электроустановки
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1184.64 | [21 empty] | Всего по позиции
12 | КП ООО "Ресурсэнергоснаб" | Тестирование, ввод ИСУ в опытную эксплуатацию (ОЭ), проведение ОЭ- сеть |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  |  | 296.16 |  | 1184.64 | [20 empty] | Тестирование, ввод ИСУ в опытную эксплуатацию (ОЭ), проведение ОЭ- сеть
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1184.64 | [21 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 5 Тестирование, ввод ИСУ в опытную эксплуатацию (ОЭ), проведение ОЭ : | [34 empty] | Итоги по разделу 5 Тестирование, ввод ИСУ в опытную эксплуатацию (ОЭ), проведение ОЭ :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 2369.28 | [23 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [35 empty] | в том числе:
|  | Материалы |  |  |  | 12: 2369.28 | [23 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 2369.28 | [23 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [35 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  |  | 12: 2369.28 | [23 empty] | материалы
|  | Итого по разделу 5 Тестирование, ввод ИСУ в опытную эксплуатацию (ОЭ), проведение ОЭ |  |  |  | 12: 2369.28 | [24 empty] | Итого по разделу 5 Тестирование, ввод ИСУ в опытную эксплуатацию (ОЭ), проведение ОЭ
Раздел 6. Ввод ИСУ в промышленную эксплуатацию | [32 empty] | Раздел 6. Ввод ИСУ в промышленную эксплуатацию
13 | КП ООО "Ресурсэнергоснаб" | Ввод ИСУ в промышленную эксплуатацию- электроустановки |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  |  | 144.42 |  | 577.68 | [20 empty] | Ввод ИСУ в промышленную эксплуатацию- электроустановки
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 577.68 | [21 empty] | Всего по позиции
14 | КП ООО "Ресурсэнергоснаб" | Ввод ИСУ в промышленную эксплуатацию- сеть |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  |  | 144.42 |  | 577.68 | [20 empty] | Ввод ИСУ в промышленную эксплуатацию- сеть
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 577.68 | [21 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 6 Ввод ИСУ в промышленную эксплуатацию : | [34 empty] | Итоги по разделу 6 Ввод ИСУ в промышленную эксплуатацию :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 1155.36 | [23 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [35 empty] | в том числе:
|  | Материалы |  |  |  | 12: 1155.36 | [23 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 1155.36 | [23 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [35 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  |  | 12: 1155.36 | [23 empty] | материалы
|  | Итого по разделу 6 Ввод ИСУ в промышленную эксплуатацию |  |  |  | 12: 1155.36 | [24 empty] | Итого по разделу 6 Ввод ИСУ в промышленную эксплуатацию
|  | Итоги по смете: | [46 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 18416.53 | [35 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 7489.59 | [35 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 295.18 | [35 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 119.35 | [35 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 10512.41 | [35 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 105.74 | [35 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  |  | 12: 105.74 | [35 empty] | материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 22543.2 | [35 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 4655.39 | [35 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 295.18 | [35 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 119.35 | [35 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 10406.67 | [35 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 4631.49 | [35 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 2435.12 | [35 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 54229.2 | [35 empty] | Оборудование
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 5951.82 | [35 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 5951.82 | [35 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 2834.2 | [35 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 2097.31 | [35 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 1020.31 | [35 empty] | сметная прибыль
|  | Всего |  |  |  | 12: 82829.96 | [36 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 7608.94 | [35 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 6728.8 | [35 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 3455.43 | [35 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% |  |  |  | 12: 16565.99 | [37 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 99395.95 | [38 empty] | ВСЕГО по смете
|  | Справочно | [51 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 14.278 | [40 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0.216 | [40 empty] | затраты труда машинистов
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.