## 8 щит вводно-учетный на 1 МКД -
Приложение № 3 к пояснительной записке
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.1
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр | [11 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 25.11.2024 № 69894-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.11.2024 № 69894-ИФ/09 |  |  |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.11.2024 № 69894-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ от 20.02.2024 №06-пр32/24 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ от 20.02.2024 №06-пр32/24 | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ от 20.02.2024 №06-пр32/24
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [24 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 3. Республика Бурятия | [10 empty] | 3. Республика Бурятия | [9 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 3. Республика Бурятия
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Республика Бурятия (5 зона) | [10 empty] | Республика Бурятия (5 зона) | [11 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Республика Бурятия (5 зона)
Выполнение работ по организации интеллектуальной системы учета электроэнергии (ИСУЭ) Стандартного типа в многоквартирных домах Республики Бурятия ( щит вводно-учетный на 1 МКД ) | [29 empty] | Выполнение работ по организации интеллектуальной системы учета электроэнергии (ИСУЭ) Стандартного типа в многоквартирных домах Забайкальского края ( щит вводно-учетный на 1 МКД )
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-08
Выполнение работ по организации интеллектуальной системы учета электроэнергии (ИСУЭ) Стандартного типа в многоквартирных домах Республики Бурятия ( щит вводно-учетный на 1 МКД ) | [30 empty] | Выполнение работ по организации интеллектуальной системы учета электроэнергии (ИСУЭ) Стандартного типа в многоквартирных домах Забайкальского края ( щит вводно-учетный на 1 МКД )
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | IV квартал 2024 года | [29 empty] | IV квартал 2024 года
Сметная стоимость |  |  | 41.66 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 0.05 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 4.55 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 17.77 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0.16 | тыс.руб.
| оборудования |  | 14.51 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 8.97 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 2.38 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0.3 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Проектные работы | [32 empty] | Раздел 1. Проектные работы
Предпроектное обследование (ППО) электроустановок | [33 empty] | Предпроектное обследование (ППО) электроустановок
1 | КП ООО "Ресурсэнергоснаб" | - обследование МКД |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 525.63 |  | 525.63 | [20 empty] | - обследование МКД
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 525.63 | [21 empty] | Всего по позиции
2 | КП ООО "Ресурсэнергоснаб" | - радиобследование МКД |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 51.03 |  | 51.03 | [20 empty] | - радиобследование МКД
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 51.03 | [21 empty] | Всего по позиции
Проведение проектных работ и согласований, включая разработку проектной и технической документации в соответствии с ТЗ | [33 empty] | Проведение проектных работ и согласований, включая разработку проектной и технической документации в соответствии с ТЗ
3 | КП ООО "Ресурсэнергоснаб" | - проектные работы |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 576.58 |  | 576.58 | [20 empty] | - проектные работы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 576.58 | [21 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Проектные работы : | [34 empty] | Итоги по разделу 1 Проектные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 1153.24 | [23 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [35 empty] | в том числе:
|  | Материалы |  |  |  | 12: 1153.24 | [23 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 1153.24 | [23 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [35 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  |  | 12: 1153.24 | [23 empty] | материалы
|  | Итого по разделу 1 Проектные работы |  |  |  | 12: 1153.24 | [24 empty] | Итого по разделу 1 Проектные работы
Раздел 2. Демонтажные работы | [32 empty] | Раздел 2. Демонтажные работы
4 | ГЭСНм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | [32 empty] | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | bar: 4 to 7
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_стб.3 | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [37 empty] | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.49; 12: 237.99 | [26 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 0.7 | 0.7 | 0.49 |  |  | 485.69 |  | 237.99 | [27 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 17.48 | [26 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.014; 12: 7.73 | [26 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 0.7 | 0.007 |  |  | 1804.71 |  | 12.63 | [27 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 0.7 | 0.007 |  |  | 633.51 |  | 4.43 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 0.7 | 0.007 | 477.92 | 1.45 | 692.98 |  | 4.85 | [27 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 0.7 | 0.007 |  |  | 471.61 |  | 3.3 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 0 | [26 empty] | М
| 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  | т | 3e-05 | 0 | 0 | 127406 | 1.5 | 191109 |  | 0 | [27 empty] | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 263.2 | [29 empty] | Итого прямые затраты
4.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 11: 0.7; 12: 4.76 | [30 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 245.72 | [31 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 238.35 | [31 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 125.32 | [31 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 631.63; 12: 631.63 | [21 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Демонтажные работы : | [34 empty] | Итоги по разделу 2 Демонтажные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 267.96 | [23 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [35 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 237.99 | [23 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 17.48 | [23 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 7.73 | [23 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 4.76 | [23 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 631.63 | [23 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [35 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 237.99 | [23 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 17.48 | [23 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 7.73 | [23 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 4.76 | [23 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 238.35 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 125.32 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 245.72 | [23 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 238.35 | [23 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 125.32 | [23 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Демонтажные работы |  |  |  | 12: 631.63 | [24 empty] | Итого по разделу 2 Демонтажные работы
|  | Справочно | [44 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 0.49 | [33 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0.014 | [33 empty] | затраты труда машинистов
Раздел 3. Строительно-монтажные работы | [32 empty] | Раздел 3. Строительно-монтажные работы
5 | ГЭСНм08-03-600-01 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные | [32 empty] | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.28; 12: 135.99 | [26 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.28; 7: 0.28; 10: 485.69; 12: 135.99 | [27 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 24.98 | [26 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.02; 12: 11.06 | [26 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.01; 10: 1804.71; 12: 18.05 | [27 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.01; 10: 633.51; 12: 6.34 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 |  | 0.01 | 477.92 | 1.45 | 692.98 |  | 6.93 | [27 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.01; 10: 471.61; 12: 4.72 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 5.73 | [26 empty] | М
| 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  | т | 3e-05 |  | 3e-05 | 127406 | 1.5 | 191109 |  | 5.73 | [27 empty] | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 177.76 | [29 empty] | Итого прямые затраты
5.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 2.72 | [30 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 147.05 | [31 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 142.64 | [31 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 75 | [31 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 398.12; 12: 398.12 | [21 empty] | Всего по позиции
6 О | ТЦ_62.5.01.04-0011_7724416510_01 | 3 ф. прибор учета электрической энергии трансформаторного включения 5-10 А |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 14506.67 |  | 14506.67 | [20 empty] | 3 ф. прибор учета электрической энергии трансформаторного включения 5-10 А
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 14506.67 | [21 empty] | Всего по позиции
7 | ФСБЦ-20.2.08.01-0002 | DIN-рейки металлические, оцинкованные, размеры 7,5х35х300 мм |  |  |  | 100 шт | 0.01 | 1 | 0.01 | 4298.19 | 1.23 | 5286.77 |  | 52.87 | [20 empty] | DIN-рейки металлические, оцинкованные, размеры 7,5х35х300 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 52.87 | [21 empty] | Всего по позиции
8 | ТЦ_20.4.04.02-0005_0300010874_01 | Щит распределительный ЩУРн-3/30 размер 580х490х165 мм |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 2832.5 |  | 2832.5 | [20 empty] | Щит распределительный ЩУРн-3/30 размер 580х490х165 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2832.5 | [21 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСНм08-01-053-01 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ |  |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [20 empty] | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 6.45; 12: 3041.88 | [26 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.15; 7: 6.45; 10: 471.61; 12: 3041.88 | [27 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 267.27 | [26 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.27; 12: 141.17 | [26 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.035; 7: 0.105; 10: 1804.71; 12: 189.49 | [27 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.035; 7: 0.105; 10: 633.51; 12: 66.52 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) |  |  |  | маш.-ч | 0.02 |  | 0.06 | 55.78 | 1.5 | 83.67 |  | 5.02 | [27 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.06; 10: 418.82; 12: 25.13 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.035 |  | 0.105 | 477.92 | 1.45 | 692.98 |  | 72.76 | [27 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.035; 7: 0.105; 10: 471.61; 12: 49.52 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 594.2 | [26 empty] | М
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.39 |  | 1.17 | 174.93 | 1.2 | 209.92 |  | 245.61 | [27 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  | 10 шт | 0.1 |  | 0.3 | 944.69 | 1.23 | 1161.97 |  | 348.59 | [27 empty] | Перемычки гибкие, тип ПГС-50
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4044.52 | [29 empty] | Итого прямые затраты
9.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 60.84 | [30 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3183.05 | [31 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 3087.56 | [31 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1623.36 | [31 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2938.76; 12: 8816.28 | [21 empty] | Всего по позиции
10 | ТЦ_62.5.02.01-0004_3812998814_01 | Трансформатор тока опорного исполнения, проходной, с номинальной вторичной нагрузкой 1 ВА, класс точности 0.5, Iном = 400/5 |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 |  |  | 1020.63 |  | 3061.89 | [20 empty] | Трансформатор тока опорного исполнения, проходной, с номинальной вторичной нагрузкой 1 ВА, класс точности 0.5, Iном = 400/5
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3061.89 | [21 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Строительно-монтажные работы : | [34 empty] | Итоги по разделу 3 Строительно-монтажные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 10233.1 | [23 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [35 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 3177.87 | [23 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 292.25 | [23 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 152.23 | [23 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 6610.75 | [23 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 52.87 | [23 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [35 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  |  | 12: 52.87 | [23 empty] | материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 15108.79 | [23 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [35 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 3177.87 | [23 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 292.25 | [23 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 152.23 | [23 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 6557.88 | [23 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 3230.2 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 1698.36 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 14506.67 | [23 empty] | Оборудование
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 3330.1 | [23 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 3230.2 | [23 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 1698.36 | [23 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 Строительно-монтажные работы |  |  |  | 12: 29668.33 | [24 empty] | Итого по разделу 3 Строительно-монтажные работы
|  | Справочно | [44 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 6.73 | [33 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0.29 | [33 empty] | затраты труда машинистов
Раздел 4. Производство пусконаладочных работ (ПНР) | [32 empty] | Раздел 4. Производство пусконаладочных работ (ПНР)
11 | ГЭСНп01-09-011-02 | Функциональная группа управления аналоговая бесконтактная с общим числом элементов и органов настройки: до 5 | [32 empty] | Функциональная группа управления аналоговая бесконтактная с общим числом элементов и органов настройки: до 5 | bar: 4 to 7
| Прил.1.1 | Комплексное опробование - 15% ОЗП=0,15; ТЗ=0,15 | [37 empty] | Комплексное опробование - 15% ОЗП=0,15; ТЗ=0,15
| Прил.1.1 | Наладочные работы, проводимые до индивидуальных испытаний технологического оборудования - 40% ОЗП=0,4; ТЗ=0,4 | [37 empty] | Наладочные работы, проводимые до индивидуальных испытаний технологического оборудования - 40% ОЗП=0,4; ТЗ=0,4
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.7496; 12: 1133.68 | [26 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-100-02 | Техник II категории |  |  |  | чел.-ч | 5.83 | 0.06 | 0.3498 |  |  | 450.5 |  | 157.58 | [27 empty] | Техник II категории
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | чел.-ч | 8.75 | 0.06 | 0.525 |  |  | 756.69 |  | 397.26 | [27 empty] | Инженер I категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | чел.-ч | 8.75 | 0.06 | 0.525 |  |  | 689.82 |  | 362.16 | [27 empty] | Инженер II категории
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 5.83 | 0.06 | 0.3498 |  |  | 619.43 |  | 216.68 | [27 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1133.68 | [29 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1133.68 | [31 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 838.92 | [31 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 408.12 | [31 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2380.72; 12: 2380.72 | [21 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 4 Производство пусконаладочных работ (ПНР) : | [34 empty] | Итоги по разделу 4 Производство пусконаладочных работ (ПНР) :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 1133.68 | [23 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [35 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 1133.68 | [23 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 2380.72 | [23 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 2380.72 | [23 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [35 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 1133.68 | [23 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 838.92 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 408.12 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 1133.68 | [23 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 838.92 | [23 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 408.12 | [23 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 4 Производство пусконаладочных работ (ПНР) |  |  |  | 12: 2380.72 | [24 empty] | Итого по разделу 4 Производство пусконаладочных работ (ПНР)
|  | Справочно | [44 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 1.7496 | [33 empty] | затраты труда рабочих
Раздел 5. Тестирование, ввод ИСУ в опытную эксплуатацию (ОЭ), проведение ОЭ | [32 empty] | Раздел 5. Тестирование, ввод ИСУ в опытную эксплуатацию (ОЭ), проведение ОЭ
12 | КП ООО "Ресурсэнергоснаб" | Тестирование, ввод ИСУ в опытную эксплуатацию (ОЭ), проведение ОЭ- электроустановки |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 296.16 |  | 296.16 | [20 empty] | Тестирование, ввод ИСУ в опытную эксплуатацию (ОЭ), проведение ОЭ- электроустановки
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 296.16 | [21 empty] | Всего по позиции
13 | КП ООО "Ресурсэнергоснаб" | Тестирование, ввод ИСУ в опытную эксплуатацию (ОЭ), проведение ОЭ- сеть |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 296.16 |  | 296.16 | [20 empty] | Тестирование, ввод ИСУ в опытную эксплуатацию (ОЭ), проведение ОЭ- сеть
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 296.16 | [21 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 5 Тестирование, ввод ИСУ в опытную эксплуатацию (ОЭ), проведение ОЭ : | [34 empty] | Итоги по разделу 5 Тестирование, ввод ИСУ в опытную эксплуатацию (ОЭ), проведение ОЭ :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 592.32 | [23 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [35 empty] | в том числе:
|  | Материалы |  |  |  | 12: 592.32 | [23 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 592.32 | [23 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [35 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  |  | 12: 592.32 | [23 empty] | материалы
|  | Итого по разделу 5 Тестирование, ввод ИСУ в опытную эксплуатацию (ОЭ), проведение ОЭ |  |  |  | 12: 592.32 | [24 empty] | Итого по разделу 5 Тестирование, ввод ИСУ в опытную эксплуатацию (ОЭ), проведение ОЭ
Раздел 6. Ввод ИСУ в промышленную эксплуатацию | [32 empty] | Раздел 6. Ввод ИСУ в промышленную эксплуатацию
14 | КП ООО "Ресурсэнергоснаб" | Ввод ИСУ в промышленную эксплуатацию- электроустановки |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 144.42 |  | 144.42 | [20 empty] | Ввод ИСУ в промышленную эксплуатацию- электроустановки
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 144.42 | [21 empty] | Всего по позиции
15 | КП ООО "Ресурсэнергоснаб" | Ввод ИСУ в промышленную эксплуатацию- сеть |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 144.42 |  | 144.42 | [20 empty] | Ввод ИСУ в промышленную эксплуатацию- сеть
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 144.42 | [21 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 6 Ввод ИСУ в промышленную эксплуатацию : | [34 empty] | Итоги по разделу 6 Ввод ИСУ в промышленную эксплуатацию :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 288.84 | [23 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [35 empty] | в том числе:
|  | Материалы |  |  |  | 12: 288.84 | [23 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 288.84 | [23 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [35 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  |  | 12: 288.84 | [23 empty] | материалы
|  | Итого по разделу 6 Ввод ИСУ в промышленную эксплуатацию |  |  |  | 12: 288.84 | [24 empty] | Итого по разделу 6 Ввод ИСУ в промышленную эксплуатацию
|  | Итоги по смете: | [46 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 13669.14 | [35 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 4549.54 | [35 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 309.73 | [35 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 159.96 | [35 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 8649.91 | [35 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 52.87 | [35 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  |  | 12: 52.87 | [35 empty] | материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 17774.82 | [35 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 3415.86 | [35 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 309.73 | [35 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 159.96 | [35 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 8597.04 | [35 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 3468.55 | [35 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 1823.68 | [35 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 14506.67 | [35 empty] | Оборудование
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 2380.72 | [35 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 2380.72 | [35 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 1133.68 | [35 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 838.92 | [35 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 408.12 | [35 empty] | сметная прибыль
|  | Всего |  |  |  | 12: 34715.08 | [36 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 4709.5 | [35 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 4307.47 | [35 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 2231.8 | [35 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% |  |  |  | 12: 6943.02 | [37 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 41658.1 | [38 empty] | ВСЕГО по смете
|  | Справочно | [51 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 8.9696 | [40 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0.304 | [40 empty] | затраты труда машинистов
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.