## 9 Базовая станция Забайкальский
Приложение № 4 к пояснительной записке
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.1
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр | [11 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 25.11.2024 № 69894-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.11.2024 № 69894-ИФ/09 |  |  |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.11.2024 № 69894-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ от 20.02.2024 №06-пр32/24 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ от 20.02.2024 №06-пр32/24 | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ от 20.02.2024 №06-пр32/24
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [24 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 3. Республика Бурятия | [10 empty] | 3. Республика Бурятия | [9 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 3. Республика Бурятия
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Республика Бурятия (5 зона) | [10 empty] | Республика Бурятия (5 зона) | [11 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Республика Бурятия (5 зона)
Выполнение работ по организации интеллектуальной системы учета электроэнергии (ИСУЭ) в многоквартирных домах Республики Бурятия (Базовая станция ) | [29 empty] | Выполнение работ по организации интеллектуальной системы учета электроэнергии (ИСУЭ) антивандального типа в многоквартирных домах Забайкальского края ( Базовая станция )
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-09
Выполнение работ по организации интеллектуальной системы учета электроэнергии (ИСУЭ) в многоквартирных домах Республики Бурятия (Базовая станция ) | [30 empty] | Выполнение работ по организации интеллектуальной системы учета электроэнергии (ИСУЭ) антивандального типа в многоквартирных домах Забайкальского края ( Базовая станция )
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | IV квартал 2024 года | [29 empty] | IV квартал 2024 года
Сметная стоимость |  |  | 152.63 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 0.72 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 15.11 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 116.68 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0.25 | тыс.руб.
| оборудования |  | 9.8 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 31.56 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0.43 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Проектные работы | [32 empty] | Раздел 1. Проектные работы
Проведение проектных работ и согласований, включая разработку проектной и технической документации в соответствии с ТЗ | [33 empty] | Проведение проектных работ и согласований, включая разработку проектной и технической документации в соответствии с ТЗ
1 | КП ООО "Ресурсэнергоснаб" | - проектные работы |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 576.58 |  | 576.58 | [20 empty] | - проектные работы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 576.58 | [21 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Проектные работы : | [34 empty] | Итоги по разделу 1 Проектные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 576.58 | [23 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [35 empty] | в том числе:
|  | Материалы |  |  |  | 12: 576.58 | [23 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 576.58 | [23 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [35 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  |  | 12: 576.58 | [23 empty] | материалы
|  | Итого по разделу 1 Проектные работы |  |  |  | 12: 576.58 | [24 empty] | Итого по разделу 1 Проектные работы
Раздел 2. Строительно-монтажные работы | [32 empty] | Раздел 2. Строительно-монтажные работы
2 | ГЭСНм08-03-600-01 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные | [32 empty] | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.28; 12: 135.99 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.28; 7: 0.28; 10: 485.69; 12: 135.99 | [26 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 24.98 | [25 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.02; 12: 11.06 | [25 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.01; 10: 1804.71; 12: 18.05 | [26 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.01; 10: 633.51; 12: 6.34 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 |  | 0.01 | 477.92 | 1.45 | 692.98 |  | 6.93 | [26 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.01; 10: 471.61; 12: 4.72 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 5.73 | [25 empty] | М
| 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  | т | 3e-05 |  | 3e-05 | 127406 | 1.5 | 191109 |  | 5.73 | [26 empty] | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 177.76 | [28 empty] | Итого прямые затраты
2.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 2.72 | [29 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 147.05 | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 142.64 | [30 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 75 | [30 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 398.12; 12: 398.12 | [21 empty] | Всего по позиции
3 О | ТЦ_62.5.01.04-0011_7724416510_01 | 1 ф. прибор учета электрической энергии для базовых станций |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 7500 |  | 7500 | [20 empty] | 1 ф. прибор учета электрической энергии для базовых станций
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 7500 | [21 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСН33-02-013-18 | Установка стальных: прожекторных мачт с площадками и лестницей |  |  |  | 4: т; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [20 empty] | Установка стальных: прожекторных мачт с площадками и лестницей
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.267; 12: 127.8 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 26.7; 7: 0.267; 10: 478.65; 12: 127.8 | [26 empty] | Средний разряд работы 4,1
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 219.13 | [25 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0932; 12: 54.92 | [25 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т |  |  |  | маш.-ч | 4.83 |  | 0.0483 | 1703.3 | 1.52 | 2589.02 |  | 125.05 | [26 empty] | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.83; 7: 0.0483; 10: 633.51; 12: 30.6 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т |  |  |  | маш.-ч | 0.02 |  | 0.0002 | 611.75 | 1.45 | 887.04 |  | 0.18 | [26 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.0002; 10: 471.61; 12: 0.09 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.15.02-029 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 4.47 |  | 0.0447 | 1521.77 | 1.33 | 2023.95 |  | 90.47 | [26 empty] | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.)
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.47; 7: 0.0447; 10: 542; 12: 24.23 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.17.04-034 | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1 |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 2.81; 7: 0.0281; 10: 122.22; 12: 3.43 | [26 empty] | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1
| 4 | М |  |  |  | 12: 16.19 | [25 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 8 |  | 0.08 | 155.63 | 1.3 | 202.32 |  | 16.19 | [26 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [31 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
Н | 22.2.02.07 | Конструкции стальные прожекторных мачт ОРУ |  |  |  | 4: т; 5: 1.03; 7: 0.0103 | [31 empty] | Конструкции стальные прожекторных мачт ОРУ
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 418.04 | [28 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 182.72 | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 188.2 | [30 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 109.63 | [30 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 71587; 12: 715.87 | [21 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСНм10-04-088-01 | Радиостанция УКВ связи, абонентская мощность до 15 Вт: стационарная |  |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [20 empty] | Радиостанция УКВ связи, абонентская мощность до 15 Вт: стационарная
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 10; 12: 4716.1 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10; 7: 10; 10: 471.61; 12: 4716.1 | [26 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 4 | М |  |  |  | 12: 612.78 | [25 empty] | М
| 01.3.03.06-0003 | Кислота соляная техническая |  |  |  | кг | 0.01 |  | 0.01 | 38.66 | 1.71 | 66.11 |  | 0.66 | [26 empty] | Кислота соляная техническая
| 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  |  | кг | 0.05 |  | 0.05 | 284.15 | 1.71 | 485.9 |  | 24.3 | [26 empty] | Канифоль сосновая
| 01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марка А |  |  |  | кг | 0.2 |  | 0.2 | 206.43 | 1.82 | 375.7 |  | 75.14 | [26 empty] | Прессшпан листовой, марка А
| 01.7.06.05-0042 | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм |  |  |  | м | 8.42 |  | 8.42 | 2.27 | 1.65 | 3.75 |  | 31.58 | [26 empty] | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм
| 01.7.20.04-0003 | Нить мешкозашивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая) |  |  |  | кг | 0.1 |  | 0.1 | 373.74 | 2.12 | 792.33 |  | 79.23 | [26 empty] | Нить мешкозашивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая)
| 08.1.02.04-0001 | Жесть белая электролитического лужения, толщина 0,22-0,25 мм |  |  |  | кг | 0.2 |  | 0.2 | 53.98 | 1.13 | 61 |  | 12.2 | [26 empty] | Жесть белая электролитического лужения, толщина 0,22-0,25 мм
| 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  | кг | 0.2 |  | 0.2 | 899.56 | 1.62 | 1457.29 |  | 291.46 | [26 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
| 14.4.03.08-0001 | Лак АС-9115 |  |  |  | т | 2e-05 |  | 2e-05 | 337045.54 | 1.23 | 414566.01 |  | 8.29 | [26 empty] | Лак АС-9115
| 14.4.04.01-0001 | Нитроэмаль НЦ-132К |  |  |  | кг | 0.5 |  | 0.5 | 145.03 | 1.24 | 179.84 |  | 89.92 | [26 empty] | Нитроэмаль НЦ-132К
Н | 999-0005 | Масса |  |  |  | 4: т; 5: 0.012; 7: 0.012 | [31 empty] | Масса
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 5328.88 | [28 empty] | Итого прямые затраты
5.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 94.32 | [29 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4716.1 | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.2-1 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 12: 4480.3 | [30 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Пр/774-051.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 12: 2499.53 | [30 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 12403.03; 12: 12403.03 | [21 empty] | Всего по позиции
6 | ТЦ_62.5.01.04-0011_2635133470_01 | Комплекс БС |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 70833.33 |  | 70833.33 | [20 empty] | Комплекс БС
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 70833.33 | [21 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСНм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [20 empty] | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.68; 12: 1249.76 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.34; 7: 2.68; 10: 466.33; 12: 1249.76 | [26 empty] | Средний разряд работы 3,9
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 5.86 | [25 empty] | ЭМ
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.108; 7: 0.216; 10: 27.12; 12: 5.86 | [26 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 607.6 | [25 empty] | М
| 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  |  |  | кг | 0.006 |  | 0.012 | 150.04 | 1.6 | 240.06 |  | 2.88 | [26 empty] | Вазелин технический
| 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  |  |  | кг | 0.001 |  | 0.002 | 187.38 | 1.04 | 194.88 |  | 0.39 | [26 empty] | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.0208; 7: 0.0416; 10: 5.69; 12: 0.24 | [26 empty] | Электроэнергия
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 1 |  | 2 | 5.87 | 1.04 | 6.1 |  | 12.2 | [26 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.07 |  | 0.14 | 155.63 | 1.3 | 202.32 |  | 28.32 | [26 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.049 |  | 0.098 | 174.93 | 1.2 | 209.92 |  | 20.57 | [26 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  | 100 шт | 0.014 |  | 0.028 | 41.71 | 1.5 | 62.57 |  | 1.75 | [26 empty] | Дюбели распорные полипропиленовые
| 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  |  |  | кг | 0.001 |  | 0.002 | 395.65 | 2.12 | 838.78 |  | 1.68 | [26 empty] | Нитки швейные армированные
| 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  |  | 4: т; 5: 0.001; 7: 0.002; 10: 147599.6; 12: 295.2 | [26 empty] | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.036 |  | 0.072 | 79.88 | 1.68 | 134.2 |  | 9.66 | [26 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  |  |  | кг | 0.006 |  | 0.012 | 157.44 | 1.23 | 193.65 |  | 2.32 | [26 empty] | Лак электроизоляционный МЛ-92
| 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  | 10 шт | 0.1 |  | 0.2 | 944.69 | 1.23 | 1161.97 |  | 232.39 | [26 empty] | Перемычки гибкие, тип ПГС-50
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1863.22 | [28 empty] | Итого прямые затраты
7.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 25 | [29 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1249.76 | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1212.27 | [30 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 637.38 | [30 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1868.94; 12: 3737.87 | [21 empty] | Всего по позиции
8 О | ТЦ_62.1.01.09_3812998814_01 | Выключатель автоматический ВА47-29-1Р 6А С, EKF PROxima |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 174.7 |  | 174.7 | [20 empty] | Выключатель автоматический ВА47-29-1Р 6А С, EKF PROxima
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 174.7 | [21 empty] | Всего по позиции
9 О | ТЦ_62.1.01.09_3812998814_01 | Выключатель автоматический ВА47-63-1Р 10А С, EKF PROxima |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 165.98 |  | 165.98 | [20 empty] | Выключатель автоматический ВА47-63-1Р 10А С, EKF PROxima
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 165.98 | [21 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСНм08-02-411-01 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.5; 6: 1; 7: 0.5 | [20 empty] | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 13.88; 12: 6399.37 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 27.76; 7: 13.88; 10: 461.05; 12: 6399.37 | [26 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 418.97 | [25 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.18; 12: 99.46 | [25 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.18; 7: 0.09; 10: 1804.71; 12: 162.42 | [26 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.18; 7: 0.09; 10: 633.51; 12: 57.02 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.18 |  | 0.09 | 477.92 | 1.45 | 692.98 |  | 62.37 | [26 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.18; 7: 0.09; 10: 471.61; 12: 42.44 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 14.32; 7: 7.16; 10: 27.12; 12: 194.18 | [26 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 2828.43 | [25 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.568; 7: 0.284; 10: 5.69; 12: 1.62 | [26 empty] | Электроэнергия
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 1.05 |  | 0.525 | 155.63 | 1.3 | 202.32 |  | 106.22 | [26 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  | т | 0.00218 |  | 0.00109 | 127406 | 1.5 | 191109 |  | 208.31 | [26 empty] | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм
| 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм |  |  |  | т | 0.0515 |  | 0.02575 | 70310.45 | 0.98 | 68904.24 |  | 1774.28 | [26 empty] | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм
| 18.5.08.09-0002 | Патрубки стальные |  |  |  | м | 2.5 |  | 1.25 | 272.01 | 1.25 | 340.01 |  | 425.01 | [26 empty] | Патрубки стальные
| 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  | 10 шт | 0.5 |  | 0.25 | 944.69 | 1.23 | 1161.97 |  | 290.49 | [26 empty] | Перемычки гибкие, тип ПГС-50
| 20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.01 |  | 0.005 | 3658.94 | 1.23 | 4500.5 |  | 22.5 | [26 empty] | Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 9746.23 | [28 empty] | Итого прямые затраты
10.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 127.99 | [29 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 6498.83 | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 6303.87 | [30 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 3314.4 | [30 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 38984.98; 12: 19492.49 | [21 empty] | Всего по позиции
11 О | ФСБЦ-08.1.02.13-0003 | Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условного прохода 10 мм |  |  |  | м | 50 | 1 | 50 | 25.38 | 1.54 | 39.09 |  | 1954.5 | [20 empty] | Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условного прохода 10 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1954.5 | [21 empty] | Всего по позиции
12 | ГЭСНм08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.5; 6: 1; 7: 0.5 | [20 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.245; 12: 1035.06 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.49; 7: 2.245; 10: 461.05; 12: 1035.06 | [26 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 12.48 | [25 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.01; 12: 5.53 | [25 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.005; 10: 1804.71; 12: 9.02 | [26 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.005; 10: 633.51; 12: 3.17 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 |  | 0.005 | 477.92 | 1.45 | 692.98 |  | 3.46 | [26 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.005; 10: 471.61; 12: 2.36 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 86.47 | [25 empty] | М
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 13.33 |  | 6.665 | 5.87 | 1.04 | 6.1 |  | 40.66 | [26 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I |  |  |  | т | 0.00043 |  | 0.000215 | 43821.53 | 1.63 | 71429.09 |  | 15.36 | [26 empty] | Тальк молотый, сорт I
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.01 | 79.88 | 1.68 | 134.2 |  | 1.34 | [26 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 20.2.01.05-0001 | Гильзы кабельные медные 2,5 мм |  |  |  | 100 шт | 0.05 |  | 0.025 | 412.93 | 1.27 | 524.42 |  | 13.11 | [26 empty] | Гильзы кабельные медные 2,5 мм
| 20.2.02.01-0011 | Втулки полипропиленовые, диаметр 17 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.0122 |  | 0.0061 | 1481.45 | 1.77 | 2622.17 |  | 16 | [26 empty] | Втулки полипропиленовые, диаметр 17 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1139.54 | [28 empty] | Итого прямые затраты
12.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 20.7 | [29 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1040.59 | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1009.37 | [30 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 530.7 | [30 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 5400.62; 12: 2700.31 | [21 empty] | Всего по позиции
13 | ТЦ_21.1.06.09-0084_3812998814_01 | Кабель информационный FTP cat 5 outdoor |  |  |  | м | 50 | 1 | 50 |  |  | 31.47 |  | 1573.5 | [20 empty] | Кабель информационный FTP cat 5 outdoor
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1573.5 | [21 empty] | Всего по позиции
14 | ГЭСНм08-02-146-01 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.03; 6: 1; 7: 0.03 | [20 empty] | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.3528; 12: 162.66 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.76; 7: 0.3528; 10: 461.05; 12: 162.66 | [26 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 270.34 | [25 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.1233; 12: 77.14 | [25 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.2; 7: 0.006; 10: 1804.71; 12: 10.83 | [26 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.006; 10: 633.51; 12: 3.8 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  | маш.-ч | 2.78 |  | 0.0834 | 1.75 | 1.61 | 2.82 |  | 0.24 | [26 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
| 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  |  | маш.-ч | 2.78 |  | 0.0834 | 8.84 | 1.5 | 13.26 |  | 1.11 | [26 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
| 91.06.09-001 | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг |  |  |  | маш.-ч | 3.71 |  | 0.1113 | 1472.34 | 1.55 | 2282.13 |  | 254 | [26 empty] | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.71; 7: 0.1113; 10: 633.51; 12: 70.51 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.2 |  | 0.006 | 477.92 | 1.45 | 692.98 |  | 4.16 | [26 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.006; 10: 471.61; 12: 2.83 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 32.09 | [25 empty] | М
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 0.245 |  | 0.00735 | 37.71 | 1.65 | 62.22 |  | 0.46 | [26 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  | кг | 0.5 |  | 0.015 | 931.11 | 1.62 | 1508.4 |  | 22.63 | [26 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  | т | 0.00288 |  | 8.64e-05 | 82698.14 | 1.26 | 104199.66 |  | 9 | [26 empty] | Лак битумный БТ-123
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 542.23 | [28 empty] | Итого прямые затраты
14.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 3.25 | [29 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 239.8 | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 232.61 | [30 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 122.3 | [30 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 30013; 12: 900.39 | [21 empty] | Всего по позиции
15 | ФСБЦ-21.1.06.10-0528 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-1000 |  |  |  | 1000 м | 0.003 | 1 | 0.003 | 55759.39 | 1.25 | 69699.24 |  | 209.1 | [20 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 209.1 | [21 empty] | Всего по позиции
16 | ТЦ_62.1.02.16_3804038546_01 | Щит распределительный навесного исполнения, IP41 (под POE-адаптер,ПУ, АВ) |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 650 |  | 650 | [20 empty] | Щит распределительный навесного исполнения, IP41 (под POE-адаптер,ПУ, АВ)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 650 | [21 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Строительно-монтажные работы : | [34 empty] | Итоги по разделу 2 Строительно-монтажные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 92755.81 | [23 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [35 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 13826.74 | [23 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 951.76 | [23 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 248.11 | [23 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 77729.2 | [23 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 715.87 | [23 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [35 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 127.8 | [23 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 219.13 | [23 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 54.92 | [23 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 16.19 | [23 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 188.2 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 109.63 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 112898.14 | [23 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [35 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 13698.94 | [23 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 732.63 | [23 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 193.19 | [23 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 77713.01 | [23 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 13381.06 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 7179.31 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 9795.18 | [23 empty] | Оборудование
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 14074.85 | [23 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 13569.26 | [23 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 7288.94 | [23 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Строительно-монтажные работы |  |  |  | 12: 123409.19 | [24 empty] | Итого по разделу 2 Строительно-монтажные работы
|  | Справочно | [44 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 29.7048 | [33 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0.4265 | [33 empty] | затраты труда машинистов
Раздел 3. Производство пусконаладочных работ (ПНР) | [32 empty] | Раздел 3. Производство пусконаладочных работ (ПНР)
17 | ГЭСНм10-05-020-01 | Настройка приемо-передающего оборудования базовой станции |  |  |  | 4: станция; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [20 empty] | Настройка приемо-передающего оборудования базовой станции
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.86; 12: 1283.07 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.86; 7: 1.86; 10: 689.82; 12: 1283.07 | [26 empty] | Инженер II категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1283.07 | [28 empty] | Итого прямые затраты
17.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 25.66 | [29 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1283.07 | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.2-1 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 12: 1218.92 | [30 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Пр/774-051.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 12: 680.03 | [30 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3207.68; 12: 3207.68 | [21 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Производство пусконаладочных работ (ПНР) : | [34 empty] | Итоги по разделу 3 Производство пусконаладочных работ (ПНР) :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 1308.73 | [23 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [35 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 1283.07 | [23 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Материалы |  |  |  | 12: 25.66 | [23 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 3207.68 | [23 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [35 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 1283.07 | [23 empty] | оплата труда
|  | материалы |  |  |  | 12: 25.66 | [23 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 1218.92 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 680.03 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 1283.07 | [23 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 1218.92 | [23 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 680.03 | [23 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 Производство пусконаладочных работ (ПНР) |  |  |  | 12: 3207.68 | [24 empty] | Итого по разделу 3 Производство пусконаладочных работ (ПНР)
|  | Справочно | [44 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 1.86 | [33 empty] | затраты труда рабочих
|  | Итоги по смете: | [46 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 94641.12 | [35 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 15109.81 | [35 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 951.76 | [35 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 248.11 | [35 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 78331.44 | [35 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 715.87 | [35 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 127.8 | [35 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 219.13 | [35 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 54.92 | [35 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 16.19 | [35 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 188.2 | [35 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 109.63 | [35 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 116682.4 | [35 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 14982.01 | [35 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 732.63 | [35 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 193.19 | [35 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 78315.25 | [35 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 14599.98 | [35 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 7859.34 | [35 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 9795.18 | [35 empty] | Оборудование
|  | Всего |  |  |  | 12: 127193.45 | [36 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 15357.92 | [35 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 14788.18 | [35 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 7968.97 | [35 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% |  |  |  | 12: 25438.69 | [37 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 152632.14 | [38 empty] | ВСЕГО по смете
|  | Справочно | [51 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 31.5648 | [40 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0.4265 | [40 empty] | затраты труда машинистов
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.