## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО БЭС по Кабанскому району в период с 29 августа по 02 сентября 2022 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО БЭС Кабанский РЭС | ПС 11 кВ Кабанская РП-10 | Неплановый, проверка РЗА | 2020-08-29 | 12-00 до 14-00 | Кабанский район | с. Кабанск | с. Кабанск
2 | ПО БЭС Кабанский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.К-10 Огороды | Неплановый, проверка РЗА | 2020-08-29 | 12-00 до 17-00 | Кабанский район | с. Кабанск, Нюки, Береговая | Кабанск - частично; Нюки, Береговая - в полном объеме
3 | ПО БЭС Кабанский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-1-Б-5 "Гараж" | КР ВЛ-0,4 Замена 1-ст опор, Замена 2-ст опор, Замена провода на СИП | 29,30,31.08.2022 | 10-00 до 17-00 с включением на ночь | Кабанский район | с.Тресково | ул. Бр. Шашиных, ул. Садовая
4 | ПО БЭС Кабанский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-8-Б-5 "ХПП" | КР ВЛ-0,4 Замена 1-ст опор, Замена 2-ст опор | 01,02.09.2022 | 10-00 до 17-00 | Кабанский район | с.Брянск | ул.Энергетическая