## Лист1
22-25.03.2021
СБО
Сообщаю Вам, что в период с « 22 » марта по « 25 » марта 2021 года в рамках планового проведения ремонтных работ будут производиться доливка масла, отбор проб масла, очистка КТП от снега, вырубка угрожающих деревьев, профилактическое восстановление РЗА, замена выключателя нагрузки на следующих объектах электросетевого хозяйства ПАО «Россети Сибирь»:
22.03.2021г. - с 13.00 до 17.00 – ТП – 27 ф-1, 2, 3 – п. Нижнеангарск – ул. Озерная, Таежная,
с 10.00 до 15.00 – У -1 ВЛ-10 кВ – п. Уоян - ул. Ангарская, Заречная, Колхозная, Лесная, Набережная, Охотников, Портовая, Солнечная, Таежная, Целинная, Центральная;
п. Новый Уоян - пер. Октябрьский, Пролетарский, Солнечный, Светлый, Селенгинский, ул. 40 лет Победы, Высотная, Железнодорожников, Комсомольская, Лесоводов, Лесорубов, Молодежная, Набережная, Целинная;
23.03.2021г. – с 10.00 – 16.00 – У - 4 ВЛ-10 кВ – п. Новый Уоян - ул. Комсомольская, Рабочая,
с 9.00 до 16.00 – А - 6 ВЛ-10 кВ – п. Ангоя (без отключения потребителей, с переводом нагрузки на А-7);
24.03.2021г. – с 10.00 – 16.00 – У - 4 ВЛ-10 кВ – п. Новый Уоян - ул. Комсомольская, Рабочая,
с 9.00 до 16.00 – А - 6 ВЛ-10 кВ – п. Ангоя (без отключения потребителей, с переводом нагрузки на А-7),
с 9.00 до 17.00 – ТП – 216 2 - СШ – г. Северобайкальск;
25.03.2021г. - с 10.00 – 16.00 – У - 4 ВЛ-10 кВ – п. Новый Уоян - ул. Комсомольская, Рабочая,
с 9.00 до 17.00 – ТП – 206 2 - СШ – г. Северобайкальск – ул. Парковая 9, 17, 11.
В связи с тем, что проведение работ невозможно без ограничения режима потребления, будет допущен перерыв электроснабжения
« 22 » марта 2021 года с 10.00 до 17.00
« 23 » марта 2021 года с 10.00 до 16.00
« 24 » марта 2021 года с 9.00 до 17.00
« 25 » марта 2021 года с 9.00 до 17.00
в отношении следующих потребителей и их точек поставки:
Приложение: 1. По юридическим лицам.
Приложение: 2. По физическим лицам.
333-00266 | ЮЛ | НУЗ Отделенч.больница на ст.Северобайкальск ОАО РЖД | Ввод-2 | г Северобайкальск | ул Мира | 40
335-00065 | ЮЛ | ООО "Запбамстроймеханизация-1" | Промбаза ТП-2 | пгт Новый Уоян | ул Комсомольская | 25
335-00066 | ЮЛ | ООО "Форест" | Промбаза ТП-12 | пгт Новый Уоян | ул Комсомольская | 30
335-00092 | ЮЛ | ИП Аюшеев Цыден Намдыкович | Промбаза ТП-3 | пгт Новый Уоян | ул Рабочая | 6
335-00144 | ЮЛ | ИП Тазин Василий Александрович | Промбаза ТП-10 от У-4 ул.Комсомольская 21 | пгт Новый Уоян | ул Комсомольская | 21
335-00189 | ЮЛ | ООО Уоянстройресурс | Промбаза от ТП-4 ул.Комсомольская 33 | пгт Новый Уоян | ул Комсомольская | 33
335-00197 | ЮЛ | ИП Магомедов Ахмед Камилович | Промбаза ТП-11 от У-4 ул.Железнодорожников 57 | пгт Новый Уоян | ул Комсомольская | 57
335-00235 | ЮЛ | ООО "Маша" | промбаза Маша (бывший Север Лес) | пгт Новый Уоян | ул Комсомольская
335-00256 | ЮЛ | ООО Форестинвест | Промбаза ТП-16 У-4 ул.Комсомольская | пгт Новый Уоян | ул Комсомольская | 63
335-00256 | ЮЛ | ООО Форестинвест | Промбаза ТП-18 У-4 Рабочая, 6 А | пгт Новый Уоян | ул Рабочая | 6 А
335-00270 | ЮЛ | ООО "Лес Торг" | Промбаза ТП-15-У-4 | пгт Новый Уоян | ул Комсомольская | 36
335-Кондр | ЮЛ | ИП Кондратьев С.А | ТП-7 промбаза | пгт Новый Уоян | ул Комсомольская
335-Кондр | ЮЛ | ИП Кондратьев С.А | ТП-8 промбаза | пгт Новый Уоян | ул Комсомольская
ЮЛ | ООО "Айроннет" | ул. Парковая, 7 | г Северобайкальск | ул Парковая | 7
ЮЛ | ООО "Айроннет" | ул. Парковая, 11 | г Северобайкальск | ул Парковая | 11
ЮЛ | ООО "Айроннет" | ул. Парковая, 9 | г Северобайкальск | ул Парковая | 9
ЮЛ | ИП Сергиенко Вера Владимировна | "Вера" парикмахерская | г Северобайкальск | ул Парковая | 11
ЮЛ | МКУ "Комитет по управлению гор. хоз-вом" МО "Город Северобайкальск" ул.освещение | ТП-206 Труда | г Северобайкальск | ул Труда | 1у
ЮЛ | ООО УК "Теплоэнергосервис" | Парковая, д.11 Ввод-2 | г Северобайкальск | ул Парковая | 11
ЮЛ | ООО УК "Теплоэнергосервис" | Парковая, д.9 Ввод-1 | г Северобайкальск | ул Парковая | 9
ЮЛ | ООО УК "Теплоэнергосервис" | Парковая, д.9 Ввод-2 | г Северобайкальск | ул Парковая | 9
ЮЛ | ООО УК "Теплоэнергосервис" | Парковая, д.17 | г Северобайкальск | ул Парковая | 17
ЮЛ | АО "Теплоэнерго" | ЦТП-1 Ввод-1 от ТП-206 | г Северобайкальск | ул Парковая | 7 Б
ЮЛ | АО "Теплоэнерго" | ЦТП-1 Ввод-2 от ТП-206 | г Северобайкальск | ул Парковая | 7 Б
ЮЛ | Филиал АО "Компания ТрансТелеКом" "Макрорегион Сибирь" | ул. Парковая 7, подъезд 3 | г Северобайкальск | ул Парковая | 7
ЮЛ | Филиал АО "Компания ТрансТелеКом" "Макрорегион Сибирь" | ул. Парковая 9, подъезд 3 | г Северобайкальск | ул Парковая | 9
ЮЛ | Филиал АО "Компания ТрансТелеКом" "Макрорегион Сибирь" | ул. Парковая 9, подъезд 6 | г Северобайкальск | ул Парковая | 9
ЮЛ | Филиал АО "Компания ТрансТелеКом" "Макрорегион Сибирь" | ул. Парковая 11, подъезд 3 | г Северобайкальск | ул Парковая | 11
ЮЛ | Филиал АО "Компания ТрансТелеКом" "Макрорегион Сибирь" | ул. Парковая 11, подъезд 6 | г Северобайкальск | ул Парковая | 11
ФЛ
г Северобайкальск | ул Труда | 23 | 2
СБО
Сообщаю Вам, что в период с « 22 » марта по « 25 » марта 2021 года в рамках планового проведения ремонтных работ будут производиться доливка масла, отбор проб масла, очистка КТП от снега, вырубка угрожающих деревьев, профилактическое восстановление РЗА, замена выключателя нагрузки на следующих объектах электросетевого хозяйства ПАО «Россети Сибирь»:
22.03.2021г. - с 13.00 до 17.00 – ТП – 27 ф-1, 2, 3 – п. Нижнеангарск – ул. Озерная, Таежная,
с 10.00 до 15.00 – У -1 ВЛ-10 кВ – п. Уоян - ул. Ангарская, Заречная, Колхозная, Лесная, Набережная, Охотников, Портовая, Солнечная, Таежная, Целинная, Центральная;
п. Новый Уоян - пер. Октябрьский, Пролетарский, Солнечный, Светлый, Селенгинский, ул. 40 лет Победы, Высотная, Железнодорожников, Комсомольская, Лесоводов, Лесорубов, Молодежная, Набережная, Целинная;
23.03.2021г. – с 10.00 – 16.00 – У - 4 ВЛ-10 кВ – п. Новый Уоян - ул. Комсомольская, Рабочая,
с 9.00 до 16.00 – А - 6 ВЛ-10 кВ – п. Ангоя (без отключения потребителей, с переводом нагрузки на А-7);
24.03.2021г. – с 10.00 – 16.00 – У - 4 ВЛ-10 кВ – п. Новый Уоян - ул. Комсомольская, Рабочая,
с 9.00 до 17.00 – ТП – 216 2 - СШ – г. Северобайкальск,
с 9.00 до 17.00 – А – 7 ВЛ-10 кВ – п. Ангоя - ул. Азербайджанская, Ленина, Северная, Сосновая, Таежная, Теплотехников (котельная - с переводом нагрузки).
25.03.2021г. - с 10.00 – 16.00 – У - 4 ВЛ-10 кВ – п. Новый Уоян - ул. Комсомольская, Рабочая,
с 9.00 до 17.00 – ТП – 206 2 - СШ – г. Северобайкальск – ул. Парковая 9, 17, 11.
В связи с тем, что проведение работ невозможно без ограничения режима потребления, будет допущен перерыв электроснабжения
« 22 » марта 2021 года с 10.00 до 17.00
« 23 » марта 2021 года с 10.00 до 16.00
« 24 » марта 2021 года с 9.00 до 17.00
« 25 » марта 2021 года с 9.00 до 17.00
в отношении следующих потребителей и их точек поставки:
ЮЛ
Лицевой счет | Тип абонента | Наименование абонента | Расположение ТУ | Город | Улица | Номер дома. Доп | Номер квартиры
311-00019 | ЮЛ | Автономное учреждение Республики Бурятия "Забайкальская база авиационной охранылесов" | п. Ангоя Гараж | п Ангоя | ул Теплотехников | 4
311-00019 | ЮЛ | Автономное учреждение Республики Бурятия "Забайкальская база авиационной охранылесов" | п. Ангоя промбаза "ПХС" | п Ангоя | ул Теплотехников | 4
311-00021 | ЮЛ | ООО "Русэнергосбыт" | Ангоя ПЧ-25 гараж | п Ангоя | ул Теплотехников | 6
311-00021 | ЮЛ | ООО "Русэнергосбыт" | Ангоя ЭЧ-10 ДПКС | п Ангоя | ул Теплотехников | 2
311-00061 | ЮЛ | Публичное акционерное общество "Мегафон" | Ангоя на Котельной | п Ангоя | ул Теплотехников | 8
311-00131 | ЮЛ | ООО "Т2 Мобайл" | Базовая станция сотовой связи в ЦК от ТП-3 п.Ангоя | п Ангоя | ул Теплотехников | 8
335-00228 | ЮЛ | ООО"Гидрогеолог" | Скважина п.Ангоя | п Ангоя | ул Ленина | б/н | напротив Г
335-00385 | ЮЛ | ООО "Регистр. Ангоя" | Котельная ввод 1
335-00385 | ЮЛ | ООО "Регистр. Ангоя" | Котельная ввод 2 | п Ангоя | ул Теплотехников | 8
ФЛ
п Ангоя | ул Азербайджанская | 03:141
п Ангоя | ул Ленина | 34а
п Ангоя | ул Северная | 1 | 0
п Ангоя | ул Северная | 3 | 0
п Ангоя | ул Северная | 5 | 0
п Ангоя | ул Сосновая | 1 | 1
п Ангоя | ул Сосновая | 1 | 2
п Ангоя | ул Таежная | 4
п Ангоя | ул Таежная | 1 | 1
п Ангоя | ул Таежная | 1 | 2
п Ангоя | ул Таежная | 2 | 1
п Ангоя | ул Таежная | 2 | 3
п Ангоя | ул Таежная | 3 | 2
п Ангоя | ул Таежная | 4 | 2
п Ангоя | ул Теплотехников | 9
п Ангоя | ул Теплотехников | 9
п Ангоя | ул Теплотехников | 9 | 9
п Ангоя | ул Теплотехников | 21
п Ангоя | ул Теплотехников | 9 | 30
п Ангоя | ул Теплотехников | 9 | 1
п Ангоя | ул Теплотехников | 9 | 14
п Ангоя | ул Теплотехников | 16
п Ангоя | ул Теплотехников | 9 | 2
п Ангоя | ул Теплотехников | 9 | 5
п Ангоя | ул Теплотехников | 9 | 7
п Ангоя | ул Теплотехников | 9 | 22
п Ангоя | ул Теплотехников | 9 | 10
п Ангоя | ул Теплотехников | 9 | 14
п Ангоя | ул Теплотехников | 9
п Ангоя | ул Теплотехников | 29
п Ангоя | ул Теплотехников | 9 | 13
п Ангоя | ул Теплотехников | 23
п Ангоя | ул Теплотехников | 20
п Ангоя | ул Теплотехников | 9 | 28
п Ангоя | ул Теплотехников | 9
п Ангоя | ул Теплотехников | 9
п Ангоя | ул Теплотехников | 8
п Ангоя | ул Теплотехников | 9
п Ангоя | ул Теплотехников | 9
п Ангоя | ул Теплотехников | 9
п Ангоя | ул Теплотехников | 9
п Ангоя | ул Теплотехников | 33