## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ГЭС, ЦЭС в период с 24 по 27 февраля 2026 года
Советский, Октябрьский , Железнодорожный районы г. Улан-Удэ
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-35кВ ЗС-3037, ЗСД-3038 ПС 35 кВ Дивизионная, ПС 35 Стеклозавод | для монтажа ВОЛС на пересекаемой ВЛ-110кВ МС-184 | 2026-02-24 | 13-00 - 16-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ул. Школьная 1-29, ст. Дивизионная 2-й участок, Ул. Каменная 1-79, Зенит Зенитный проезд 1-3, Ул. Стахановская, Хозяйственный проезд 1-5, Подольский проезд, Видный проезд 1-6, Квартал 2-15
2 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ТП-163 РУ-0,4 кВ | для БВР | 2026-02-24 | 09-00 - 13-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул. Иванова 19, поликлиника по ул. Иванова 19, Октябрьская, Ботаническая, Буйко.
3 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ТП-554 РУ-0,4 кВ | для регулировки уровня напряжения | 2026-02-24 | 10-00 - 17-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | ул. Павлова 2,4,5,7,8.
4 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ТП-2-АРЗ-22 | для замены перемычки на трансформатор | 2026-02-24 | 10-00 - 15-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | (ДНТ Сокол тер.) Ул. Стольная, Былинная, Стольная, Бесконечная, Бастионная.
5 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | РУ-0,4кВ Ф.3 ТП-855 | для перевода абонентов на новую ВЛИ | 2026-02-25 | 10-00 - 17-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | ул. Баргойская 1-15, ул. Сахалинская 1-18, ул. Бограда 1-25.
6 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ТП-372 | для замены трансформатора | 2026-02-25 | 10-00 - 15-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ул. Баргузинская 16-70, Пер. Баргузинский 28-48 , ул. Олимпийская 2-10.
7 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | РУ-6 кВ ТП-176 | для замены выключателя нагрузки | 2026-02-26 | 10-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул. Цивилева 2-7, ул. Пионерская 13, 20а, 20б, 20, 28а, 34, ул. Хахалова 9-13,10а, 10б, 12-16, 17, 21, 25, 10а, ул. Гагарина 3-9,13, ул. Пушкина 3-5.
8 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | РУ-0,4кВ Ф.4 ТП-855 | для перевода абонентов на новую ВЛИ | 2026-02-26 | 10-00 - 17-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | ул. Баргойская 1-15, ул. Сахалинская 1-18, ул. Бограда 1-25.
9 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | РУ-0,4 кВ от ТП-189 | для регулировки уровня напряжения | 2026-02-27 | 13-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул.Лысогорская 22, 85а, 87а, Школа интернат№22, кооператив гаражей№24, котельна ул.Лысогорская 85, ул.Циолковского 2а, ул.Верхняя 22, ул.Молодежная 22, ул.Осипенко 22-29, ул. Пер.Строительный 1-12, ул. Чапаева 19-34, пер.Чапаева 2-5
10 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-10кВ ф.5 ПС «Энергетик» | для подключения вновь построенной ВЛ 10кВ. | 2026-02-27 | 10-00 - 18-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | п. Забайкальский квартал 1-45, ул. 30 - лет Победы, ул. Перспективная, ул. Холмистая, ул. Ромашковая, ул. Малиновая, ул. Грибная, ул. Кадалинская, ул. Лавандовая, ул. Луч Надежды, ДНТ " Луч ", ДНТ Клен, ул. Совхозная, 1 - 30.
11 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ТП-2662 | для регулировка уровня напряжения | 2026-02-27 | 13-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул. Минина 1а (Детский сад)
12 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | РУ-0,4кВ Ф.5 ТП-1007 | для замены Ж/Б приставки | 2026-02-27 | 10-00 - 17-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | ул. Линейная 1, ул. Совхозная 54а, ул. Лавровая 9/1,9/2,9Б,9В,11А,13А,13Б, Ул. Райская 1-15.