## Лист1
Приложение №1 к письму филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" от________________________№___________________
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ГЭС, ЦЭС в период с 04 по 08 мая 2026 года
Советский, Октябрьский , Железнодорожный районы г. Улан-Удэ
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.5 от ТП-794 | для монтажа провода СИП | 2026-05-04 | 10-00 - 17-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | ул. Онохойская 2 - 19.
2 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-380 | для спуска ПУ | 2026-05-04 | 09-00 - 17-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ул. Подстанционная 1 - 24, 16а, 21а, 1б.
3 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ТП-31 Э-4 РУ-10/0,4кВ | для замены ГР-Т | 2026-05-04 | 12-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | CНТ Автодорожник, ул.1, ул.2, ул.3, ул.4, ул.7.
4 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-10кВ ф.11 РП-16 | для технического обслуживания по письму ООО «Тан» | 2026-05-04 | 22-00 - 24-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | Рошстрой по ул. Ботанической 37А, Байкал-Вент по ул. пр. Автомобилистов 1, ОАО Бурят. Авто. Сервис, Шиномонтаж (ООО ВОГ -2000), ООО Автомир, маг. Автомир, АЗС №12 ул. пр. Автомобилистов 21А, типография Ново Принт, РошСтрой ул. Ботаническая 38, ПАП-3, Мебель от Зыкова ул. Ботаническая 38, пром. База ЭНХЭ Строй, ООО Колибри, база ХАЗО МВД, отель Аракс пр. Автомобилистов 7В, РА Барон ул. Ботаническая 38.
5 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-540 | для установки опор | 2026-05-05 | 09-30 - 17-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | ул. Бичурская 1-21, 12а, ул. Медицинская 43, 47, ул. Наушкинская 38-68, 56а ул. Суворова 1-6
6 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-380 | для спуска ПУ | 2026-05-05 | 09-00 - 17-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ул. Кабанская 12 - 14, Кабанский пер. 3 - 4 , ул. Толстихина 1 - 29, 6б.
7 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-6кВ ф.35 ПС «ЗММК» | для БВР | 2026-05-05 | 09-00 - 18-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | п. Зеленхоз, ул. Третьякова, проезд Третьякова, ул. Арбузова, ул. Житкова, ул. Богданова, ул. Перова, ДНТ Баяр, ул. Грушевая, п.Полигон, ул. Полигон. ул. Тяганская 22А (ООО «Система-Инвест»), ул. Телембинская, 49-116, ДНТ Терра ул. Анатолия Лопарева 11-18, переулок Сахюртинский, 1-21, п.Зеленхоз (Амбулатория), ул. Таганская, 22 (Сибмет).
8 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-6 кВ ф.5 ПС «Зеленхоз» | для БВР | 2026-05-05 | 09-00 - 18-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | п. Солнечный, ул. Балдано 1-70, ул. Загустайская1-104, ул. Рождественская1-421, ул.Сахюртинская 100-181, ул. Кленовая 1-156
9 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-6 кВ ф.31 ПС «ЗММК» | для БВР | 2026-05-05 | 09-00 - 18-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | п. Старый Зелёный, ул.Ветрова, ул.Первоцветная, ул.Вершинная, проезд Мостостроителей 1-8, проезд Брусничный, ул.Брусничная, ул.Зеленоградская, ул.Комарова д.1, д.2, д.116А – д.116К, ДНТ Терра, ул.Ясногорская, ул.Дамби Дамбаева, ул.Ракитовая, 7-й проезд, ул. П.Матросова 1а (База Барис), ул Николая Нищенко 2а, 1-15, ДНТ Единство.
10 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | РУ-10/0,4кВ ТП-661 | для доливки масла и замена РПС | 2026-05-06 | 09-00 - 17-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | ул. Строителей проспект 14,18,22,24,26, Детсад №96 "Калинка" по ул. Строителей проспект 16а, Школа № 49 по ул.Строителей проспект 16.
11 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | СП-25 Ф.10 ПС «Медведчиково» | для проверки РЗА | 2026-05-06 | 09-00 - 17-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | п. Забакальский ул. Совхозная 32 - 111, ул. Шукшина 1 - 15, ул. Лавровая 6-17, Школа № 55 ул. Шукшина 1, ул. Ледовая 1-25, ул. Линейная 1-23, Котельная по ул. Совхозная, Ясли-сад №47 по ул. Совхозная 67 б, ул. 30 лет Победы 1-73, ул. Речная 1 - 43, Скважина №1, №2, ул. Калиновая, ул. Костровая, ул. Перспективная 12-40, Проходной пер. 1-10, ООО "Алмаз Электро" по ул. Перспективная д.23, ДНТ «Оптимист», ДНТ «Октябрьское».
12 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-380 | для спуска ПУ | 2026-05-06 | 09-00 - 17-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ул. Кабанская 12 - 14, Кабанский пер. 3 - 4 , ул. Толстихина 1 - 29, 6б.
13 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ТП-78В РУ-10кВ | для тех. обслуживания | 2026-05-06 | 10-00 - 13-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | пр.Автомобилистов 4б (ООО «ТК Фортуна»).
14 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-85В | для подрезки крон деревьев | 2026-05-06 | 10-00 - 17-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | ДНТ Матрица.
15 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-540 | монтаж провода СИП | 2026-05-07 | 09-30 - 17-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | ул. Бичурская 1-21, 12а, ул. Медицинская 43, 47, ул. Наушкинская 38-68, 56а ул. Суворова 1-6
16 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.8 ПС Полигон | для подключения ТП-1488 | 2026-05-07 | 09-00 - 18-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | мкр. 101, 118, 119, 120, ул. Бураева, ул. Пежемского, ул. Лирическая, ул. Серебряный бор, ул. Цветущая, ул. Чиндалейская, ул. Гутайская, ул. Улейская, ул. Тугнуйская, ул. Лесогорная.
17 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-409 | для замены опор | 2026-05-07 | 09-00 - 17-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ул. Полевая 16 - 23, ул. Урожайная 21 - 82, 31б.
18 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-409 | для БВР | 2026-05-07 | 09-00 - 17-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ул. Блюхера 146 - 200, 140а, 145А, 148Б, 143А, ул. Пригородная 15а.
19 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-31 Э-4 | для установки опор | 2026-05-07 | 10-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | CНТ Автодорожник, ул.1, ул.2, ул.3.
20 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-794 | для монтажа провода СИП | 2026-05-08 | 10-00 - 17-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | ул. Онохойская 20-37, 39а, ул. Ростовская 40-42, ул. Гармаева 23
21 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-409 | для замены опор | 2026-05-08 | 09-00 - 17-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ул. Полевая 16 - 23, ул. Урожайная 21 - 82
22 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-409 | для для БВР по замене опор по ф.2 ТП-409 | 2026-05-08 | 09-00 - 17-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ул. Блюхера 146 - 200, ул. Пригородная 15а