## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ГЭС, ЦЭС в период с 27 по 31 марта 2023 года
Советский, Октябрьский , Железнодорожный районы г. Улан-Удэ
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.14 ТП-163 | замены вводов | 27,28,29,30.03.2023 | 09-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул. Н. Петрова, 2-32(чет), ул. Н. Петрова, 1-13(неч), ул. Батоническая, 1-43
2 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф.8 ТП-255 | замены вводов | 27,28,29,30.03.2023 | 09-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул. Сентарецкого 1 - 33, 82
3 | ПО ГЭС, Советский РЭС | РУ-0,4кВ,1Т,2Т от ТП-1615 | для технического обслуживания | 2023-03-27 | 10-00 - 15-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ул. Ленина,39(ТЦ "Форум").
4 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-307 | для перераспределения нагрузок | 2023-03-27 | 09-00 - 17-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ул. Каландаришвили,10-12(чет), ул. Каландаришвили 13-15(неч), ул. Шмидта 8, ул. Шмидта 20, ул. Шмидта 23, ул. Шмидта 26-27, ул. Каландаришвили 12, ул. Шмидта 18, ул. Каландаришвили 17
5 | ПО ГЭС, Советский РЭС | РУ-0,4кВ,1Т,2Т от ТП-1559 | для технического обслуживания | 2023-03-28 | 10-00 - 15-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ул. Ленина,39(ТЦ "Форум").
6 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-10кВ Ф.3 РП-Верхняя Березовка от СП-17 | для проверки РЗА | 2023-03-28 | 08-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | г. Дрязговитая, сотовые вышки «МТС», «Теле-2», «Мегафон», Метеопост ООО "Бурятрегионавтодор"
7 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.15 РП-36 (ТП-1279,820,1326,1128,1184,1185,1199) | для сборки шлейфов | 2023-03-29 | 09-00 - 18-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | ул. Ландышева 1-73, ДНТ "Энергетик", ДНТ "Кедр", ДНТ "Зеленый плюс"
8 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | РУ-0,4кВ ТП-218 | для замены РПС | 2023-03-30 | 09-00 - 13-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул. Огонек база отдыха по ул. п. Верхняя Березовка, 37а, ул. Фортуны, 5-23, ул. Артёма, 1-15
9 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-10кВ ф.8,9 ПС БВС (ТП-1516,1517,1525, 491, 439, 15, 386,475,1629,381,372, 414,413,906, 368,1519,418,397) | для безопасного ведения работ | 2023-03-30 | 09-00 - 17-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ул. Лощенкова 19 А, СНТ «Сибиряк», ул. Кубанская 6-48, ул. Российская 1-48, ул. Кабанская 56 - 88, ул. Дачная 1, 2а, 3а, ул. Лиговская 8б, Дачный пер. 1 - 62, ул. Республиканская 25 - 63, ул. Строителей 29, ул. Дорожная 1, 1а, 2, Строителей п. 1 блок 1,2,3, Строителей п. 3 блок1, 2, Дорожная 2-12, Дорожная 6 блок 1,2,3, Дорожная 8 блок 1,2, Дорожная 10 блок 1,2, Дорожная 12а блок 1,2, Дорожная 12 блок 1,2, Баргузинский пер. 1-66, Олимпийский пер. 20, ул. Олимпийская 3-9, Баргузинская 21 - 78, Дорожная 26а, ЗАО Верхнеудинское, ДНТ Оёр, СНТ Сибиряк, СНТ Урожай, СНТ Профсоюзник, ул. Белокаменная, ул. Дачная, ул. Подстанционная, ул. Республиканская, ул. Петропавловская
10 | ПО ЦЭС, Городской РЭС | ф. Э-3 от ПС Эрхирик | Расчистка трассы ВЛК | 2023-03-27 | 10:00 - 18:00 | Заиграевский, Октябрьский | СНТ "Солнечный-1", "Солнечный-2", "Подснежник", ДНТ "Серебряный Берег", ул. Волочаевская на ст. Тальцы | Полностью
11 | ПО ЦЭС, Городской РЭС | ТП-231 | Техническое обслуживание ТП | 2023-03-27 | 10:00 - 18:00 | Железнодорожный район | Объект Ростелекома
12 | ПО ЦЭС, Городской РЭС | ТП-57 | Техническое обслуживание ТП | 2023-03-28 | 10:00 - 18:00 | Железнодорожный район | Объект Ростелекома
13 | ПО ЦЭС, Городской РЭС | ТП-2124 | Техническое обслуживание ТП | 2023-03-29 | 10:00 - 18:00 | Железнодорожный район | Объект Ростелекома; п. Восточный | Ул. Магистральная - частично