## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО БЭС по Курумканскому району в период с 20 по 24 марта 2023 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-6-К6 ОГМ | Регулировка проводов в прол опор №2-3 | 2023-03-20 | 10:00 - 17:00 | Курумканский район | СП Курумкан | Отдел МВД РБ по Курумканскому району
2 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-10кВ ф.М-6 Точка | Замена опор №228/13, 228/14, 228/15, 228/16,234/20,234/21,234/23 | 20-23.03.2023 | 11:00 - 17:00 | Курумканский район | СП Курумкан | Заимки СП Курумкан
3 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-10кВ ф.Бх-4 Куйтун | Регулировка проводов в пролете опор №100/21-22,100/29-30 | 20-21.03.2023 | 10:00 - 17:00 | Курумканский район | СП Барагхан | Заимки СП Барагхан
4 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ПС 35кВ Сахули: 1Т | Установка ОПН-10 | 2023-03-21 | 09:00 - 17:00 | Курумканский район | СП Сахули | В полном объеме
5 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ПС 35кВ Улюнхан: 1Т | Установка ОПН-10 | 2023-03-22 | 09:00 - 17:00 | Курумканский район | СП Улюнхан эвенкийское | Кратковременные перерывы электроснабжения всех потребителей СП «Улюнхан эвенкийское»: ориентировочно в 09-00 временем на 30 мин, затем для ввода в работу ориентировочно в 17-00 также временем на 30 мин
6 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ПС 35кВ Алла: 2Т | Установка ОПН-10 | 2023-03-23 | 09:00 - 17:00 | Курумканский район | СП Дырен эвенкийское | Кратковременные перерывы электроснабжения всех потребителей СП Дырен эвенкийское: ориентировочно в 09-00 временем на 30 мин, затем для ввода в работу ориентировочно в 17-00 также временем на 30 мин
7 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-6-Ар1 Племферма | Регулировка проводов в пролете опор №2-3 | 2023-03-24 | 11:00 - 17:00 | Курумканский район | СП Аргада | Заимка "Племферма"