## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ГЭС, ЦЭС в период с 20 апреля по 24 апреля 2026 года
Советский, Октябрьский , Железнодорожный районы г. Улан-Удэ
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-10кВ Ф.7 ПС «АРЗ» | для ремонта СЯ-69 и установка ПКУ ТП-403 | 2026-04-20 | 13:00 - 17:00 | Советский район | г. Улан-Удэ | Станция «Мегафон» ул. Центральная №26 (Исток), станция «МТС», ДНТ «Сокол», ул. Карьер (с. Сужа), СНТ Баян Тала, ИП Пак, п. Исток ул. Победы 1-41, ул. Светлогорская 7 - 32, пер. Карьерный 1-8, ул. Прибрежная 2 - 40, ул. Полынная 1-37, ул. Земляничная 1-22, ул. Инская 1-16, ул. Карьерная 23–31, ул. Природная 19-36, Подсобное хозяйство ПСЗ, ул. Центральная 2 – 28, ул. мкр Аэропорт д.30,31а,31, ул.Осенняя 1-80, ул. Служебная 2-77, ул.Сельская 1-73, ул.Просторная 1-69, ул.Оронгойская 1-19
2 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-10кВ ф.12 ПС БВС | для демонтажа ПКУ ТП-394 | 2026-04-20 | 10:00 - 13:00 | Советский район | г. Улан-Удэ | - ул. Иволгинская 13а, ЕИРЦ, магазин «Крона», магазин «Барис», магазин «Николаевский», ломбард «Сибирь», магазин «Рыболов и охотник», Учхоз «Байкал», Учхоз «Байкал 2», ул. Степная протока, ул. Баргузинская 1-24, пер. Баргузинский, ул. Проселочная 2-22, ул. Сельская 1-15, ул. Ольхонская 1-30, Сад «Весна», ДНТ «Весна», Сад «Коммунальник», Сад «20 лет Победы». Учебный центр «Зеленстрой», общежитие, котельная, мастерская – «Зеленстрой», ул. Окинская 17-81, ул. Оронгойская 1-39, пер. Оронгойский 2, ул. Селенгинская 1-35, ул. Черемушки 8-84, ул. Джидинская 1- 83, ул. Сельскохозяйственная 2-12, СНТ Черемушки, ул. Судоремонтная 3-78, Городской пляж «Комсомольский остров», ул. Иволгинская магазин ИП «Шульгина», магазин ул. Окинская 2, магазин по ул. пер. Гравинский, ул. Иркутская, ул. Привольная, пер. Пилорамный, ул. Житкевич, ИП «Грудинин», Авиабаза «Лесная охрана», Комплекс фотофиксации ул. Иволгинская 15, Светофор ул. Иволгинская 15, СТО «Серена», магазин ООО «Алексеева».
3 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-540 | для установки опор | 2026-04-20 | 09:30 - 17:00 | Октябрьский район | г. Улан-Удэ | ул. Наушкинская 38-70, ул. Бичурская 1-23, ул. Суворова 2-6.
4 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-6 кВ ф.1 РП-35 участок от ТП-573 | для регулировки напряжения | 2026-04-21 | 09:30 - 13:00 | Октябрьский район | г. Улан-Удэ | СНТ Ранет ,ул. Бабушкина,34 деловой центр, ул. Бабушкина,34а(павильоны), ул. Бабушкина ,34 (магазин Титан).
5 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | КЛ-6 кВ ф.12 РП-8 и КЛ-6 кВ м/у ТП-127 и ТП-144 | для трассировки КЛ | 2026-04-21 | 09:00 - 17:00 | Железнодорожный район | г. Улан-Удэ | ул.Октябрьская 50
6 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-213 | для БВР | 2026-04-22 | 13:00 - 17:00 | Железнодорожный район | г. Улан-Удэ | ул.Тубсанаторий 20,24,30,40,22а,26а.
7 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-7 | для БВР | 2026-04-22 | 13:00 - 17:00 | Железнодорожный район | г. Улан-Удэ | ул.Тубсанаторий 4,8,6,10,12,16,18/3,18/5,1а,19,21,26/2,12а.
8 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-540 | для монтажа СИП | 2026-04-22 | 09:30 - 17:00 | Октябрьский район | г. Улан-Удэ | ул. Наушкинская 38-70, ул. Бичурская 1-23, ул. Суворова 2-6.
9 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | РУ-10 кВ ТП-218 | для регулировки напряжения | 2026-04-23 | 13:00 - 17:00 | Железнодорожный район | г. Улан-Удэ | ул.Артема 1-18, ул.Музейная 180, ул.Верхняя Березовка 6а, 37а к1 ,ул.Фортуны 2-22а..
10 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | РУ-6 кВ ТП-2138 | для регулировки напряжения | 2026-04-23 | 09:00 - 13:00 | Железнодорожный район | г. Улан-Удэ | ул. Мунгонова,50,51, магазин по ул. Мунгонова,25/1, ул. Испытателей, 17-37, 13б,43, ул. Буранная, 29-48.
11 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-409 | для замены опор и монтаж СИП | 2026-04-23 | 10:00 - 16:00 | Советский район | г. Улан-Удэ | ул. Полевая 16 - 23, ул. Урожайная 21 - 82, 31Б.
12 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-409 | для монтажа СИП | 2026-04-23 | 10:00 - 16:00 | Советский район | г. Улан-Удэ | ул. Блюхера 146-187, 200, 140а,145а,148б,143а, ул.Пригородная 15а
13 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.5 от ТП-794 | для монтажа провода СИП | 2026-04-23 | 09:30 - 17:00 | Октябрьский район | г. Улан-Удэ | ул. Онохойская 2-19.
14 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-2521 | для замены ж/б приставки опора №3 | 2026-04-24 | 10:00 - 17:00 | Железнодорожный район | г. Улан-Удэ | ул.Ягодная 1-9, ул.Калиновая 1-12, ул.Черемуховая 1-9
15 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-855 | для перевода абонентов на новую ВЛИ-0,4 кВ | 2026-04-24 | 09:30 - 17:00 | Октябрьский район | г. Улан-Удэ | ул. Бограда,1-25 (неч), ул. Бограда,6-12 (чет)
19 | ПО ЦЭС, Городской РЭС | Работ с отключением потребителей не планируется.