## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ЮЭС по Джидинскому району в период с 10 по 14 апреля 2023 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ЮЭС, Джидинский РЭС | ВЛ-110 кВ БП-169 | Замена изоляции на оп № 101,135,155 | 10-11.04.2023 | кратковременно, на время переключений с 08:00 до 10:00 с 18:00 до 20:00 | Джидинский район | с.Петропавловка, с.Н-Ичётуй, с. Булык, с. Баянс. с.Белоозёрск, с.Тасархой, с.Боргойс., с. В-Ичётуй, с.Цагатуй, с.Инзагатуй | полностью.
2 | ПО ЮЭС, Джидинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф№2 от ТП-8-Е3 | Замена опор | 10-11.04.2023 | 10:00-18:00 | Джидинский район | с.Нюгуй | ул. Советская
3 | ПО ЮЭС, Джидинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф№2 от ТП-17-П2 | Замена голого провода на СИП | 10-13.04.2023 | 10:00-18:00 | Джидинский район | с.Петропавловка | ул.Промышленная Механизаторская
4 | ПО ЮЭС, Джидинский РЭС | ВЛ-10 ф.Д-5 | Регулировка провода | 2023-04-10 | 10:00-18:00 | Джидинский район | с.Зарубино | ул.Ульянова
5 | ПО ЮЭС, Джидинский РЭС | ВЛ-10 ф.Т-1 | Регулировка провода | 2023-04-10 | 10:00-18:00 | Джидинский район | с.Н-Торей Шартыкей | ул.Мельникова,Первомайская,Сентябрьская,Молодёжная,Краснооктябрьская,Комсомольская,Пушкина,Профсоюзная,Промышленная
6 | ПО ЮЭС, Джидинский РЭС | ПС 35 Нарын 1СШ-10 кВ | Замена опорных изоляторов | 2023-04-10 | 09:00-20:00 | Джидинский район | с.Армак с.Алцак с.Б-Нарын с.Хулдат | Полностью
7 | ПО ЮЭС, Джидинский РЭС | ПС 35 Ичётуй КРУН-10 | Диагностика КРУН-10 | 2023-04-13 | 06:00-20:00 | Джидинский район | с.В-Ичётуй с.Цагатуй | Полностью
8 | ПО ЮЭС, Джидинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф№2 от ТП-11-П4 | Замена опор | 2023-04-14 | 10:00-18:00 | Джидинский район | с.Булык | ул.Новая Майская