## Лист1
В связи с проведением ремонтных работ на ПС 220 кВ Кичера 2 СШ 10 кВ (с переводом нагрузки на ТП – 1 К-7,24 на ф. К-24, на ТП – 3 К-9,20 на ф. К-20, на ТП - 7 К-8,19 на ф. К-19 с включением ЗН) 08 августа 2023 года будет введено ограничение подачи электрической энергии.
08 августа с 09:00 до 17:00, отключение электрической энергии потребителям п. Кичера – пер. Дружбы, ул. 60 лет ВЛКСМ, Автомобилистов, Высоцкого, Дружбы, Кедровая, Комсомольская, Лесная, Мелиораторов, Молодежная, Строителей, Зеленая
В связи с проведением ремонтных работ на ВЛ-0,4 кВ от ТП-11-Б4 «ДК» ф.№2, 08 августа 2023 года будет введено ограничение подачи электрической энергии.
08 августа с 11:00 до 18:00, отключение электрической энергии в с.Баргузин, ул. Братьев Козулиных, Дзержинского, Калинина, Ленина
В связи с проведением ремонтных работ на ВЛ- 0,4кВ ф.2 от ТП 7-Шн-3, 08 августа 2023 года будет введено ограничение подачи электрической энергии.
08 августа с 10:00 до 18:00, отключение электрической энергии Бичурский район, с. Потанино ул. Гагарина, Эрийская, Набережная, Поперечная, РТПЦ
В связи с проведением ремонтных работ на 2. ВЛ-35кВ Могойто - Аргада (МАр-370), 08 августа 2023 года будет введено ограничение подачи электрической энергии.
08 августа с 09:00 до 17:00, отключение электрической энергии Курумканский район, с. Аргада, В. Аргада, заимки СП Аргада, кратковременное погашение в полном объеме