Перечень калькуляций на услуги, предоставляемые АО «Читаэнергосбыт»

на территории Забайкальского края

| № | Вид услуги | Стоимость, руб. с НДС |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Распечатка 1 листа текста |  | 15 |  |
| 2 | Набор 1 листа текста |  | 95 |  |
| 3 | Ксерокопирование (за 1 лист) |  | 25 |  |
| 4 | Сканирование 1 страницы |  | 10 |  |
| 5 | Отправка информации электронной почтой до 20 Мб |  | 43 |  |

Перечень калькуляций на услуги, предоставляемые АО «Читаэнергосбыт»

на территории Забайкальского края

| № | Вид услуги | Стоимость, руб. с НДС |
| --- | --- | --- |
| Монтаж и монтаж/демонтаж приборов учета до истечения их срока поверки или эксплуатации в случаях, не связанных с утратой, выходом из строя или неисправностью прибора учета, при обращении потребителя |  |  |
| 1 | Установка однофазных приборов учета без стоимости прибора учета | 3 587 |
| 2 | Замена однофазных приборов учета без стоимости прибора учета | 2 434 |
| 3 | Установка 3-фазных приборов учета прямого включения без стоимости прибора учета | 8 070 |
| 4 | Замена 3-фазных приборов учета прямого включения без стоимости прибора учета | 6 917 |
| 5 | Установка 3-фазных приборов учета полукосвенного включения без установки трансформаторов тока, без стоимости прибора учета | 8 070 |
| 6 | Замена 3-фазных приборов учета полукосвенного включения без замены трансформаторов тока, без стоимости прибора учета | 6 917 |
| 7 | Установка трансформатора тока без стоимости трансформатора тока | 1 704 |
| 8 | Замена трансформатора тока без стоимости трансформатора тока | 1 319 |