## Лист1
БО
27.06.2022 года при проведении обхода ВЛ 110 кВ Прибайкальская – Нестерово (ПН-129) выявлен критический дефект, требующий немедленного устранения, деревья (поросль) в пролете опор № 81-82 со следами перекрытия.
На основании выше изложенного, в соответствии с Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии" п.п. 30. Уведомляем Вас о неотложном отключении ВЛ 110 кВ Прибайкальская – Нестерово (ПН-129) с 15-00 28.06.2022 до 18-00 01.07.2022 года до (время местное), для чистки трассы ВЛ. Аварийная готовность 1 час.
Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ без кратковременного отключения электрической энергии Прибайкальского района не возможен. Прошу Вас согласовать кратковременное отключение транзита 110 кВ Татаурово – Горячинск для перевода питания на ПС 220 кВ Горячинская и обратно на ПС 220 кВ Татаурово в указанные периоды времени:
- 28.06.2022 года с 15-00 до 15-30;
- 01.07.2022 года с 17-30 до 18-00.
Не выполнение работ по устранению дефекта на ВЛ 110 кВ ПН-129 может привести к аварийному отключению ВЛ 110 кВ и погашению потребителей Прибайкальского района.
При завершении планируемых работ на оборудовании в более ранний срок, согласование на кратковременное отключение транзита 110 кВ Татаурово – Горячинск для восстановления нормальной схемы будет согласовываться дополнительно через ЕДДС Прибайкальского района в устном порядке.