## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО БЭС по Курумканскому району в период с 21 по 25 апреля 2025 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.Бх-2 Барагхан | Регулировка проводов в пролете опор №16/1-16/4 | 2025-04-22 | 12-00 - 17-00 | Курумканский район | МО СП Барагхан | с.Барагхан в полном объеме
2 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ТП-7-К6 Коммунальная | Тех. Обслуживание ТП | 2025-04-23 | 11-00 - 17-00 | Курумканский район | МО СП Курумкан | ул. Харпухаева 28-55, ул.Коммунальная 39-62, пер.Базарный 5-14, ул.Производственная 39-45, Пожарная часть.
3 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ТП-1-К5 Лицей | Тех. Обслуживание ТП | 2025-04-24 | 13-00 - 17-00 | Курумканский район | МО СП Курумкан | ул.Балдакова 47-53, ЦСПСиД, ЦСЗН, ДШИ, РЦДО, Дет.сад. ИП.Бадмаев В.Б. «Мастерок»
4 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ТП-3-К5 16.кВ дома | Тех. Обслуживание ТП | 2025-04-25 | 11-00 - 17-00 | Курумканский район | МО СП Курумкан | ул. Будаина 25-50, 16 кв дома, Сбербанк, Пенсионный фонд, Читаэнергосбыт.
5 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ПС 35 кВ Алла. 2Т | Замер сопротивления изоляции обмоток 2Т | 2025-04-25 | 12-00 - 17-00 | Курумканский район | МО СП Дырен Эвенкийское | Кратковременный перерыв электроснабжения всех потребителей СП Дырен эвенкийское 25.04.2025г. ориентировочно в 12-00 временем на 30 мин, затем для ввода в работу ориентировочно в 16-30 также временем на 30 мин.