## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ЮЭС по Селенгинскому району в период с 28 апреля по 16 мая 2025 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ЮЭС Гусиноозерский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-1-Г-4(от ВЛ-10 кВ ф Г-4) | плановая (замена вводов) | 28,29.04.2025 | 10-00 - 18-00 | Селенгинский район | г.Гусиноозерск | г. Гусиноозерск ул Проезжая (частично низ),пер Проезжий
2 | ПО ЮЭС Гусиноозерский РЭС | ТПх-4-6 | неплановая (Для устранения замечаний ТВК) | 2025-04-28 | 10-00 - 18-00 | Селенгинский район | с.Нижний Убукун | с.Нижний Убукун
3 | ПО ЮЭС Гусиноозерский РЭС | ТПх-4-5 | неплановая (Для устранения замечаний ТВК) | 2025-04-28 | 10-00 - 18-00 | Селенгинский район | с.Нижний Убукун | с.Нижний Убукун, гурт Попова, ферма.
4 | ПО ЮЭС Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10кВ ф.Т-5 | неплановая (Для регулировки стрелы провеса в прол.оп.№ 6/2-6/3 | 2025-04-28 | 10-00 - 18-00 | Селенгинский район | с.Устю-Урма, с.Удунга | с.Устю-Урма, Племхоз, с.Удунга
5 | ПО ЮЭС Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10кВ ф.ЩО-1 | неплановая (Для диагностики и тек.ремонта) | 2025-04-29 | 06-00 - 20-00 | Селенгинский район | с. Щ.Озеро | л/о "Надежда", л/о "Разрез", база Кровель, база/о "Администрация".
6 | ПО ЮЭС Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10кВ ф. ЩО-2 | неплановая (Для диагностики и тек.ремонта) | 2025-04-29 | 06-00 - 20-00 | Селенгинский район | с. Ягодное, с.Ардасан | с.Ягодное, л/о "БНЦ", л/о"Ардасан", л/о "Любимый", л/о"Смена", Крест.ферм.хоз-во, база "Ангир", база "Атлантика".
7 | ПО ЮЭС Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10кВ ф. ЩО-4 | неплановая (Для диагностики и тек.ремонта) | 2025-04-29 | 06-00 - 20-00 | Селенгинский район | с. Щ.Озеро | местность Аршан, сельхозстоянка.
8 | ПО ЮЭС Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10кВ ф. ЩО-5 | неплановая (Для диагностики и тек.ремонта) | 2025-04-29 | 06-00 - 20-00 | Селенгинский район | с. Щ.Озеро | Учебный полигон, ИП " Тарасенко", падь Ягодное.
9 | ПО ЮЭС Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10кВ ф. ЩО-7 | неплановая (Для диагностики и тек.ремонта) | 2025-04-29 | 06-00 - 20-00 | Селенгинский район | с. Щ.Озеро | л/о БГУ" Олимп", л/о "Турист", л/о "Уголек", пансионат "Родник", база "Налоговая", б/о "Атлантика", б/о "Ипон", б/о "Связист".
10 | ПО ЮЭС | ВЛ 110 кВ Гусиноозерская ГРЭС – Селендума с отпайкой на ПС Гусиное Озеро (ГС-106 ) | Укрепление заворных болтов на опоре №174, замена изоляции на опорах №168, 171, 141/18, 141/19, 190 | 2025-04-28 | 06:00 до 08:00 ,18:00-20-00 кратковременное ограничение на время переключений | Селенгинский район | п.Гусиное Озеро | кратковременное ограничение на время переключений п.Гусиное Озеро
11 | ПО ЮЭС Гусиноозерский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-726 от ПС 110 кВ Гусиноозерская | неплановая (для обрезки крон деревьев) | 2025-05-05 | 10-00 - 18-00 | Селенгинский район | г.Гусиноозерск | ул. Володарского
12 | ПО ЮЭС Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10кВ ф.Шахта-2 от ПС 110 кВ Гусиноозерская | неплановая (для обрезки крон деревьев) | 2025-05-05 | 10-00 - 18-00 | Селенгинский район | г.Гусиноозерск | ул. 8-Марта-50-66; 55-79, Серова-58-86, Строительная-24-66; 19-57, Калинина, Спортивная, Горького, Первомайская, Пушкина, Лермонтова, Заозерная, Ленина 7, 7а; 9,11,12, ул. Октябрьская 1-8, 8/1, 10, 12А, Куйбышева, Первомайская, пер.Колхозный, ул. Пушкина1,3, 5,7,9, Ленина 22, Почтовая 2-8, К-Маркса 3-7, 6-16, 19; 23; 27,21,25, Свердлова, Комсомольская 1-7, 9,11,13,15, 15а, пер. Школьный 2,4,6.
13 | ПО ЮЭС Гусиноозерский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-103 от ПС 110 кВ Гусиноозерская | неплановая (для регулировки провиса провода) | 2025-05-06 | 10-00 - 18-00 | Селенгинский район | г.Гусиноозерск | Ул. Коммунистическая, ул.Пушкина д.40-46
14 | ПО ЮЭС Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. НТ-1 Енхор от ПС-35 кВ Нур-Тухум | плановая ( заявка МЭС) | 2025-05-06 | 09-00 - 22-00 | Селенгинский район | у. Енхор | ул. Подгорная, Школьная, Молодежная, Каландашвили, Степная, Ленина, Фрунзе, пер. Фрунзе, стоянка Барун-Одзокой, Нарыхта
15 | ПО ЮЭС Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. НТ-2 Эрдэм от ПС-35 кВ Нур-Тухум | плановая ( заявка МЭС) | 2025-05-06 | 09-00 - 22-00 | Селенгинский район | с.Нур-Тухум | ул. Подгорная, Школьная, Профсоюзная, Центральная, Дамиранова, Новая, Лесная, Больница, АТС, Школа, котельная, Почта, Клуб,
16 | ПО ЮЭС Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. НТ-3 Дэбэн от ПС-35 кВ Нур-Тухум | плановая ( заявка МЭС) | 2025-05-06 | 09-00 - 22-00 | Селенгинский район | Дэбэн | Барун-Одзокой, с. Дэбэн,
17 | ПО ЮЭС Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. НТ-4 Поровот от ПС-35 кВ Нур-Тухум | плановая ( заявка МЭС) | 2025-05-06 | 09-00 - 22-00 | Селенгинский район | с. Поворот | ул. Доржи Базарова, Набережная, Центральная, Бурятская, Почтовая, стоянка Бараний Луг, Дианский,
18 | ПО ЮЭС Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. НС-2 от ПС 35 кВ Новоселенгинск | плановая (для текущего ремонта) | 2025-05-07 | 06-00 - 12-00 | Селенгинский район | с. Новоселенгинск | Маг. Валентина, ИП Эрдынеева,Администрация,Школа-интернат,Ср.школа,Российская телевизионная и радиовещательная сеть,Райпо,Дет/сад «Колосок»,Почта,Сельхозпродукты,ДК, музей Кондитерский цех, пекарня,Метеостанция,Магазин,Ветлаборатория,Больница,Сбербанк Буркопсоюз проходная,Лесхоз ул.Банзарова, Горького, Ульянова, Комсомольская, Мельникова, Лебедева, Торсон, Подгорная, Почтовая, Фрунзе, Куйбышева, Бестужева, Гагарина, Мирная, кв Молодёжный.
19 | ПО ЮЭС Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. НС-5 от ПС 35 кВ Новоселенгинск | плановая (для текущего ремонта) | 2025-05-07 | 06-00 - 12-00 | Селенгинский район | с. Бургастай | ДРСУ, местность Саган-Жалга, Бургастай: ул.Пристаньская
20 | ПО ЮЭС Гусиноозерский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-216 от ПС 110 кВ Гусиноозерская | неплановая (для обрезки крон деревьев) | 2025-05-12 | 10-00 - 18-00 | Селенгинский район | г.Гусиноозерск | Ул.Ленина 7а;11,12,Ул.Ленина,7, 9 ул. Октябрьская, 1-8, 8/1,Магазин «Альянс»,ООО Стомодент Октябрьская,8/1,Магазин «Калинка»,Аптечный киоск,Магазин «Караван», Центр. площадь: киоск «Хлеб»,Селенгинское упр. труда и социального развития (СОБЕС)
21 | ПО ЮЭС Гусиноозерский РЭС | ТПх-1-1 от ПС 35 кВ Харгана | неплановая (для устранения замечаний ТВК) | 2025-05-13 | 10-00 - 18-00 | Селенгинский район | с. Харгана | Ул.Эрдынеева,Спортивная,Новая,Юбилейная
22 | ПО ЮЭС Гусиноозерский РЭС | ТПх-2-1 от ПС 35 кВ Харгана | неплановая (для устранения замечаний ТВК) | 2025-05-13 | 10-00 - 18-00 | Селенгинский район | с. Харгана | ул.Степная, ул.Лубсанова
23 | ПО ЮЭС Гусиноозерский РЭС | ТПх-4-2 от ПС 35 кВ Харгана | неплановая (для устранения замечаний ТВК) | 2025-05-14 | 10-00 - 18-00 | Селенгинский район | с. Харгана | Ул.Банзаракцаева, Гагарина, Школьная, Юбилейная
24 | ПО ЮЭС Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. ТХ-1 Сульфат от ПС-35 кВ Тохой | плановая ( для текущего ремонта) | 2025-05-16 | 06-00 - 20-00 | Селенгинский район | с.Тохой | АЗС, контора , гараж нефтебазы, ул. Цыденова
25 | ПО ЮЭС Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. ТХ-2 УОС от ПС-35 кВ Тохой | плановая ( для текущего ремонта) | 2025-05-16 | 06-00 - 20-00 | Селенгинский район | с.Тохой | Магазин«Романтика», д/сад, клуб, водокачка,ул.Ленина, Ванданова, Администрация, Пилорама, гараж ул.Загустайская, Северная, ул.Станционная, Цыденова,пер,водокачка, павильон ИП Кудряшов, ул.Оросительная, контора, ул.Первомайская ул.Бестужева, Железнодорожная, администрация, почта.
26 | ПО ЮЭС Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. ТХ-3 Арбузово от ПС-35 кВ Тохой | плановая ( для текущего ремонта) | 2025-05-16 | 06-00 - 20-00 | Селенгинский район | с.Тохой | Переулок Советский, монтерский пункт, местность Булак
27 | ПО ЮЭС Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. ТХ-4 Тохой" от ПС-35 кВ Тохой | плановая ( для текущего ремонта) | 2025-05-16 | 06-00 - 20-00 | Селенгинский район | с.Тохой | ул. Ленина, Терешковой, Фрунзе, Гагарина, Пионерская, Школьная, Рабочая, Специалистов, Кооперативная, Дружбы Народов, Балданова, Горького, Новая, Молодежная, пилорама, водокачка, ИП "Апельсин", церковь, питомник
28 | ПО ЮЭС Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. ТХ-5 Сутой от ПС-35 кВ Тохой | плановая ( для текущего ремонта) | 2025-05-16 | 06-00 - 20-00 | Селенгинский район | у.Сутой | местность Арбузово, Тужа, Тарбасорка, у. Сутой