## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ЦЭС по Иволгинскому району в период с 03 по 07 июля 2023 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ЦЭС, Иволгинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.Н-7 | Капитальный. Для монтажа провода СИП-2 ВЛИ-0.4 кВ по существующим опорам ВЛ-10 кВ ф.Н-7 в пролете опор№1/45/15/4-1/45/15/8 с последующим присоединением в РУ-0.4 от ТП-677 Н-7 Бажей | 2023-07-06 | 10:00-18:00 | Иволгинский район | Н-Иволга ДНТ Заря | ул. Черемуховая, Заринская,Уленгинская,Горная,Обзорная.