## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ЮЭС по Селенгинскому району в период с 22 по 26 августа 2022 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ЮЭС, Гусиноозерский РЭС | СШ-35кВ на ПС 35кВ Жаргалантуй | выправка приемного портала. | 24.08.22-25.08.22 | 09-00- 18-00 с включением на ночь | Селенгинский район | с.Жаргалантуй | полностью
2 | Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. НТ-1 Енхор от ПС-35 кВ Нур-Тухум | плановая (замена изоляци на оп.№93 ВЛ 35 кВ СНТ-3028) | 2022-08-22 | 08:00 до 22:00 | Селенгинский район | у. Енхор | ул. Подгорная, Школьная, Молодежная, Каландашвили, Степная, Ленина, Фрунзе, пер. Фрунзе, стоянка Барун-Одзокой, Нарыхта
| Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. НТ-2 Эрдэм от ПС-35 кВ Нур-Тухум | плановая (замена изоляци на оп.№93 ВЛ 35 кВ СНТ-3028) | 2022-08-22 | 08:00 до 22:00 | Селенгинский район | с.Нур-Тухум | ул. Подгорная, Школьная, Профсоюзная, Центральная, Дамиранова, Новая, Лесная, Больница, АТС, Школа, котельная, Почта, Клуб,
| Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. НТ-3 Дэбэн от ПС-35 кВ Нур-Тухум | плановая (замена изоляци на оп.№93 ВЛ 35 кВ СНТ-3028) | 2022-08-22 | 08:00 до 22:00 | Селенгинский район | Дэбэн | Барун-Одзокой, с. Дэбэн,
| Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. НТ-4 Поровот от ПС-35 кВ Нур-Тухум | плановая (замена изоляци на оп.№93 ВЛ 35 кВ СНТ-3028) | 2022-08-22 | 08:00 до 22:00 | Селенгинский район | с. Поворот | ул. Доржи Базарова, Набережная, Центральная, Бурятская, Почтовая, стоянка Бараний Луг, Дианский,
| Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. Ж-1 Ямная от ПС 35 кВ Жаргалантуй | неплановая (для выправки приемного портала на ПС 35кВ) | 2022-08-24 | с 08:00 до 22:00 | Селенгинский район | с.Жаргаланта | Олевка, Хондя,Партанай- Бууса,К/Х Борисов,Узур-Шугэ,Поляна,Молочная ферма.
| Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. Ж-2 Тельмана от ПС 35 кВ Жаргалантуй | неплановая (для выправки приемного портала на ПС 35кВ) | 2022-08-24 | с 08:00 до 22:00 | Селенгинский район | с.Жаргаланта | ул. Ленина, Гагарина, Шарапова, Железнодорожная, Халзанова, Южная, Ценральная, Школа, котельная, Детский сад, Пилорама
| Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. Ж-3 Далайтам от ПС 35 кВ Жаргалантуй | неплановая (для выправки приемного портала на ПС 35кВ) | 2022-08-24 | с 08:00 до 22:00 | Селенгинский район | с.Жаргаланта | ст.Далайтанст.Зун-Тохой Будажапов, Х.Добо, Малая Манжа
| Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. ТХ-2 "УОС" от ПС-35 кВ Тохой | неплановая (для создания ремонтной схемы) | 2022-08-24 | с 05:00 до 07:00 | Селенгинский район | с.Тохой | Магазин«Романтика», д/сад, клуб, водокачка,ул.Ленина, Ванданова, Администрация, Пилорама, гараж ул.Загустайская, Северная, ул.Станционная, Цыденова,пер,водокачка, павильон ИП Кудряшов, ул.Оросительная, контора, ул.Первомайская,ул.Бестужева, Железнодорожная, администрация, почта.
| Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. ЩО-1 от ПС 35 кВ Щучье Озеро | неплановая (для создания ремонтной схемы) | 2022-08-24 | с 05:00 до 07:00 | Селенгинский район | Щучье Озеро | Лагерь "Надежда", Тугнуй, ИП Хаматханова
| Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. ЩО-2 Ардасан от ПС 35 кВ Щучье Озеро | неплановая (для создания ремонтной схемы) | 2022-08-24 | с 05:00 до 07:00 | Селенгинский район | Щучье Озеро | с.Ягодное пер. Центральный, ул. Центральная, Лесная, Новая, с.Ардасан ул. Верховая, Береговая, Новая, Центральная, л/о: Сибиряк, БНЦ, Любимый, Смена; КФХ; база Ангир, Атлантика, гурт Озерный.
| Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. ЩО-4 от ПС 35 кВ Щучье Озеро | неплановая (для создания ремонтной схемы) | 2022-08-24 | с 05:00 до 07:00 | Селенгинский район | Щучье Озеро | ФКРС, Аршан
| Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. ЩО-5 от ПС 35 кВ Щучье Озеро | неплановая (для создания ремонтной схемы) | 2022-08-24 | с 05:00 до 07:00 | Селенгинский район | Щучье Озеро | Полигон, ИП Тарасенко
| Гусиноозерский РЭС | ВЛ-0,4 кВсф.2 от ТП-215 | плановая (для установки ПКУ) | 2022-08-24 | с 10:00 до 18:00 | Селенгинский район | г.Гусиноозерск | Магазин «Незабудка», пекарня, аптека «Лекарь»
| Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. ЩО-7 от ПС 35 кВ Щучье Озеро | неплановая (для создания ремонтной схемы) | 2022-08-24 | с 05:00 до 07:00 | Селенгинский район | Щучье Озеро | Лагерь: БГУ, Налоговая,Турист, Уголек, Родник
| Гусиноозерский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. ТЭЦ-2 от ПС-110 кВ Гусиноозерская | плановая (для установки ПКУ) | 2022-08-25 | с 10:00 до 18:00 | Селенгинский район | г.Гусиноозерск | Тепловые сети, ЮЭС, Плазменная, пилорама ИП Сутурин
| Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. ТХ-4 "Тохой " от ПС-35 кВ Тохой | плановая (для замены голого провода на СИП) | 2022-08-25 | с 10:00 до 18:00 | Селенгинский район | с.Тохой | ул. Ленина, Терешковой, Фрунзе, Гагарина, Пионерская, Школьная, Рабочая, Специалистов, Кооперативная, Дружбы Народов, Балданова, Горького, Новая, Молодежная, пилорама, водокачка, ИП "Апельсин", церковь, питомник
| Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. Ж-1 Ямная от ПС 35 кВ Жаргалантуй | неплановая (для выправки приемного портала на ПС 35кВ) | 2022-08-25 | с 08:00 до 22:00 | Селенгинский район | с.Жаргаланта | Олевка,Хондя,Партанай- Бууса,К/Х Борисов,Узур-Шугэ,Поляна,Молочная ферма.
| Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. Ж-2 Тельмана от ПС 35 кВ Жаргалантуй | неплановая (для выправки приемного портала на ПС 35кВ) | 44798 | с 08:00 до 22:00 | Селенгинский район | с.Жаргаланта | ул. Ленина, Гагарина, Шарапова, Железнодорожная, Халзанова, Южная, Ценральная, Школа, котельная, Детский сад, Пилорама
| Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. Ж-3 Далайтам от ПС 35 кВ Жаргалантуй | неплановая (для выправки приемного портала на ПС 35кВ) | 44798 | с 08:00 до 22:00 | Селенгинский район | с.Жаргаланта | ст.Далайтанст.Зун-Тохой Будажапов, Х.Добо, Малая Манжа
| Гусиноозерский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-3-С-12 | плановая (для замены голого провода на СИП) | 44798 | с 10:00 до 18:00 | Селенгинский район | с.Селендума | Правление СКХ,ул.Фрунзе
| Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. ТХ-2 "УОС" от ПС-35 кВ Тохой | неплановая (для создания нормальной схемы) | 44799 | с 05:00 до 07:00 | Селенгинский район | с.Тохой | Магазин«Романтика», д/сад, клуб, водокачка,ул.Ленина, Ванданова, Администрация, Пилорама, гараж ул.Загустайская, Северная, ул.Станционная, Цыденова,пер,водокачка, павильон ИП Кудряшов, ул.Оросительная, контора, ул.Первомайская,ул.Бестужева, Железнодорожная, администрация, почта.
| Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. ЩО-1 от ПС 35 кВ Щучье Озеро | неплановая (для создания нормальной схемы) | 44799 | с 05:00 до 07:00 | Селенгинский район | Щучье Озеро | Лагерь "Надежда", Тугнуй, ИП Хаматханова
| Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. ЩО-2 Ардасан от ПС 35 кВ Щучье Озеро | неплановая (для создания нормальной схемы) | 44799 | с 05:00 до 07:00 | Селенгинский район | Щучье Озеро | с.Ягодное пер. Центральный, ул. Центральная, Лесная, Новая, с.Ардасан ул. Верховая, Береговая, Новая, Центральная, л/о: Сибиряк, БНЦ, Любимый, Смена; КФХ; база Ангир, Атлантика, гурт Озерный.
| Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. ЩО-4 от ПС 35 кВ Щучье Озеро | неплановая (для создания нормальной схемы) | 44799 | с 05:00 до 07:00 | Селенгинский район | Щучье Озеро | ФКРС, Аршан
| Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. ЩО-5 от ПС 35 кВ Щучье Озеро | неплановая (для создания нормальной схемы) | 44799 | с 05:00 до 07:00 | Селенгинский район | Щучье Озеро | Полигон, ИП Тарасенко
| Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. ЩО-7 от ПС 35 кВ Щучье Озеро | неплановая (для создания нормальной схемы) | 44799 | с 05:00 до 07:00 | Селенгинский район | Щучье Озеро | Лагерь: БГУ, Налоговая,Турист, Уголек, Родник
| Гусиноозерский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-3-С-12 | плановая (для замены голого провода на СИП) | 44799 | с 10:00 до 18:00 | Селенгинский район | с.Селендума | Правление СКХ,ул.Фрунзе
| Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. ТХ-4 "Тохой " от ПС-35 кВ Тохой | плановая (для замены голого провода на СИП) | 44799 | с 10:00 до 18:00 | Селенгинский район | с.Тохой | ул. Ленина, Терешковой, Фрунзе, Гагарина, Пионерская, Школьная, Рабочая, Специалистов, Кооперативная, Дружбы Народов, Балданова, Горького, Новая, Молодежная, пилорама, водокачка, ИП "Апельсин", церковь, питомник