## Лист1
[7 empty] | Приложение №1 | 2021-11-01
Советский, Октябрьский, Железнодорожный районы г. Улан-Удэ
№ п/п | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | улица
| ВЛ-10 кВ ф.6 РП-22 от ТП-155 | для монтажа провода СИП-0,4кВ | 2021-11-22 | с 09-00 до 17-00 | Железнодоржный | Улан-Удэ | ул. Кедровая 1-89, котельная ул. Шевченко 130, ул.3-я Кедровая 34-41, ул. Шевченко 130-172, ул. Семашко 1-19, ДНТ Почтовая тройка, база авиационной охраны лесов ул. Шевченко 130, лыжная база (Аршан), пер. Олимпийский 6-16, спорт. Комплекс Снежинка, ДНТ Аршан, ДНТ Градостроитель, ДНТ «Преображение».
| ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-152 | для подрезки крон деревьев | 2021-11-22 | с 10-00 до 17-00 | Железнодоржный | Улан-Удэ | Амагаева 15, Щорса 44А, Жилой дом по ул. Лысогорская 39
| ВЛ-0,4 кВ ф.2, 4 ТП-469 | для демонтажа провода и опор | 2021-11-22 | с 09-00 до 19-00 | Советский | Улан-Удэ | Онежская 1 - 41, Полевая 12-22.
| РУ-0.4кВ ТП-410 | для технического обслуживания | 2021-11-22 | с 09-00 до 17-00 | Советский | Улан-Удэ | - пер. Грачевский 14 - 79, пер. Кемеровский 4 - 13, Кемеровская 26 - 52, пер. Кемеровский 26Б, пер. Кемеровский 26В, пер. Кемеровский 36Б, 36Г.
| ВЛ-10 кВ ф.4 ПС-Таежный | для сборки шлейфов | 2021-11-22 | с 09-00 до 17-00 | Октябрьский | Улан-Удэ | - пос. Таежный, ДНТ "Таежный"
| ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-705 | для замены опор | 2021-11-22 | с 09-00 до 17-00 | Октябрьский | Улан-Удэ | - СНТ "Строитель".
| РУ-0,4 кВ ТП-1289 | - для текущего ремонта | 2021-11-22 | с 10-00 до 18-00 | Октябрьский | Улан-Удэ | - п. Забайкальский, 24 квартал, 25 квартал, 43 квартал, 37 квартал, 45 квартал, п. Тепличный 2а, 9а
| ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-705 | для замены вводов | 2021-11-22 | с 09-00 до 17-00 | Октябрьский | Улан-Удэ | - СНТ "Строитель".
| РУ-0,4 кВ ТП-1290 | - для текущего ремонта | 2021-11-22 | с 10-00 до 18-00 | Октябрьский | Улан-Удэ | - п. Забайкальский, 14 квартал, 15 квартал, 16 квартал, 17 квартал, 18 квартал.
2 | КЛ-0,4 кВ ф,3 от ТП-431 | для трассировки КЛ | 2021-11-22 | с 09-00 до 17-00 | Советский | Улан-Удэ | - ул. Каландаришвили 18, Детский сад.
| ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-705 | для замены вводов | 2021-11-23 | с 09-00 до 17-00 | Октябрьский | Улан-Удэ | - СНТ "Строитель".
| ВЛ-0,4 кВ ф.2, 3 ТП-111 | для подрезки крон деревьев | 2021-11-23 | с 09-00 до 17-00 | Железнодоржный | Улан-Удэ | Белинского 6 - 59, Лысогорская 3 - 24, 12а, Спортивная 4 - 6, Спортивная 44, Спортивная 45, Магазин №94 ул. Белинского 0, Дундича 1 - 24, Шевченко 1 -42
4 | ТП-197 | для технического обслуживания | 2021-11-23 | с 09-00 до 17-00 | Советский | Улан-Удэ | ул. Радикальцева 1-2, Воронежская 2- 3, Школа-интернат № 2, Общежитие Индустриальный техникум Воронежская 4, Пожарная часть №72 по ул. Радикальцева 1 (Управление по делам ГО и ЧС г. У-Удэ),ул. Воронежская 4 (Улан-Удэнский индустриальный техникум)Котельная 10 квартала по ул. Хрустальная 0, (У-УЭК филиал ОАО ТГК-14)Хрустальная 1, Общежитие (Улан-Удэнский индустриальный техникум)
| ВЛ-0,4 кВ ф.2, 4 ТП-469 | для демонтажа провода и опор | 2021-11-23 | с 09-00 до 19-00 | Советский | Улан-Удэ | Онежская 1 - 41, Полевая 12-22.
| ВЛ-6кВ ф.14 РП-15 | для замены опоры | 2021-11-23 | с 09-00 до 17-00 | Советский | Улан-Удэ | - Ул. Лазо 1-111, Баня № 2, пекарня РосХлеб, Дальненагорная 2 – 62, 62б, ООО"АЖУРТЕКС", Оцимика45, ООО"Дария", База Махаевой
| КЛ-0,4кВ ф. 4 ТП-55 | для трассировки КЛ | 2021-11-23 | с 09-00 до 17-00 | Советский | Улан-Удэ | - ул. Батожабая 6 б, Детский сад №52.
| ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-705 | для замены вводов | 2021-11-24 | с 09-00 до 17-00 | Октябрьский | Улан-Удэ | - СНТ "Строитель".
| КЛ-0,4кВ ф. 9 ТП-113 | для трассировки КЛ | 2021-11-24 | с 13-00 до 17-00 | Железнодоржный | Улан-Удэ | - ул.Лимонова 0 ООО "Еврострой".
| ТП-242 | для замены трансформатора | 2021-11-24 | с 13-00 до 17-00 | Железнодоржный | Улан-Удэ | - ул.Революции 1905 года 38, 42, Цивилева 32-48, Респуболиканский центр по борьбе со спидом по ул.Цивилева 41, цтп 7 (квартала) по ул.Цивилева 0 (МУП Улан-Удэнская энергетическая компания) | (
8 | ВЛ-0,4 кВ ф.2, 4 ТП-469 | для демонтажа провода и опор | 2021-11-24 | с 09-00 до 19-00 | Советский | Улан-Удэ | Онежская 1 - 41, Полевая 12-22.
10 | ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-705 | для замены вводов | 2021-11-25 | с 09-00 до 17-00 | Октябрьский | Улан-Удэ | - СНТ "Строитель".
| ВЛ-0,4 кВ ф.2, 4 ТП-469 | для демонтажа провода и опор | 2021-11-25 | с 09-00 до 19-00 | Советский | Улан-Удэ | Онежская 1 - 41, Полевая 12-22.
| КЛ-0,4кВ ф.2, 9 ТП-285 | для трассировки КЛ | 2021-11-25 | с 13-00 до 17-00 | Железнодоржный | Улан-Удэ | - ул. Пржевальского 2а Детский сад
| ВЛ-0,4кВ ф.9 ТП-2068 | для замены опор | 2021-11-25 | с 09-00 до 17-00 | Железнодоржный | Улан-Удэ | - ул. Чайковского 5 Общежитие № 5(ОАО Улан-Удэнский Авиационный завод), ул. Хоринская 5 А.
| ВЛ-0,4 кВ ф.2, 4 ТП-469 | для демонтажа провода и опор | 2021-11-26 | с 09-00 до 19-00 | Советский | Улан-Удэ | Онежская 1 - 41, Полевая 12-22.
| ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-705 | для замены вводов | 2021-11-26 | с 09-00 до 17-00 | Октябрьский | Улан-Удэ | - СНТ "Строитель".
| ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-2055 | для подрезки крон деревьев | 2021-11-26 | с 10-00 до 17-00 | Железнодоржный | Улан-Удэ | - ул. Гарнаева 13 - 17, Герцена проулок 1 - 5, Комарова 2 - 6
12