## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ГЭС, ЦЭС в период с 09 по 13 декабря 2024 года
Советский, Октябрьский , Железнодорожный районы г. Улан-Удэ
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ГЭС, Советский РЭС | РУ-10кВ ТП-377 | для регулировки напряжения | 2024-12-09 | 13-00- 17-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | п. Исток ул. Мирная 28, ул. Полевая 1-31, ул. Природная 1-25, ул. Покровская 1-17, ул. Центральная 1-30, ул. Полынная 10.
2 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | (ВЛ-0,4кВ ф.1,2,3,4 от ТП-21 | длязамены опор | 2024-12-09 | 09-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул. Листовая 1-150..
3 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | РУ-0,4кВ ТП-26 | для технического обслуживания | 2024-12-09 | 11-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул. Дацанская 102-173, ул. Локомотивная 34-69, ул. Орешково 4-161.
4 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-10кВ Ф.22 ПС АРЗ | для сборки шлейфов на СП-4, перевод нагрузки | 2024-12-09 | 10-00- 19-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | - СНТ «Сокол 2», ул. Победы, ул. Светлогорская, ул. Земляничная, ул. Полынная, ул. Прибрежная, пер. Карьерный, Подсобное хозяйство ПСЗ, ул. Инская, ул. Природная, ул. Карьерная, ул. Центральная, ул. Ковыльная, СНТ «Родник», ДНТ «Судостроитель», ДНТ "Баяр-плюс", ДНТ «Пригородное», ДНТ "Жаргаланта", ул. Советская, ул. Флотская, ул. Мирная, ул. Крымская, ул. Новая, ул. Строительная, ДНТ ТУЯА, Сад «Дружба», Сад «20 лет Победы».
5 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | РУ-10кВ ТП-2521 | для регулировки уровня напряжения | 2024-12-09 | 09-00 - 11-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ДНТ «Ботаника».
6 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-10кВ ф.12 ПС БВС от СП-1 | для отсоединения шлейфов на оп.№80, монтаж ПС-70 | 2024-12-09 | 10-00 - 18-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | - ул. Проселочная, 1-17, ул. Сельская, 1-10, ул. Ольхонская,1-29, ул. Баргузинская, 1-19, ул. Степная протока, 1-50, Сад «Весна», Сад «Коммунальник», Сад «Дружба», Сад «20 лет Победы».
7 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-6кВ ф.3 ПС ПТФ | для сборки шлейфов на доп. ТП | 2024-12-10 | 09-00 - 17-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | - ул. Южный проезд, ул. Праздничная, ул. Горхонская, ул. Нижнеангарская, ул. Кичерская, ул. Муйская, ул. Волочаевская , ул Челутаевская, скважина и котельная п. Тальцы-19, Школа №5 ул. Горхонская 3, ДНТ Енисей, ДНТ-Лоза, ДНТ-Академический, ДНТ-Надежда, ДНТ-Олимпийский, ДНТ-ВСГТУ, ДНТ-Зеленый бор, СНТ-Тепловик, МБУ Горсвет, в/ч 63292.
8 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-6кВ ф.62 ПС Машзавод от РТП-2643 до ТП-2643 | для БВР | 2024-12-10 | 09-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул. Буранная, ул. Ясеневая, ул. Обзорная.
9 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-420 | для перевода абонентов на новую ВЛИ | 2024-12-10 | 10-00 - 17-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | СНТ 20 лет Победы.
10 | ПО ГЭС, Советский РЭС | РУ-6/0,4кВ ТП-484 | для технического обслуживания РУ-0,4кВ и Т | 2024-12-10 | 10-00 - 16-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ул. Советская 18.
11 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | РУ-6/0,4кВ ТП-2631 | для включения новой ТП | 2024-12-10 | 13-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул. Цивилева 32, 32а блок А, блок Б, 34, ул. Гагарина 27 к 2, к 3, ООО «УК №2», ООО «УК Весна», ООО «Регион», ТСН «Изумруд М-6», ООО «Бест плюс».
12 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.7 ТП-594 | для замены сбитой приставки оп. 5/1-1 | 2024-12-11 | 10-00 - 16-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | ул. Днепровская 5, ул. Саратовская 1-102
13 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-1008 | для замены сбитой приставки оп. 13 | 2024-12-11 | 10-00 - 16-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | ул. 30 лет Победы 12-14, ул. Речная 1-76.
14 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | РУ-6/0,4кВ ТП-99 | для технического обслуживания | 2024-12-11 | 13-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул. Дундича 2-22, ул. Жуковского 6,192-198, ул. Ломоносова 1-8,2а, ул. Маяковского 1-13, ул. Нахимова 1-12,1/1,3/1,6/1,9/2, Нахимова пер. 1-9, ул. Пестеля 53-59, ул. Рылеева 2, ул. Лермонтова 1-49.
15 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-6кВ ф.62 ПС Машзавод | для БВР | 2024-12-11 | 09-00 - 14-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул. Мунгонова 1-42 АЗС №6, с/т "Горки", ул. Буранная 1, 5б, ул. Ясеневая 5, 69, ул. Клеверная 1 - 27, ул. Испытателей 11А, ул. Северо-восточная 22, 32, 44, 47, 50, 51, 52, 56, 66, 93, 94, 95, 96, 98, ул. Миля 1-37, ул. Королева 2а, 7, 27, 33 А, 35, 41-75, ул. Исаева 3, 9, 5, 10, 12, ул. Сафронова 6, 8, ул. Чкалова 21, ул. Камова 8Б блок 2, блок 1, Ул. Авиаторов 1-55, ул. Буранная 60, ДНТ Молодежный.
16 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | РУ-0,4кВ ТП-2045 | для установки РПС | 2024-12-11 | 13-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул. Заиграевская,35, ул. Магистральная,3в (МАОУ СОШ№36), ул. Грибоедова, 36,38,20а,22а,20б,22б, ул. Магистральная, 40-44, ул. Магистральная,10-34.
17 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-6кВ ф.62 ПС Машзавод от РТП-2643 до ТП-2643 | для БВР | 2024-12-12 | 09-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул. Буранная, ул. Ясеневая, ул. Обзорная.
18 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-10 кВ. ф.3 ПС «БВС» | для установки доп ТП около ТП-1519 | 2024-12-12 | 10-00 - 17-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | СНТ Профсоюзник, СНТ Урожай.
19 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-10кВ Ф.22 ПС АРЗ (ТП-2) | для замены силового трансформатора ГорРЭС | 2024-12-12 | 10-00 - 17-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ДНТ Сокол.
20 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | РУ-0,4кВ ТП-2030 | для перераспределения нагрузок | 2024-12-13 | 09-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул. Глинки 7, ул. Комарова 10-76, ул. Путиловская 2-55, ул. Чайковского 72-107, ул. Седова 2-51, ул. Ольхова 28Б, ДНТ Лотос.
21 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | РУ-0,4кВ ТП-2120 | для перераспределения нагрузок | 2024-12-13 | 09-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул. Комарова 74-100, ул. Ольховая 2-79, п. Зеленый 49, ул. Лучистая 12-86, ул. Седова 51, п. Загорск 8-88, ул. Восточная.
22 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-10кВ Ф.22 ПС АРЗ | для перевод нагрузки ДНТ Сокол на ф.14 ПС АРЗ | 2024-12-13 | 10-00 - 17-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | - СНТ «Сокол 2», ул. Победы, ул. Светлогорская, ул. Земляничная, ул. Полынная, ул. Прибрежная, пер. Карьерный, Подсобное хозяйство ПСЗ, ул. Инская, ул. Природная, ул. Карьерная, ул. Центральная, ул. Ковыльная, СНТ «Родник», ДНТ «Судостроитель», ДНТ "Баяр-плюс", ДНТ «Пригородное», ДНТ "Жаргаланта", ул. Советская, ул. Флотская, ул. Мирная, ул. Крымская, ул. Новая, ул. Строительная, ДНТ ТУЯА, Сад «Дружба», Сад «20 лет Победы».