ФИЛИАЛ ПАО «РОССЕТИ СИБИРЬ»–«БУРЯТЭНЕРГО»



Производственное отделение «Городские электрические сети»

Россия, 670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,

ул. Жердева, 12

ОГРН 1052460054327 ИНН 2460069527

тел.: (3012) 34-53-59, факс: (3012) 41-56-50

e-mail: abakumova\_ayu@ul.rosseti-sib.ru,

сайт: [www.rosseti-sib.ru](http://www.rosseti-sib.ru/)

№

|  |
| --- |
| Руководителям предприятий  (по списку) |

на № от

О проведении работ

Уважаемые руководители!

Направляем Вам, с целью уведомления, список потребителей электрической энергии, которые будут ограничены при выводе в ремонт ЛЭП и оборудования для производства плановых работ в сетях ПО ГЭС филиала ПАО «Россети Сибирь»- «Бурятэнерго», запланированных на территории г. Улан-Удэ с 20 января по 24 января 2025 г. по следующим адресам:

20.01.2025

- ул. Брянская 15 - 38, ул. Краснофлотская 17 - 23, пер. Краснофлотский 2-11, ул. Магнитогорская 49 - 67.

(ВЛ-0,4 кВ ф.10 ТП-691 с 10-00 до 16-00 - для перераспределение нагрузок).

- ул. Еравнинская 1-19, ул.Мирная 1-23а, ул.Полевая 26

(РУ-0,4 кВ ТП-907 с 10-00 до 17-00 – для монтаж доп автомата ).

21.01.2025

- ул. Комсомольская 15 - 17, ул. Октябрьская 17.

(ВЛ-0,4 кВ ф.6 ТП-108 с 09-00 до 17-00 - для замены ВЛ).

- ул. Витимская 17 - 41.

(ВЛ-0,4 кВ ф.2 о ТП-1087 с 10-00 до 16-00 - для замены ж/б приставки).

22.01.2025

- ул. Комсомольская 15 - 17, ул. Октябрьская 17.

(ВЛ-0,4 кВ ф.6 ТП-108 с 09-00 до 17-00 - для замены ВЛ).

23.01.2025

- ул Думская, ул. Ченкирова, ул. Батагаева, мкр. 117,118,120,121,122,123,124.

(ВЛ-10 кВ ф.8 РП-27 (ТП-1449, 1146, 1126, 1042, 1057, 1351, 1043, 1313, 1150, 1222, 1223, 1464) с 09-00 до 18-00 - для установки опоры).

- СНТ Строитель подорожная 1-15 проезд. ул.Яблочная 1, 2-й проезд, ул.Подорожная 1-69, ул.Псковская 2-11

(ВЛ-0,4 кВ ТП-705 с 10-00 до 16-00 - для перераспределения нагрузок) .

-СНТ 20 лет Победы ул.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 .

(ВЛ-0,4 кВ ТП-420 с 10-00 до 17-00 - для перевода абонентов на новую ВЛ) .

24.01.2025

- ул. Вакарина 45, 51, 82, ул.Дарвина 12 - 33, ул. Короленко 33 - 39.

(РУ-0,4 кВ ТП-156 с 10-00 до 17-00 - для замены Р-0,4-2 )

- СНТ Строитель подорожная 1-15 проезд. ул.Яблочная 1, 2-й проезд, ул. Подорожная 1-69, ул. Псковская 2-11.

(ВЛ-0,4 кВ ТП-705 с 10-00 до 16-00 - для перераспределения нагрузок) .

Директор ПО ГЭС С.В. Стариков

Скосырский С.А.

тел. 345-372

Список рассылки:

1.Заместителю мэра - председателю Комитета городского хозяйства г. Улан-Удэ С.А. Гашеву.

2.Заместителю генерального директора – Директору ТП «Энергосбыт Бурятии» АО «Читаэнергосбыт» А.С. Каширскому.

3.Начальнику «ЕДДС» МО г. Улан-Удэ Ф.А. Корнееву

4.Главному инженеру МУП «Водоканал» Д. В. Скакалину

5.Директору филиала ПАО «ТГК-14» «Улан-Удэнский энергетический комплекс» А.В. Соболеву

6.Начальнику главного управления МЧС по Республике Бурятия полковнику внутренней службы Е.В. Варава

7.Начальнику ОВО по г. Улан-Удэ-филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Республике Бурятия полковнику полиции Филиппову В.А.

8. Руководителю Администрации Октябрьского района г. Улан-Удэ А.В. Муравьеву

9. Руководителю Администрации Железнодорожного района г. Улан-Удэ Н.Н. Попову

10. Руководителю Администрации Советского района г. Улан-Удэ Е.В. Эрдынееву

11. Генеральному директору ООО «Бикс+» Лубсанову А.Р.