## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ГЭС, ЦЭС в период с 13 по 17 октября 2025 года
Советский, Октябрьский , Железнодорожный районы г. Улан-Удэ
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-10кВ Ф.22 ПС АРЗ | для БВР установка доп. ТП оп. 12 | 2025-10-13 | 10-00 - 17-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | Подсобное хозяйство ИП Иванова ул. Хуторская 1д, СНТ «Родник», ДНТ «Судостроитель», ДНТ "Баяр-плюс", ДНТ «Пригородное», ДНТ "Жаргаланта", ДНТ «Туяа», ДНТ «Аргада», ул. Советская, ул. Флотская, ул. Мирная, ул. Крымская, ул. Земляничная, ул. Севастопольская, ул. Дружбы, ул. Новая, ул. Строительная, ул. Капитальная ул. Далахайская ул. Благополучная, м-н Барис по ул. Советская,16, м-н Абсолют по ул. Советская 106, Амбулатория по ул. Уланская 16а, СНТ Дружба, СНТ 20 лет Победы.
2 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-10кВ ф.12 от ПС 35 кВ АРЗ | для установки доп. ТП на ДНТ Сокол | 2025-10-13 | 10-00 - 17-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ул. Летняя, ул. Символическая, ул.Встречная, ул. Лунная, ул. Монгольская, ул. Перепелинная, ул. Былинная, ул. Стольная.
3 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-855 | для монтажа провода СИП | 2025-10-13 | 10-00 - 17-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | ул. Бограда 1-25, Сахалинская 1а.
4 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-0,4 кВ Ф-1, от ТП-11 В | для перевода линии | 2025-10-13 | 10-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул. Перова 1-20.
5 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-0,4 кВ Ф-2, от ТП-11 В | для перевода линии | 2025-10-13 | 10-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул. Арбузова 1-44, УКС ул. Арбузова д.12, 14.
6 | ПО ГЭС, Советский РЭС | РУ-10/0,4кВ ТП-450 | для регулировки напряжения на ТП | 2025-10-14 | 10-00 - 13-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ДНТ Цагатуй ул. Земледельческая, ул. Ямская, ул. Красносельская, ул. Одонская.
7 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ЗРУ-6кВ ф. 22 ПС 35кВ Левобережная | для проверки ТТ | 2025-10-14 | 06-00 - 20-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | ул. Сахьянова ОАО Байкалвестком.
8 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | РУ-6кВ ф.11 РП-31 | для проверки ТТ | 2025-10-14 | 06-00 - 20-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | ул. Сахьянова, ул. Жердева АЗС.
9 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ЗРУ-6кВ ф. 13 ПС 35кВ Левобережная | для проверки ТТ | 2025-10-14 | 06-00 - 20-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | ул. Сахьянова ОАО Байкалвестком.
10 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ЗРУ-6кВ ф.26 ПС 35кВ Левобережная | для проверки ТТ | 2025-10-14 | 06-00 - 20-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | -ул. Жердева 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8б, 8а ст13, 8а/1. 15.10.2025
11 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ЗРУ-10кВ 1 С.Ш. ПС 110кВ Верхняя Березовка ЦЭС | для текущего ремонта | 2025-10-15 | 09-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ДНТ Багульник, ДНТ Шамбала, ДНТ Алтан-Газар, ул. Верхняя Березовка МУП Водоканал ПНС-2.
12 | ПО ГЭС, Советский РЭС | РУ-0,4кВ ТП-420 | для разделения ВЛ-0,4кВ | 2025-10-16 | 10-00 - 16-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | СНТ «20 лет Победы».
13 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-10кВ ф.16 РП-21 | для сборки шлейфов ввод в ТП-500 н.Б | 2025-10-16 | 10-00 - 17-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | ул. Красной Звезды РСУ-2, ул. Ладожская ООО Форель, ул. Дальневосточная ИП Иванов, ул. Витебская 2-16,2а, ул. Каховская 1, ул. Ладожская 1-14,2а,4а, , ул. Пер. Ладожский 2-10, ул. Северная 1-9, ул. Хилокская 1-19,2а, ул. Барнаульская 1-15,8а, ул. Дальневосточная 2-18, ул. К. Цеткин 1-81.
14 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-513 | для замены опоры | 2025-10-16 | 10-00 - 17-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | ул. Барнаульская 53-110, ул. Волховская 1-12, ул. Дальневосточная 78-114, ул. К. Цеткин 56-111, ул. Р. Люксембург 44-77.
15 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-10кв ф.22 ПС «Моторостроительная» | для сборки шлейфов | 2025-10-16 | 09-00 - 17-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | 148 микрорайонов уч.127-276, ул. Ветеранская 4-79, ул. Отрадная (проезды 1-6) 1 -14, ул. Солидарности 1-22, ул. Костровая 14-18, ул. Надежды 5-24, ул. Пихтовая 1-15, ул. Энтузиастов 7-29, ул. Алханайская 10-37, ул. Облепиховая 1-15, ул. Туманная 2–36, ул. Алханайская 23-37, ул.Тигровая 2-20, ул. Соболиная 2-41, ул. Прохладная 1-20, ул. Песчаная 13-53, ул. Зеркальная 3-35, ул. Вандышева 5-63, ул. Придорожная 1-13, ул. Автодорожная, ул. Весенняя 5-15.
16 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-10 кВ Ф.11 ПС БЦС | для замены ТТ-10-Ф.11 ЦЭС | 2025-10-16 | 08-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул Орбитальная, ул.Булата Лхасоранова, ул. Петра Абашеева, ул. Чудесная, ул Декоративная, ул. Богданова, ул. Плодовоягодная ,ул. Рождественская, ул. Загустайская, ул Болдано, пер. Лусад, ул. Заломова, ул. Волшебная, ул. Неоновая, ул. Липовая, ул. Базыра Николаева.
17 | ПО ГЭС, Советский РЭС | РУ-10/0,4кВ ТП-1566 | для технического обслуживания | 2025-10-17 | 10-00 - 13-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ул. Советская 16,79а, ул. Строительная 11-52,17а, ул. Киевская 24, ул. Советская 16 магазин Барис, ул. Советская 106 магазин Абсолют, ул. Сельская 12 новая Амбулатория.
18 | ПО ГЭС, Советский РЭС | РУ-10/0,4кВ ТП-392 | для технического обслуживания | 2025-10-17 | 13-00 - 17-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | с. Поселье ул. Советская 30-95,50а, ул. Флотская 64а.
19 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | РУ-10/0,4кВ ТП-720 | для замены силового трансформатора, ВН | 2025-10-17 | 09-00 - 17-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | 47 квартал ул. Проспект Строителей 4-12, ул. Конечная Прокуратура, ул. Боевая 7-11.
20 | ПО ГЭС, Советский РЭС | РУ-6кВ ф.7 РП-4 | для проверки ТТ | 2025-10-17 | 06-00 - 20-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ул. Борсоева промзона ИП Яньков.
21 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | Ф.11 ПС ЗММК | для замены ТТ-10-Ф.11 | 2025-10-17 | 08-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | п. Солнечный, п. Старый Зелёный, ул.Ветровая 1-40, ул.Первоцветная 1-56, ул.Вершинная 1-30, ул. Звездная 21-62,ул. Вечерняя 1-30, проезд Мостостроителей 1-8, проезд Брусничный, ул. Брусничная, ул.Зеленоградская 1-63, ул. Транспортных Строителей 1-100, ул.Рябиновая 1-175, ул.Балдано 150 А,Б,В,Д,Е,К,Д, ул.Сочинская 1-43, ул.Журавлиная 1-67, ул.Комарова д.1, д.2, д.116А – д.116К.
22 | ПО ЦЭС, Городской РЭС | ВЛ-10 БВС-9 за ЛР-4 ИЖС Павлова | Для подключения новой ТП | 13.10.25 | 11:00-17:00 | Советский район | Левый берег Поселье. | ИЖС Павлова ул. Далахайская, Тополинная, Березовая, Рябиновая, Кленовая, Черемуховая.
23 | ПО ЦЭС, Городской РЭС | ВЛ-10 АРЗ-14 ДНТ Пригородное | Для подключения новой ТП | 15.10.25 | 11:00-20:00 | Советский район | Левый берег Поселье. | ДНТ Пригородное ДНТ Пригородное2