## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ГЭС, ЦЭС в период с 08 по 12 августа 2022 года
Советский, Октябрьский , Железнодорожный районы г. Улан-Удэ
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-6 кВ ф.12 РП-13 | разборка шлейфов на ВЛ-6кВ для БВР по обшивки здания ТП-304 | 2022-08-07 | 00:00 - 4:00 | Советский район | г. Улан-Удэ | ул. Кирова 9-21, ул. Свободы 9-44, ул. Шмидта 8-33, ул. Каландарашвили 1-19, ООО Мед. Центр «Нефрон» ул. Советская 14, ИП Скосырский, АО Байкалжилстрой, Котельная по ул.Каландаришвили 3, Советская 6.
2 | ПО ГЭС, Советский РЭС | РУ-0,4 кВ ТП-433 | для технического обслуживания | 2022-08-08 | 13:00 - 17:00 | Советский район | г. Улан-Удэ | Рынок Радуга, Насосная, ул. Куйбышева 14, 29, 29а, ВСГТУ по ул. Коммунистическая 18, Реорганизация с ГУ " РСМЭУ МВД РБ" на филиал ГОССМЭП МВД России в РБ по ул. Балтахинова 36, УУСС ГУЭС Сибирьтелеком по ул. Коммунистическая 22, ул. Коммунистическая 13, 16, ул. Кирова 34, ул. Ленина 22.
3 | ПО ГЭС, Советский РЭС | РУ-0,4 кВ ТП-427 | для технического обслуживания | 2022-08-08 | 09:00 - 12:00 | Советский район | г. Улан-Удэ | ул."Профсоюзная 8 - 16, Смолина 28 - 49 Профсоюзная 12 - 16 , Советская 11 - 28 Детский сад "Алые паруса" по ул.Профсоюзная 7, Монгольское консульство по ул.Профсоюзная 10
4 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-307 | для замены опор | 2022-08-08 | 09:00 - 17:00 | Советский район | г. Улан-Удэ | ул. Кирова 12-21
5 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ПС 35 кВ Водозабор 2 секция шин - 6 кВ | для проверки АВР | 2022-08-08 | 09:00 - 13:00 | Октябрьский район | г. Улан-Удэ | насос №2,4,6,8 "Горводоподъем"
6 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-10 кВ Ф.3 РП-Верхняя Березовка от СП-17 | для замены опор | 08,09,11,12.08.2022 | 09:00 - 17:00 | Железнодорожный район | г. Улан-Удэ | г. Дрязговитая
7 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.8 ТП-2038 | для замены вводов, демонтаж опор | 2022-08-08 | 09:00 - 17:00 | Железнодорожный район | г. Улан-Удэ | ул. Чайковского 10 - 14, Киоск "Хлеб", ул. Авиационная, СТО "По ремонту автомобилей", Детский клуб "Юность" по ул. Чайковского,10.
8 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 110 кВ Птицефабрика | для замены опор | 08,09,11,12.08.2022 | 09:00 - 17:00 | Октябрьский район | г. Улан-Удэ | ул. Южный проезд, ул. Праздничная, ул. Горхонская, ул. Нижнеангарская, ул. Кичерская, ул. Муйская, ул. Волочаевская , ул Челутаевская, скважина и котельная п. Тальцы19, Школа №30. ДНТ Енисей,ДНТ-Лоза,ДНТ-Академический,ДНТ-Надежда,ДНТ-Олимпийский,ДНТ-ВСГТУ,ДНТ-Зеленый бор,СНТ-Тепловик,
9 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-6 кВ ф.60 ПС 110 кВ Машзавод | для замены опор | 2022-08-09 | 09:00 - 17:00 | Железнодорожный район | г. Улан-Удэ | СНТ "Пионер-2", ул. Гарнаева 8 - 18, Комарова 1 - 7 Моцарта 12 - 16, ул. Чайковского 10 - 28.
10 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.12 БВС | для перетяжки провода | 2022-08-09 | 09:00 - 17:00 | Советский район | г. Улан-Удэ | Учебный центр «Зеленстрой», общежитие, котельная, мастерская – «Зеленстрой», ул. Окинская 17-81, ул. Оронгойская 1-39, пер. Оронгойский 2, ул. Селенгинская 1-35, ул. Черемушки 8-84, ул. Джидинская 1- 83, ул. Сельскохозяйственная 2-12, СНТ Черемушки, ул. Судоремонтная 3-78, Городской пляж «Комсомольский остров», ул. Иволгинская магазин ИП «Шульгина», магазин ул. Окинская 2, магазин пер. Гравинский, ул. Иркутская, ул. Привольная, пер. Пилорамный, ул. Житкевич, ИП «Грудинин», Авиабаза «Лесная охрана», Комплекс фотофиксации ул. Иволгинская 15, Светофор ул. Иволгинская 15, СТО «Серена», магазин ООО «Алексеева».
11 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ТП-455 РУ-0,4 кВ | для технического обслуживания | 2022-08-09 | 13:00 - 17:00 | Советский район | г. Улан-Удэ | ул.Ербанова 3 Бурятское государственное хореографическое училище, Ербанова 1 Блок А,Б.В,Г, цтп по ул.Смолина 0
12 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ТП-434 РУ-0,4 кВ | для технического обслуживания | 2022-08-09 | 09:00 - 17:00 | Советский район | г. Улан-Удэ | ул.Каландарашвили 20,21,25,23, ул. Смолина 16,20-22,27-37, ул. Кирова 21,23А,23Б, дет. Сад №31 ул. Каландарашвили 18, ул. Ленина 28,29,31,33,35 (типография, ТЦ Большой), администрация президента и правительства РБ ул. Каландарашвили 23, ресторан Баргузин ул. Советская 28
13 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ПС 35 кВ Левобережная 1 секция шин - 6 кВ | для проверки АВР | 2022-08-09 | 09:00 - 17:00 | Октябрьский район | г. Улан-Удэ | ПНС 6/4(У-УЭК), КНС-6, ИП Золтоева Л.Б. ул. Сахьяновой, 9а, ОАО Байкалвестком ул. Сахьяновой, Хлебозавод №6 ул. ул.Пирогова,1
14 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-10 кВ ф.9 РП-30 | для замены опор | 2022-08-11 | 09:00 - 17:00 | Железнодорожный район | г. Улан-Удэ | Насос № 1,2 (МУП Водоканал), Котельная школы № 23 по ул. Авиационная 8 («У-УЭК»), школа №23, Скважина, Подсобное хоз-во 131 - 133, ул. Черемшинская 17, Школа № 38 , ул. Зеленый 33-49, п. Загорск 8-88, ул. Лучистая 15-76, ул. Ольховая 30-69, ул. Комарова 72-100, коллективный сад «Пионер», ул. Кошевого 1-33, ул. Тюленина 2-29, ул. Смирнова 1-15, ул. Громовой 8-16, ул. Земнухова 1-23, ул. Парижской Коммуны 1-22, ул. Шевцовой 1-10, ул. Гавань1-58, ул. Авиационная 41-123, Железнодорожников 3-48, Таганская 2-44
15 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-10 кВ ф.11 РП-16 | замены изоляторов | 2022-08-11 | 09:00 - 17:00 | Железнодорожный район | г. Улан-Удэ | Рошстрой по ул. Ботанической 37А, Байкал-Вент по ул. пр. Автомобилистов 1, ОАО Бурят. Авто. Сервис, Шиномонтаж (ООО ВОГ -2000), ООО Автомир, маг. Автомир, АЗС №12 ул. пр. Автомобилистов 21А, типография Ново Принт, РошСтрой ул. Ботаническая 38, ПАП-3, Мебель от Зыкова ул. Ботаническая 38, пром. База ЭНХЭ Строй, ООО Колибри, база ХАЗО МВД, отель Аракс пр. Автомобилистов 7В, РА Барон ул. Ботаническая 38.
16 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ТП-117 РУ-6 кВ | для ввода кабеля | 2022-08-11 | 09:00 - 18:00 | Железнодорожный район | г. Улан-Удэ | ул.3-я Транспортная 7, 8а, База БИМ-2000 по ул.3-я Транспортная, База книготорга по ул. 3я Транспортная, База по ул.3-я Транспортная (владелец Хабарков О.С.), Гараж по ул.3-я Транспортная 3 (ИП Рыбакова Г. Ф.), Склад ООО МПО "Байкал-Тех", Контора ООО Литейщик по ул.3-я Транспортная 3
17 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-372 | для демонтажа опор | 11,12.08.2022 | 09:00 - 17:00 | Советский район | г. Улан-Удэ | ул. Баргузинский пер. 28-66, Олимпийский пер. 20, Баргузинская 57а
18 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | РУ-0,4 кВ ТП-65 | для технического обслуживания | 2022-08-12 | 09:00 - 17:00 | Железнодорожный район | г. Улан-Удэ | ул. Гагарина 77,79,81,83, Детский сад №16, ул. Гагарина 91, ЦТП-1 (У-УЭК)
19 | ПО ГЭС, Советский РЭС | РУ-0,4 кВ ТП-480 | для технического обслуживания | 2022-08-12 | 09:00 - 12:00 | Советский район | г. Улан-Удэ | ул. Смолина 41, Советская 1-9, Шмидта 24 - 44 , Автовокзал по ул.Советская 1 а , ул.Смолина 65 "ТД Славянский Базар"
20 | ПО ГЭС, Советский РЭС | РУ-0,4 кВ ТП-441 | для технического обслуживания | 2022-08-12 | 13:00 - 17:00 | Советский район | г. Улан-Удэ | ул. Смолина 77,81, ул. Борсоева 69, ул. Пристанская 2,4,6, ул. Водопроводная 3,5, Школа № 33 по ул. Партизанская 30, ул. Партизанская 30,31, ул. Водопроводная 5.