## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ЮЭС по Селенгинскому району в период с 16 по 22 сентября 2024 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ЮЭС, Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. ТХ-2 "УОС" от ПС-35 кВ Тохой | плановая (для создания ремонтной схемы) | 2024-09-16 | 00:00-02:00 | Селенгинский район | с.Тохой | Магазин«Романтика», д/сад, клуб, водокачка,ул.Ленина, Ванданова, Администрация, Пилорама, гараж ул.Загустайская, Северная, ул.Станционная, Цыденова,пер,водокачка, павильон ИП Кудряшов, ул.Оросительная, контора, ул.Первомайская
2 | ПО ЮЭС, Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. ЩО-1 от ПС 35 кВ Щучье Озеро | плановая (для создания ремонтной схемы) | 2024-09-16 | 00:00-02:00 | Селенгинский район | Щучье Озеро | ул.Бестужева, Железнодорожная, администрация, почта.
3 | ПО ЮЭС, Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. ЩО-2 Ардасан от ПС 35 кВ Щучье Озеро | плановая (для создания ремонтной схемы) | 2024-09-16 | 00:00-02:00 | Селенгинский район | с. Ягодное, Ардасан. | с.Ягодное пер. Центральный, ул. Центральная, Лесная, Новая, с.Ардасан ул. Верховая, Береговая, Новая, Центральная, л/о: Сибиряк, БНЦ, Любимый, Смена; КФХ; база Ангир, Атлантика, гурт Озерный.
4 | ПО ЮЭС, Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. ЩО-4 от ПС 35 кВ Щучье Озеро | плановая (для создания ремонтной схемы) | 2024-09-16 | 00:00-02:00 | Селенгинский район | Щучье Озеро | ФКРС, Аршан
5 | ПО ЮЭС, Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. ЩО-5 от ПС 35 кВ Щучье Озеро | плановая (для создания ремонтной схемы) | 2024-09-16 | 00:00-02:00 | Селенгинский район | Щучье Озеро | Полигон, ИП Тарасенко
6 | ПО ЮЭС, Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. ЩО-7 от ПС 35 кВ Щучье Озеро | плановая (для создания ремонтной схемы) | 2024-09-16 | 00:00-02:00 | Селенгинский район | Щучье Озеро | Лагерь: БГУ, Налоговая,Турист, Уголек, Родник
7 | ПО ЮЭС, Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. Ж-1 Ямная от ПС 35 кВ Жаргалантуй | плановая (для диагностики оборудования | 2024-09-16 | 08:00-20:00 | Селенгинский район | с. Жаргаланта | Олевка,Хондя,Партанай- Бууса,К/Х Борисов,Узур-Шугэ,Поляна,Молочная ферма.
8 | ПО ЮЭС, Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. Ж-2 Тельмана от ПС 35 кВ Жаргалантуй | плановая (для диагностики оборудования | 2024-09-16 | 08:00-20:00 | Селенгинский район | с. Жаргаланта | ул. Ленина, Гагарина, Шарапова, Железнодорожная, Халзанова, Южная, Ценральная, Школа, котельная, Детский сад, Пилорама,
9 | ПО ЮЭС, Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. Ж-3 Далайтам от ПС 35 кВ Жаргалантуй | плановая (для диагностики оборудования | 2024-09-16 | 08:00-20:00 | Селенгинский район | с. Жаргаланта | ст.Далайтанст.Зун-Тохой Будажапов, Х.Добо, Малая Манжа
10 | ПО ЮЭС, Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. Ж-1 Ямная от ПС 35 кВ Жаргалантуй | плановая (для диагностики оборудования | 2024-09-17 | 08:00-20:00 | Селенгинский район | с. Жаргаланта | Олевка,Хондя,Партанай- Бууса,К/Х Борисов,Узур-Шугэ,Поляна,Молочная ферма.
11 | ПО ЮЭС, Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. Ж-2 Тельмана от ПС 35 кВ Жаргалантуй | плановая (для диагностики оборудования | 2024-09-17 | 08:00-20:00 | Селенгинский район | с. Жаргаланта | ул. Ленина, Гагарина, Шарапова, Железнодорожная, Халзанова, Южная, Ценральная, Школа, котельная, Детский сад, Пилорама,
12 | ПО ЮЭС, Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. Ж-3 Далайтам от ПС 35 кВ Жаргалантуй | плановая (для диагностики оборудования | 2024-09-17 | 08:00-20:00 | Селенгинский район | с. Жаргаланта | ст.Далайтанст.Зун-Тохой Будажапов, Х.Добо, Малая Манжа
13 | ПО ЮЭС, Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. ТХ-2 "УОС" от ПС-35 кВ Тохой | плановая (для создания нормальной схемы) | 2024-09-17 | 00:00-02:00 | Селенгинский район | с.Тохой | Магазин«Романтика», д/сад, клуб, водокачка,ул.Ленина, Ванданова, Администрация, Пилорама, гараж ул.Загустайская, Северная, ул.Станционная, Цыденова,пер,водокачка, павильон ИП Кудряшов, ул.Оросительная, контора, ул.Первомайская
14 | ПО ЮЭС, Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. ЩО-1 от ПС 35 кВ Щучье Озеро | плановая (для создания нормальной схемы) | 2024-09-17 | 00:00-02:00 | Селенгинский район | Щучье Озеро | ул.Бестужева, Железнодорожная, администрация, почта.
15 | ПО ЮЭС, Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. ЩО-2 Ардасан от ПС 35 кВ Щучье Озеро | плановая (для создания нормальной схемы) | 2024-09-17 | 00:00-02:00 | Селенгинский район | с. Ягодное, Ардасан. | с.Ягодное пер. Центральный, ул. Центральная, Лесная, Новая, с.Ардасан ул. Верховая, Береговая, Новая, Центральная, л/о: Сибиряк, БНЦ, Любимый, Смена; КФХ; база Ангир, Атлантика, гурт Озерный.
16 | ПО ЮЭС, Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. ЩО-4 от ПС 35 кВ Щучье Озеро | плановая (для создания нормальной схемы) | 2024-09-17 | 00:00-02:00 | Селенгинский район | Щучье Озеро | ФКРС, Аршан
17 | ПО ЮЭС, Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. ЩО-5 от ПС 35 кВ Щучье Озеро | плановая (для создания нормальной схемы) | 2024-09-17 | 00:00-02:00 | Селенгинский район | Щучье Озеро | Полигон, ИП Тарасенко
18 | ПО ЮЭС, Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. ЩО-7 от ПС 35 кВ Щучье Озеро | плановая (для создания нормальной схемы) | 2024-09-17 | 00:00-02:00 | Селенгинский район | Щучье Озеро | Лагерь: БГУ, Налоговая,Турист, Уголек, Родник
19 | ПО ЮЭС, Гусиноозерский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. Шахта-2 от ПС-110 кВ Гусиноозерская | неплановая (для БВР по ремонту кровли на ТП) | 2024-09-17 | 10:00-17:00 | Селенгинский район | Гусиноозерск | ул. 8-Марта-50-66; 55-79, Серова-58-86, Строительная-24-66; 19-57, Калинина, Спортивная, Горького, Первомайская, Пушкина, Лермонтова, Заозерная, Ленина 7, 7а; 9,11,12, ул. Октябрьская 1-8, 8/1, 10, 12А, Куйбышева, Первомайская, пер.Колхозный, ул. Пушкина1,3, 5,7,9, Ленина 22, Почтовая 2-8, К-Маркса 3-7, 6-16, 19; 23; 27,21,25, Свердлова, Комсомольская 1-7, 9,11,13,15, 15а, пер. Школьный 2,4,6.
20 | ПО ЮЭС, Гусиноозерский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. Шахта-2 от ПС-110 кВ Гусиноозерская | неплановая (для БВР по ремонту кровли на ТП) | 2024-09-18 | 10:00-17:00 | Селенгинский район | Гусиноозерск | ул. 8-Марта-50-66; 55-79, Серова-58-86, Строительная-24-66; 19-57, Калинина, Спортивная, Горького, Первомайская, Пушкина, Лермонтова, Заозерная, Ленина 7, 7а; 9,11,12, ул. Октябрьская 1-8, 8/1, 10, 12А, Куйбышева, Первомайская, пер.Колхозный, ул. Пушкина1,3, 5,7,9, Ленина 22, Почтовая 2-8, К-Маркса 3-7, 6-16, 19; 23; 27,21,25, Свердлова, Комсомольская 1-7, 9,11,13,15, 15а, пер. Школьный 2,4,6.
21 | ПО ЮЭС, Гусиноозерский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. Шахта-5 от ПС 110 кВ Гусиноозёрская | неплановая (для устранения замечаний) | 2024-09-18 | 10:00-18:00 | Селенгинский район | Гусиноозерск | ул.Советская, Калинина, Первомайская, Горького, Школьная, Зеленая, Ленина 12-20, К-Маркса 13-17, Почтовая, К-Маркса 1а, Гражданская, Водная 1а, .Запожарная, Кузнецова, Сосновая, Гражданская, Водная 1а, Шахтинская, Советская, Спортивная, Сосновая, Фабричная, пер.Переездный
22 | ПО ЮЭС, Гусиноозерский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.1от ТПж-2-7 | плановая (для замены опор и голого провода на СИП) | 2024-09-18 | 10:00-20:00 | Селенгинский район | Жаргаланта | ул.Ленина
23 | ПО ЮЭС, Гусиноозерский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. Шахта-2 от ПС-110 кВ Гусиноозерская | неплановая (для БВР по ремонту кровли на ТП) | 2024-09-19 | 10:00-17:00 | Селенгинский район | Гусиноозерск | ул. 8-Марта-50-66; 55-79, Серова-58-86, Строительная-24-66; 19-57, Калинина, Спортивная, Горького, Первомайская, Пушкина, Лермонтова, Заозерная, Ленина 7, 7а; 9,11,12, ул. Октябрьская 1-8, 8/1, 10, 12А, Куйбышева, Первомайская, пер.Колхозный, ул. Пушкина1,3, 5,7,9, Ленина 22, Почтовая 2-8, К-Маркса 3-7, 6-16, 19; 23; 27,21,25, Свердлова, Комсомольская 1-7, 9,11,13,15, 15а, пер. Школьный 2,4,6.
24 | ПО ЮЭС, Гусиноозерский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.1от ТПж-2-7 | плановая (для замены опор и голого провода на СИП) | 2024-09-19 | 10:00-20:00 | Селенгинский район | Жаргаланта | ул.Ленина
25 | ПО ЮЭС, Гусиноозерский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. Насосная от ПС-110 кВ Гусиноозерская | неплановая (для подключения абонента) | 2024-09-19 | 10:00-18:00 | Селенгинский район | Гусиноозерск | ул.Красноармейская, Ягодная, Шоферская, Фрунзе, Сельхозная, Некрасова, Пионерская, Береговая Рудничная, Озёрная, Центральная, Геологическая, Транспортная, Оцимика, Садовая, Северная, Островского, Дзержинского, пос. Наран, 2-ая Угольная, Молодёжная,
26 | ПО ЮЭС, Гусиноозерский РЭС | ТП-380 от ПС 110кВ Гусиноозерская | неплановая (для замены АВ-0,4кВ ) | 2024-09-19 | 10:00-18:00 | Селенгинский район | Гусиноозерск | Ул.Красноармейская, Геологическая, пер.Красноармейский, пер.Фрунзе, Шоферская, Транспортная, пер.Транспортный, Школа № 6, Котельная № 2 (объект тепловых сетей), Магазин "Легенда" Магазин «Гуси Лебеди»
27 | ПО ЮЭС, Гусиноозерский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.1от ТПж-2-7 | плановая (для замены опор и голого провода на СИП) | 2024-09-20 | 10:00-20:00 | Селенгинский район | Жаргаланта | ул.Ленина
28 | ПО ЮЭС, Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10кВ ф.НС-2 | План ( для замены грозотроса и изоляции) | 2024-09-18 | 22:00-00:00 | Селенгинский район | с. Новоселенгинск | Маг. Валентина, ИП Эрдынеева,Администрация,Школа-интернат,Ср.школа,Российская телевизионная и радиовещательная сеть,Райпо,Дет/сад «Колосок»,Почта,Сельхозпродукты,ДК, музей Кондитерский цех, пекарня,Метеостанция,Магазин,Ветлаборатория,Больница,Сбербанк Буркопсоюз проходная,Лесхоз ул.Банзарова, Горького, Ульянова, Комсомольская, Мельникова, Лебедева, Торсон, Подгорная, Почтовая, Фрунзе, Куйбышева, Бестужева, Гагарина, Мирная, кв Молодёжный.
29 | ПО ЮЭС, Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10кВ ф.Г-4 Новоселенгинск | План ( для замены грозотроса и изоляции) | 2024-09-18 | 22:00-00:00 | Селенгинский район | г. Гусиноозерск, у. Бургастай | ул. Надежды, Проезжая, Юбилейная, Шоссейная, пер. Проезжий, пос. Тухум, кафе Лотос, Вечный зов, шиномонтаж, заправка, оптовая база Титан, Крепаль, Океан, пос. Кедровый кв. 8, ретранслятор, пос.Восточный, пос Солнечный, пос Кедровый, дачи Каменный карьер, сотовая вышка Мегафон, автомойка Картер, газовая АЗС, магазин Хозяин, автовокзал, стадион "Шахтер", ДЮСШ, Дацан, у. Бургастай ул. Пристаньская, местность ДРСУ, Саган Жалга. Объекты видеонаблюдения (авиалесоохрана).
30 | ПО ЮЭС, Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10кВ ф.НС-2 | План ( для замены грозотроса и изоляции) | 2024-09-20 | 22:00-00:00 | Селенгинский район | с. Новоселенгинск | Маг. Валентина, ИП Эрдынеева,Администрация,Школа-интернат,Ср.школа,Российская телевизионная и радиовещательная сеть,Райпо,Дет/сад «Колосок»,Почта,Сельхозпродукты,ДК, музей Кондитерский цех, пекарня,Метеостанция,Магазин,Ветлаборатория,Больница,Сбербанк Буркопсоюз проходная,Лесхоз ул.Банзарова, Горького, Ульянова, Комсомольская, Мельникова, Лебедева, Торсон, Подгорная, Почтовая, Фрунзе, Куйбышева, Бестужева, Гагарина, Мирная, кв Молодёжный.
31 | ПО ЮЭС, Гусиноозерский РЭС | ВЛ-10кВ ф.Г-4 Новоселенгинск | План ( для замены грозотроса и изоляции) | 2024-09-20 | 22:00-00:00 | Селенгинский район | г. Гусиноозерск, у. Бургастай | ул. Надежды, Проезжая, Юбилейная, Шоссейная, пер. Проезжий, пос. Тухум, кафе Лотос, Вечный зов, шиномонтаж, заправка, оптовая база Титан, Крепаль, Океан, пос. Кедровый кв. 8, ретранслятор, пос.Восточный, пос Солнечный, пос Кедровый, дачи Каменный карьер, сотовая вышка Мегафон, автомойка Картер, газовая АЗС, магазин Хозяин, автовокзал, стадион "Шахтер", ДЮСШ, Дацан, у. Бургастай ул. Пристаньская, местность ДРСУ, Саган Жалга. Объекты видеонаблюдения (авиалесоохрана).