## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ГЭС, ЦЭС в период с 06 по 10 февраля 2023 года
Советский, Октябрьский , Железнодорожный районы г. Улан-Удэ
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ТП-208 р.2 ВЛ-0,4кВ | для замены счетчика | 2023-02-06 | 09-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул. Ботаническая 18 - 69 , Н. Петрова 15 - 70
2 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ТП-736 РУ-6 кВ | для устранения дефекта ТВК | 2023-02-06 | 10-00 - 17-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | ул. Шумяцкого 2,5,9,14,16 ,Магазин по ул.Шумяцкого 9 а , Котовского 3 - 3 , Котовского пер. 3, Кударинский пер. 1-5, цтп (МУП Энергетическая компания)
3 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ТП-163 РУ-0,4кВ | замены ГРТ | 2023-02-07 | 12-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул.Ботаническая 1 -43 , Буйко 50 - 71, Дачный пер. 4-9, Н. Петрова 1 - 32 , Октябрьская 39-45, Иванова 19 ,20 .
4 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ТП-1038 РУ-0,4кВ | замены ГРТ | 2023-02-07 | 13-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | АЗС-3 ул. Ботаническая 8А, АЗС Бурят. Газ ул. Ботаническая, КНС Кирзавод основной ввод, АЗС ул. Моховая 3А, Гараж совета по туризму ул. Моховая 1, ИП Сидельников ул. Моховая 3Б, ООО Водрем-100, СМИТ ул. Ботаническая 7Д, база Редбокс по ул. Батоническая, ИП Морозов по ул.Трактовая.
5 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ТП-2085 РУ-0,4кВ | для замены ГРТ | 2023-02-08 | 09-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | Кол.сад "Пионер -2"
6 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ТП-2103 РУ-0,4кВ | для замены рубильников | 2023-02-09 | 09-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | Кол.сад "Пионер -2"
7 | ПО ЦЭС, Городской РЭС | ВЛ 0,4 кВ от ТП-1 Т-3 Живописная | Установка опор | 2023-02-09 | 10:00-17:00 | Октябрьский район | п. Светлый | ул. Живописная