## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ГЭС, ЦЭС в период с 07 по 11 февраля 2022 года
Советский, Октябрьский , Железнодорожный районы г. Улан-Удэ
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-6кВ ф.5 РП-7 от ТП-539 (ТП-629, 540, 525, 834,1384) | для текущего ремонта | 2022-02-07 | 09-00 - 17-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | Ул. Красноярская 1-15, ул. Медицинская 1-65, ул. Овражная 2-14, ул. Больничная 1-5, ул. Зелёная 1-38,182, ул. Наушкинская 2-70, ул. Бичурская 1-23, ул. Суворова 1-14, ул. Красной звезды 1-28, ул. Зелёная 31-44, ул. Овражная 1,22,26,27а,36а,222, 2-й Медицинский пер. 1, ул. Бабушкина 67-169, пер. Суворова 7, Мечеть по ул. Бабушкина, ул. Суворова 1-28, ул. Пирогова 39-43, заправочная станция Роснефть, ПАО «Бурятнефтепродукт» по ул. Бабаушкина 156, ИП «Саяпин» по ул. Бабушкина 178/1.
2 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | РП-16 ЗРУ-6кВ яч.1 (ТП-2551) | для текущего ремонта ВМ-10 | 2022-02-07 | 06-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | Проминвест ИП Матвеева.
3 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ТП-203 РУ-0,4кВ | для установки УСПД и ПУ на опорах | 2022-02-07 | 09-00 - 17-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ул. Батарейная, ул. Гарнизонная, ул. Тухачевского, ул. Сотниковская, ул. Черемховская, АЗС
4 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ТП-1227 РУ-0,4 кВ | для установки опор | 07,08,10,11.02.2022 | 09-00 - 17-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | СНТ "Энергостроитель"
5 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ТП-677 РУ-0,4кВ | для текущего ремонта | 2022-02-07 | 09-00 - 17-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | Ул. Жердева 128,130,132,134,136.
6 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ТП-150 РУ-0,4кВ | для замены опор | 2022-02-07 | 12-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул. Буйко , ул. Выборгская , ул. Дунайская.
7 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ТП-913 РУ-0,4кВ | для установки УСПД и ПУ на опорах | 2022-02-08 | 13-00 - 17-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ст. Дивизионная 1,7-10,14-17,19,20,27,28,532.
8 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ТП-733 РУ-0,4кВ | для текущего ремонта. | 2022-02-08 | 10-00 - 17-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | ул. Жердева 124, 140, Административное здание Военный комиссариат железнодорожного района по ул. Жердева, Школа № 32 по ул. Жердева 122.
9 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ТП-2056 РУ-0,4кВ | для замены опор | 2022-02-08 | 09-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | Склад и гаражи "Антей", Склад и гаражи Загорскстрой, Склад и гаражи МУП ЖКСК, Павильон № 2.1 по ул. Гастелло 13 (ИП Козина Н.Б.)
10 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ТП-34 РУ-0,4кВ | для установки УСПД и ПУ на опорах | 2022-02-10 | 08-00 - 17-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | Ул. Заовражная 3-77.
11 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ТП-2010 РУ-0,4 кВ | для замены РПС | 2022-02-10 | 12-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул. Балдынова 4-6, ул. Пролетарская 2-8, ул. Севастопольская 5-11, ул. Столичная 1.
12 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ТП-914 РУ-0,4кВ | для установки УСПД и ПУ на опорах | 2022-02-11 | 09-00 - 17-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ст. Дивизионная 2-уч. 402-404,82,86,92, Амбулатория 2 уч.
13 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ТП-794 РУ-0,4кВ | для текущего ремонта | 2022-02-11 | 09-00 - 17-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | ул. Гармаева 19 (Поликлиника № 5), Гармаева 13,15,17,19,21,23 , Ростовская 24-42 (чет), Онохойская 2 - 39 , Ростовский пер. 1,3,5,7,9,36а, ЦТП по ул. Ростовский пер. 15
14 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ТП-2016 РУ-0,4 кВ | для замены РТ | 2022-02-11 | 12-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул. Авиационная 8 - 119, ул. Верхнеудинская 3 - 70,2а, ул. Озерная 97 - 131,304,303, ул. Сперанского 2,5,20,21, 43, 83-85Верхнеудинская 4 - 5 , Сперанского 132 - 132 , Таганская 5 - 7.
15 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ТП-1512 РУ-0,4кВ | для установки УСПД и приборов учета на ВЛ-0,4кВ | 2022-02-12 | 09-00 - 17-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | - ул. Огневая 1-9, Школьный пер. 32-68, Вагжанова. Ратная 6, Школьный пер. 31 Б, Школьный пер. 68,