## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО БЭС по Курумканскому району в период с 02 по 06 сентября 2024 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-18-К5 Cпециалистов | ВЛ-0,4 Замена 1,2-ст опор | 03-06.09.2024 | 10-00 - 17-00 | Курумканский район | МО СП Курумкан | ул. Балдакова с 2 по 24 дом, ул. Луговая дом 1
2 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-8-К6 Харпухаева | ВЛ-0,4 Замена 1,2-ст опор | 03-06.09.2024 | 10-00 - 17-00 | Курумканский район | МО СП Курумкан | ул. Коммунальная с 29 по 52 дом, ул. Производственная с 16 по 32 дом, ул. Харпухаевой дом 28а, Светофор.
3 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.М-7 Угнасай | Замена разъединителя ЛР-2-М7 на опоре №147 | 2024-09-05 | 11-00 - 17-00 | Курумканский район | МО СП Арзгун | Заимки СП Арзгун, сотовые станции: «МТС», «БВК»