## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ГЭС, ЦЭС в период с 24 по 28 апреля 2023 года
Советский, Октябрьский , Железнодорожный районы г. Улан-Удэ
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ГЭС, Советский РЭС | РУ-10кВ ТП-974 | для замены ВН в сторону ТП-975 | 2023-04-24 | 09-00 - 17-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ул. Покровская 38 Авторизированный сервисный центр «Тойота центр».
2 | ПО ГЭС, Советский РЭС | РУ-10/0,4кВ ТП-1620 | для регулировки напряжения 1Т,2Т | 2023-04-24 | 15-00 - 17-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ул. Автотранспортная 5А Школа №8.
3 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-393 | для замены провода и перевода абонентов | 24,25,26,27.04.2023 | 09-00 - 17-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ул. Баргузинская 1-24, ул. Проселочная 1-17.
4 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-393 | для замены провода и перевода абонентов | 24,25,26,27.04.2023 | 09-00 - 17-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ул. Баргузинская 4-24, пер. Баргузинская 19А,19Б, ул. Ольхонская 4, ул. Проселочная 16-21, ул. Сельская 13-15.
5 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.14 ТП-163 | для замены вводов | 2023-04-24 | 09-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул. Н. Петрова, 1-32, ул. Батоническая, 1-43.
6 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП-731 | для замены ПУ | 24-28.04.2023 | 09-00 - 17-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | ул. Залесная 1-130, ул. пер. Саратовский 38-44, ул. Пищевая 22, уличное освещение по ул. Залесная (МБУ "Горсвет").
7 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | РУ-0,4кВ ТП-656 | для замены АВ-1, АВ-2 | 2023-04-25 | 09-00 - 17-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | ГАУЗ "Детская республиканская клиническая больница" по ул. Проспект Строителей 2 "а".
8 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-10/0,4кВ ТП-1603 | для перевода абонентов на новую ТП-1638 | 2023-04-25 | 09-00 - 17-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ул. Деловая 1-50, ул. Правды 1-29, ул. Охотская 1-17, ул. Смоленская 1-26.
9 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-10кВ ф.15 РП-36 | для регулировки РТП-1279 | 2023-04-25 | 13-00 - 17-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | ул. Ландышева 1-73, ДНТ "Энергетик", ДНТ "Кедр", ДНТ "Зеленый плюс".
10 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-6кВ ф.8 РП-15 | для проверки ПКУ на оп. №3/1 | 2023-04-26 | 09-00 - 12-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ул. Пятницкого 8 ООО «ПК», ул. Береговая 1-17,2а, ул. Ключевая 2-17, ул. Оцимика 20-37, ул. Пятницкого 1-13, вр/нужды строит-ва (РСУ Минторга) по ул. Пятницкого.
11 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.24 ТП-2002 | для демонтажа опор | 2023-04-26 | 09-00 - 12-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул. Вершинная 10, ул. Ветровая 6-14, Вечерняя 13-15, Грибоедова 20-31,20а, ул. Зеленый поселок 1-113, ул. Лесной пер. 19-29, ул. Репина 4-12, врем/нужды стр-ва (Цыдыпов) ул. Зеленый поселок.
12 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-10кВ Ф.3 РП ВБ | для сборки шлейфов на оп. №1 ВЛ-10кВ ф.4 РП ЦВМ | 2023-04-27 | 09-00 - 18-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | Центр отдыха «Оранж Хауз» ул. Верхняя Березовка 37, лыжная база ВСГУТУ ул. Верхняя Березовка 5, Освещение МБУ «Горсвет», База отдыха «Диамед», спортивно-оздоровительный лагерь «Зорька» ул. Верхняя Березовка 7 «б», Детский оздоровительно-образовательный центр «Березка» ул. Верхняя Березовка 40, Дачи писателей, Шашлычная зона «Кулькисон» ул. Верхняя Березовка 3 «а», Гостиничный комплекс «Серебряный ручей» ул. Верхняя Березовка 3 «д», Парк-отель «Шишкин» ул. Верхняя Березовка 3, ул. Лесная 3, Профилакторий "Лесная поляна", г. «Дрязговитая»: сотовые вышки «Мегафон», «Теле 2», «МТС», камера АО «Бурятавтодор», ДНТ Лесное, ул. Дачи Писателей.
13 | ПО ЦЭС, Городской РЭС | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-490 Б-2 Современник | Установка опор, монтаж провода СИП | 24,26.04.2023 | 10:00 - 17:00 | Советский район | ДНТ "Современник" | Ул. 5 ,ул. 6