## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ЦЭС по Хоринскому району в период с 24 по 28 апреля 2023 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ЦЭС, Хоринский РЭС | КЛ-10 кВ ф.Х9 Хоринская СЭС №1, В-10-ф.Х9 | для проверки РЗА | 24.04.2023 | 10:00-14:00 | Хоринский район
2 | ПО ЦЭС, Хоринский РЭС | КЛ-10 кВ ф.Х10 Хоринская СЭС №2, В-10-ф.Х10 | для проверки РЗА | 24.04.2023 | 14:00-18:00 | Хоринский район
3 | ПО ЦЭС, Хоринский РЭС | Участок ВЛ-10 кВ ф.У5 Баян-Гол от ПС-110 кВ Удинская до ЛР-6-У5 | для замены промежуточной опоры №131 | 24.04.2023 | 10:00-17:00 | Хоринский район | с.Баян-Гол | с.Баян-Гол (полностью)
4 | ПО ЦЭС, Хоринский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП-233-Т1 МТФ-2 | для демонтажа неизолированного провода в пролетах опор№22-31 | 2023-04-24 | 10:00-17:00 | Хоринский район | с.Тохорюкта | с.Тохорюкта (полностью)