## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО БЭС по Курумканскому району в период с 27 по 31 марта 2023 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ПС-35 кВ Барагхан, трансформатор 1Т | Установка ОПН-10, замена селикагеля в ВОФ | 2023-03-28 | 10:00 - 17:00 | Курумканский район | СП Барагхан. СП Элысун, с.Хонхино, заимки СП Барагхан. | Кратковременные перерывы электроснабжения всех потребителей СП "Барагхан", СП "Элысун", с.Хонхино, заимки СП "Барагхан": 28.03. 2023г. ориентировочно в 10-00 временем на 30 мин, затем для ввода в работу ориентировочно в 16-00, также временем на 30 мин
2 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-10 кВ Ар-1 Иликчин | Замена траверсы на анкерной опоре №61 | 2023-03-28 | 11:00 - 17:00 | Курумканский район | СП Аргада | Заимка "Иликчин", ст.Мегафон, в/башня-1шт.
3 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-10 кВ К-6 Курумкан-1, 2-СШ. | Для БВР на ЛР-10 ф.6 | 2023-03-29 | 11:00 - 17:00 | Курумканский район | СП Курумкан | В/башня-4шт, котельные-2 шт., ОВД, нарсуд, прокуратура, ОГПС-14(пож.часть), школа №2, д/сад, пекарня,ЦРБ, КДМЦ, почта, Росгвардия, магазины-10 шт, автостанция, кафе-2 шт.
4 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-К5 БПК | Замена ввода в здание с оп. №2 | 2023-03-30 | 13:00 - 17:00 | Курумканский район | СП Курумкан | Магазин "Автошанс", магазин "Строй HAUSE", ветстанция, шиномонтаж, пилорама, гараж.