## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО БЭС по Курумканскому району в период с 21 по 25 ноября 2022 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-Бх3 Элысун-2 | Подключение абонента ч/с с опоры №2/7 | 2022-11-22 | 11:00 - 17:00 | Курумканский район | СП Элысун | СП Элэсун: ул.Ленина № 52-84а, 63-75, Администрация СП, Школа, Детсад, ФАП, ДК, РТПЦ
2 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-11-К5 Универмаг | Регулировка провода в пролете опор № 6-10 | 2022-11-22 | 13:00 - 17:00 | Курумканский район | СП Курумкан. | СП Курумкан: ул.Будаина 7-21, 12-32, ул.Очирова 15-25, 12-24, сельсовет, Пер.Клубный 4-6.
3 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ТП-7-К6 Коммунальная | Замена силового трансформатора | 2022-11-23 | 10:00 - 16:00 | Курумканский район | СП Курумкан. | СП Курумкан: ОГПС, ул.Харпухаева 33-55, 28-46, Пер.Базарный 12а,18-14, 5, 7, ул.Коммунальная 39-45, 56-62, ул. Производсвенная 39-45.
4 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.Бх-3 Элысун | Замена РТП-1-Бх3 на опоре №84/17 | 2022-11-23 | 13:00 - 17:00 | Курумканский район | СП Элысун | СП Элэсун: ул.Ленина №1-61, 62-84, 86-118, ул. Бр. Аханаевых №1-6, 7-10, ул. Гагарина № 2-9, №10-14, 16-29, Администрация СП, Школа, Котельная Школа, Детсад, ФАП, Курорт «Аршан», Курорт «Буксыхен», ДК, РТПЦ, Сотовая станция «Мегафон»
5 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.М-6 Точка | Выправка опор №228/63,228/64,228/67, 228 | 24-25.11.2022 | 11:00 - 17:00 | Курумканский район | СП Курумкан. | Заимки СП Курумкан
6 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.К-2 Орбита | Замена РТП-6-К2 на опоре № 49/13 | 2022-11-24 | 13:00 - 17:00 | Курумканский район | СП Курумкан. | СП Курумкан: РТПЦ, АЗС «Роснефть», ул. Водников 2-25, ул. Строителей 2-13, ул. Молодежная 1-13, ул. Энергетиков 1-22, ул. Мелиораторов, ул. Д. Банзарова, ул. Профсоюзная, ул. Степная, ул. Аэропорт 1-7, Метеостанция, Телевышка, Племферма.