## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ГЭС, ЦЭС в период с 24 по 28 октября 2022 года
Советский, Октябрьский , Железнодорожный районы г. Улан-Удэ
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | РП-36 ф.3 | для монтажа ОЗЗ | 2022-10-24 | 08-00 - 17-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | ДНТ Стрелец.
2 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.8 ТП-957 | для перевода вводов и демонтажа провода | 24-28.10.2022 | 09-00 - 17-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ул. Дружбы 7 - 20, ул. Подстанционная 10, 30, 32, СНТ "Заречный".
3 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.18 РП-21 | для перевода провода на новые опоры | 2022-10-24 | 09-00 - 17-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | ул. Звенигородская 1-51,101, ул. Дальневосточная 116-150, 150а, ул. Северная 48-154, ул. Барнаульская 107-168, ул. К. Цеткин 100-144, Р. Люксембург 72-123, ул. Манская 1-25, ул. Груздева 113, ул. Боевая 12-16, ул. Полковая 3-12, ул. Полковая проезд 1, 2, пер. Барнаульский 1-65, Центр защиты леса, Котельная Центр защиты леса, Котельная по ул. Северная 92 , ООО Роксан, МРОШ "Тэнгэри", ООО Пульс Радио, ОАО МТС, ДНТ «Два кита».
4 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-6кВ ф.60 ПС Машзавод | для установки РТП-2085 и замены тр-ра | 2022-10-24 | 09-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | СНТ "Пионер-2", ул. Гарнаева 8 - 18, Комарова 1 – 7, Моцарта 12 - 16, ул. Чайковского 10 - 28.
5 | ПО ГЭС, Советский РЭС | РУ-10кВ ТП-941 | для текущего обслуживания | 2022-10-24 | 09-00 - 17-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ул. Кабанская 8 ТЦ «Титан».
6 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-10 кВ ф.3 РП ВБ | для установка РЛНД | 25,26.10.2022 | 09-00 - 18-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | гостиничный комплекс Серебряный ручей по п. Верхняя Березовка 3д , ул. Парк Отель , центр отдыха " Оранж Хаус" по п. Верхняя Березовка 37, банкетный зал " Арджун" по ул. Вильямса, 32, Базы отдыха, профилактории п. В. Березовка, Дачи писателей 2-36, скважина «МУП Водоканал», сотовые вышки «МТС», « Теле-2», «Мегафон», Метеопост ООО "Бурятрегионавтодор", МЧС России (пожарная часть), ГБУ "ЦИТ".
7 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-10кВ ф.4 РП-ЦВМ | для сборки шлейфов | 2022-10-26 | 09-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ДНТ "Лесное", МРО Духовный центр "Боо мургэл".
8 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | РУ-6кВ ф.10 РП-9 | для проф. Контроля | 2022-10-26 | 08-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул. Трактовая 1П, ООО "Альмаир".
9 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-10кВ ф.5 РП ВБ | для установки тяг на СЯ-147 | 2022-10-26 | 09-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | Этнографический музей по п. Верхняя Березовка, 17Б, п. Верхняя Березовка 1Д,1Е,6Б, ул. Баянханская 5 - 7, Кафе Нютаг, ул. Музейная 1-279, СНТ Тимирязева.
10 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | РУ-6кВ ТП-2033 | для замены силового тр-ра | 2022-10-26 | 09-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ДНТ "Молодежный", ул. Яшина.
11 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ПС Таёжная 2 с.ш.-10 кВ ф.2,4 | для проверки РЗА (выполняет работы ЦЭС) | 2022-10-27 | 09-00 - 17-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | Ул. Таёжный поселок 1-56, ул. Таёжная 2-38, ул. Агатовая 1- 5, ДНТ Таежный, ул. Аквамариновая 12, ул. Родонитовая 21, ул. Малахитовая 11-56, ул. Яхонтовая 6, ул. Ангарская 13-20, ул. Сапфировая 33-52, ул. Алмазная 6-29, ул. Ононская 31 а, ул. Родонитовая 21, ул. Молодежная, 1-43, ул. Патриотов, 1-46, ул. Лесная, 1-76, ул. Лесная, 11а "Светлый" Центр реабилитации для детей с ограниченными возможностями.
12 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-643 | для замены опор | 27,28.10.2022 | 09-00 - 17-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | ул. Псковский пер. 14 - 64,21а,29а,31а,32а.
13 | ПО ЦЭС, Городской РЭС | ВЛ 0,4 кВ от ТП-375 Т-3 демонтаж провода СИП, при совместном подвесе. | демонтаж провода | 2022-10-24 | 10:00-18:00 | Октябрьский район | п. Светлый | Полностью