## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ЦЭС по Баунтовскому и Еравнинскому районам в период с 23 по 29 сентября 2024 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ЦЭС, Еравнинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.Т-1 "Телемба", ВЛ-10 кВ ф.Т-4 "Целинный" | Проверки РЗА | 2024-09-24 | с 10-00 до 18-00 | Еравнинский район | с.Телемба, Целинный | Полностью села
2 | ПО ЦЭС, Еравнинский РЭС | ВЛ-35кВ ВЧТ-396 | Замена дефектной изоляции на опоре №220, проверка РЗА. | 2024-09-25 | с 10-00 до 18-00 | Еравнинский район | с.Телемба, Целинный, войсковая часть. | Полностью села
3 | ПО ЦЭС, Еравнинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.Т-5 "Воинская часть", ВЛ-10 кВ ф.Т-7 "Осторной" | Проверки РЗА | 2024-09-25 | с 10-00 до 18-00 | Еравнинский район | с.Телемба,Войсковая часть.Гурты | Полностью села
4 | ПО ЦЭС, Еравнинский РЭС Багдаринский участок | ВЛ-10кВ ф.М-3 "Россошино" | Выправка опор | 2024-09-23 | с 09-00 до 17-00 | Баунтовский район | п.Россошино | п.Россошино полностью
5 | ПО ЦЭС, Еравнинский РЭС Багдаринский участок | ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-7-Б3 "СХХ" | Выправка опор | 2024-09-24 | с 09-00 до 17-00 | Баунтовский район | с.Багдарин | с.Багдарин ул.Целинная д.2,3,4,5,6,7,8,8а,6б,8б,9,10,11,12,13,15