## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ГЭС, ЦЭС в период с 19 по 23 июня 2023 года
Советский, Октябрьский , Железнодорожный районы г. Улан-Удэ
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-366 | для замены провода и перевода абонентов | 19,20,22,23.06.2023 | 09-00 - 17-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ул. Кемеровская 21-120
2 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.9, 11, 12 от ТП-99 | для допуска СМО | 19,20,22,23.06.2023 | 09-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул. Дундича 2 - 22, ул. Жуковского 6, 192-198, ул. Ломоносова 1 – 8, 2а , ул. Маяковского 11 - 13, ул. Нахимова 1 – 12, 1/1, 3/1, 6/1, 9/2 , Нахимова пер. 1 - 9 , ул. Пестеля 53 - 59, ул. Рылеева 2, ул. Лермонтова 1-49
3 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-338 | для замены провода и перевода абонентов | 2023-06-20 | 09-00 - 17-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ул. Батальонная 3 – 7, 5а, 3/2 ул. Воровского 3 - 4 , ул. Лесопильная 9 - 17, ул. Удинская 1 - 11 , Кооператив гаражей № 76 по ул. Лесопильная
4 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-6кВ ф.62 ПС Машзавод (ТП-2182, 2178, 2132, 2019, 2574, 2137, 2584, 2181, 2138, 2643, 2031, 2035, 2033, 2121, 2131) | для сборки шлейфов оп.10 | 2023-06-20 | 09-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул. Мунгонова 1-8, 22а, 28, 32, 40, 42 АЗС №6, с/т "Горки", ул. Буранная 1, 5б, ул. Ясеневая 5, 69, ул. Клеверная 1 - 27, ул. Испытателей 11А, ул. Северо-восточная 22, 32, 44, 47, 50, 51, 52, 56, 66, 93, 94, 95, 96, 98, ул. Миля 1-37, ул. Королева 2а, 7, 27, 33 А, 35, 41-75, ул. Исаева 3, 9, 5, 10, 12, ул. Сафронова 6, 8, ул. Чкалова 21, ул. Камова 8Б блок 2, блок 1, Ул. Авиаторов 1-55, ул. Буранная 60, ДНТ Молодежный.
5 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-6кВ Ф. 51 «ГПП Машзавода» (ТП-2056, 2071, 2134, 2133, 2184, 2198, 2006, 2023, 2020, 2045, 2115, 2124, 2066) | для замены опоры | 2023-06-22 | 09-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул. Краснодонская 1,19,21,23, ул. Гастелло 11, 13, 15, ДК Рассвет, Храм "Свято Ильинский», АЗС ООО БРК ул. Краснодонская 2б, ул. Хоринская 9а, ДНТ «Авиастроитель», Детсад№161 "Елочка" по ул. Заиграевская 7 и по ул. Пролетарская 9 А, ул. Заиграевская 2-44, ул. Пролетарская 1 - 9,11а,13а, Поликлиника по ул. Заиграевская, Детсад №21, ул. Балдынова 8 - 23 , пер. Лесной 18а,18,21,25,25а,29а, ул. Репина 2а,3а,4а,7, 15 - 25, Кооператив гаражей № 41 А по ул. п.Восточный, ПНС по ул. Грибоедова 24 -33, Школа № 36, ул. Магистральная 2, СНТ Пионер 1, котельная Ростелеком по адресу ул. Магистральная,3
6 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-6кВ Ф. 53 «ГПП Машзавода» ТП-2004,2183,2561,2000,2003,ТП-ТЭЧ,2096,2615,2135,2112,2185,2130,2188,2093,2014,2013,2049,2607,2005,2047) | для допуска СМО | 2023-06-22 | 09-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул. Хоринская 1-10, Пожарная часть ВПЧ-5, пункт учета холодной воды (МУП Водоканал), Учебный корпус №1 Улан-Удэнского инженерно-педагогического колледжа по ул. Хоринская 1, Туполева 21, ГАП-2, В/Ч, подсобное хоз-во ул. Хоринская 1, ул. Антонова 73-79, СТО Восточный, ГК №258, ООО Профстрой, ГК №307, СНТ Восход, Кол. Сад Ветеран-1, ул. Подсобное хозяйство, ул. Черемшинская, ул. Аэродромная 1-10, В/Ч 635594, аэродром
7 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-6кВ ф.4 РП-9 (ТП-2579,2624,274,25133) | для подключения вновь построенной ЛЭП-10кВ | 2023-06-22 | 09-00 - 18-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | базы пром. Зоны: ООО ДВК ул. Шаляпина 2, ИП Хомяков ул. Шаляпина 2г, ООО "Вуд-мастер" ул. Рокосовского.
8 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-10 кВ ф.5 РП-ВБ до СЯ-148 (ТП-21,22,2506,279,2570,43) | для замены изолятора | 2023-06-23 | 13-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул. Рублевская 35-41, ДНТ "Ургы" ул. Ветеранов, 1-110, ДНТ "Лесное" ул. Лесное, 1-149, ДНТ "Радуга" ул. Радуга, 1-69, ул. Ипподром, 1,2-6,2а,5а,2б,5и,5 ("Норбо" спортивный клуб, Ипподром), ул.Ипподром,3(МБУ" Гор. лесничество") СНТ "Долина" ул. Ипподромная, 2-31.
9 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | РУ-0,4кВ ТП-2058 | для подключения новой построенной ВЛ-0,4кВ | 2023-06-23 | 09-00 - 18-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул. Комарова 10, 16-37, детский дом "Малышок" по ул. Комарова 14, ул. Нестерова 20-59, 30а, 6, Д/К "Орленок", ул. Бетховена 24 – 45, 39а, ул. Глинки 3 -17, ул. Невского 1 - 3, ул. Чайковского 70-73, ул. Путиловская 18 - 20.
10 | ПО ЦЭС, Городской РЭС | ТП-8 АРЗ-22 | ТО ТП | 2023-06-20 | 11:00-18:00 | Советский район | ДНТ Родник | Ул. Байкальская, Аланская, Илимская, Амурская, Чуйская дома с 21 по 33